Техникалық ерекше нұсқама

| № р/с | Қызмет көрсетудің атауы | Қызметтiң атауы | Қызмет көрсету орны | Өлшем бірлігі | Саны | Өлшем бірлігінің бағасы (теңге) | ҚҚС-ын есепке алмағандағы құны (теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Күзет мониторингі қызметі | 1) Қорғау қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясының болуы; 2) тәулік бойы орталықтандырылған бақылаумен қамтамасыз ету; 3) тәулік бойы топтық жедел әрекет ету тобымен қамтамасыз ету; 4) ең қысқа мерзімде (жазғы кезеңде - 4 минут, қысқы кезеңде - 7 минут) дабыл белгілеріне жедел әрекет ету тобымен дереу әрекет жасау. 5) 24 сағаттан кешіктірмей ақауларды (оның ішінде жасырындарды) жедел жою; 6) жүйе жұмысы кенеттен тоқтап қалған кезінде жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру; 7) төтенше жағдай туындаған кезде Тапсырыс берушіні жедел хабардар ету; 8) шарттың әрекет ету мерзімі ішінде күзет мониторингі және күзет дабылы құралдарының техникалық дайындығын және жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз ету; 9) ПКП-ның жұмысқа жарамдылығын тексеру: 10) жүйе аспаптарының конфигурациялық параметрлерін бағдарламалау; 11) құралдарға желілік нөмірлер беру. 12)күзет жүйесінің ені Объектінің ішкі үй-жайлары сәйкес келетін бөлімдерге бөлінген болуы тиіс. Әр бөлімге жауапты адамды бекітіп беру керек. Күзетке өткізу/ алу пароль енгізу арқылы жүргізіледі. 13) көрсетілетін қызметті берушінің орталықтандырылған бақылау пультіне деректерді (оқиғаларды) толық және нақты беруді қамтамасыз ету; 14) күзетілетін объектілерден тәулік бойы режимде ҚР ІІМ Астана қ. ПД және МКҚБ кезекші бөлімдеріне нақты уақыт режимінде дабыл сигналдарын беруді қамтамасыз ету; 15) арнайы құралдармен және атыс қаруымен қаруланған кемінде 4 (төрт) ұтқыр ұстау тобының болуы шарт. Қызмет құнына жабдыққа тұрақты қызмет көрсету құны да, пайдалану процесінде туындайтын түрлі ақаулықтарды жою бойынша, сондай-ақ осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жабдық бөлшектерін ауыстыру бойынша құны да кіреді. | Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 21-үй | Қызмет | 1 |  |  |
| Жиынтығы: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ҚҚС сомасы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы сомасы |  |  |  |  |  |  |  |

Жиынтығы: Шарттың жалпы сомасы ҚҚС сомасын есепке алғанда _____________________________ (________________________)  теңге _____ тиынды құрайды.