Разъяснение условий тендера по закупке системы видеонаблюдения (номер 4137) способом тендера.

Вопрос: Потенциальный поставщик считает, что «в пункте ТС (технической спецификации) "Сетевые камеры видеонаблюдения" в 5-ом типе объединены требования для двух типов камер, при этом пропущен тип шесть, просим уточнить количество требуемых для закупки камер для типов 5 и 6?»

Ответ: Тип 5* - Комплекс, обеспечивающий непрерывный панорамный обзор на 360° и одновременно детальное увеличение изображения, запрашивается в количестве – 1шт. 

При этом отмечаем о допущенной опечатке в нумерации типов камер и панели управления - 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 7* (т.е. вместо 6* напечатано 7*)», которая в свою очередь не влияет на технические характеристики, указанные в технической спецификации.
Вопрос: Потенциальный поставщик считает, что «верно ли указаны требования к камерам, камеры совместимые с подходящей под требования ТС панелью управления охранным видеонаблюдением, не отвечают всем требованиям ТС?»

Ответ: Тип 7* - Панель управления охранным видеонаблюдением (далее - панель) с характеристиками, так же должна отвечать, как и типы камер требованиям, указанным в технической спецификации. Типы камер видеонаблюдения, а также панель управления должны быть совместимым с программным обеспечением для видеонаблюдения (ядром системы видеонаблюдения) по управлению, настройке поддержке аналитики, функциям шифрования, функциям PTZ, протоколам и т.д., иметь достаточную комплектность для монтажа на стены, потолки, стойки и т.д.
Вопрос: Потенциальный поставщик считает, что «в пункте 9 по серверному оборудованию для серверов указаны сетевые интерфейсы 10Гбит, но не указан их тип, просим указать тип подключения сетевых карт 10Gbit?»

Ответ: Тип подключения сетевых карт серверного оборудования зависит от выбранных поставщиком типов коммутаторов активного сетевого оборудования и определяется поставщиком самостоятельно, с учётом скорости передачи данных сетевых карт равной 10Gbit.

Вопрос: Потенциальный поставщик считает, что «в пункте 2, сетевые коммутаторы тип 1, тип 2, тип 3, тип 4 не указаны требования к модулям SFP/SFP+, а так же к их количеству.»

Ответ: Сетевые коммутаторы должны иметь достаточную комплектность, количество модулей SFP должно быть в достаточном количестве. Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь одну цветовую гамму (либо сочетание цветов предусмотренное производителем), иметь отношение к одному брэнду (производителю, марке). Иметь достаточную комплектность для монтажа и подключения оборудования – электрические кабеля, переходники, крепёж, SFP-модули (трансиверы), кабели для стекирования оборудования между собой, резервные блоки питания, лицензии и  так далее.) 

Параметры, количество (достаточность) модулей SFP определяется поставщиком в зависимости от самостоятельно выбранной конфигурации и оборудования.

Вопрос: Потенциальный поставщик просит, «разъяснить условия по п. 9, Тип 7 - Рабочая станция оператора, несовместимые требования, по требованиям ТС необходима серверная материнская плата, поддерживающая процессоры Intel Xeon, по указанным требованиям к процессору Intel Xeon не подходит.»

Ответ: В пункте 9 «Серверное и компьютерное оборудование», тип 7* (рабочая станция оператора с характеристиками:) указаны требования к процессору для  рабочей станции, требования описывающие материнскую плату - не указаны. 

Параметры рабочей станции определяются поставщиком в зависимости от самостоятельно выбранной конфигурации и оборудования.

