Техническая спецификация

| № п/п | Наименование Услуги | Описание Услуги | Место оказания Услуги | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. измер. (тенге) | Стоимость приобретения без учета НДС (тенге), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | 1.Внешний осмотр всех элементов (оборудования, комплектущих) системы, в том числе удаление с них пыли, грязи, влаги и т.п. 2.Измерение рабочего напряжения. Проверка соответствия номиналу и исправности предохранителей, плат, проверка качества заземления и линий связи. Проверка работоспособности отдельных приборов, блоков, контроллеров. 3.Подстройка (регулировка) запирающих устройств. 4.Чистка камер контроля проходной. 5.Проверка работоспособности турникетов во всех режимах. 6.Профилактика (смазка, регулировка и т.п.) механических элементов турникетов. 7.Обеспечение работоспособности и сопровождение сервера и удаленных рабочих мест. 8. Обеспечение общей работоспособности системы в целом. | г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 21 | Услуга | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Сумма НДС. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая сумма с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |

Итого: . Общая сумма Договора составляет __________ (___________) тенге ___ тиын, с учетом НДС и состоит из стоимости Услуги в размере ___________ (__________) тенге ___ тиын и суммы НДС в размере __________ (__________) тенге ___ тиын

| от Заказчика: _______________ | от Поставщика: ______________ |
| --- | --- |