В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 1 таблицы технической спецификации на работу по ремонту вентиляционных систем (далее – Техническая спецификация) предусмотрен демонтаж и монтаж всех новых коммутационных электрических аппаратов (пускатели, реле и т.д.), управляющих насосами, приводами воздушных заслонок и т.д., что подразумевает демонтаж (старых существующих) коммутационных электрических аппаратов (пускатели, реле и т.д.) и монтаж (новых, приобретаемых Поставщиком) коммутационных электрических аппаратов (пускатели, реле и т.д.).

Таким образом, Поставщик в шкафах управления климатехники установок кондиционирования воздуха №14.2 и №2.0 (в которых размещено управление установками) демонтирует все старые коммутационные электрические аппараты (пускатели, реле и т.д.) и должен произвести монтаж новых приобретаемых Поставщиком коммутационных электрических аппаратов (пускатели, реле и т.д.), в рамках проводимых работ.

В соответствии с запросом также прилагаем принципиальные электрические схемы от шкафов управления климатических установок (контроллер С06, контроллер С09), подлежащих ремонту, для определения точного количества демонтируемых коммутационных электрических аппаратов, указанных в Технической спецификации.

При этом, в соответствии с п. 4 Приложения 2 к условиям тендера по закупке работы по ремонту вентиляционных систем потенциальный поставщик имеет право предложить улучшенные технические характеристики поставляемого (устанавливаемого) оборудования за счет применения новых инновационных и технических возможностей по сравнению со спецификацией, предлагаемой Заказчиком (в зависимости от производителя, мировых брендов, дополнительных опций, использования надежных комплектующих и расходных материалов и  др.) при условии, что такая техническая спецификация потенциального поставщика приемлема для заказчика. Также, согласно подпункту 7 пункта 1 Технической спецификации, после завершения работ по ремонту поставщик предоставляет электрическую принципиальную схему (схему подключения и т.п.).

Подробный список оборудования, подлежащего монтажу, указан в таблице «Технические характеристики и количество частотных преобразователей» Технической спецификации.