_

Техникалық ерекше нұсқама

| № №р/с | Қызметтiң атауы | Қызметтiң атауы | Қызмет көрсету орны | Өлшембірлігі | Саны | Өлшем бірлігінің бағасы (теңге) | ҚҚС-ты есепке алмағанда сатып алу құны (теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету | Қызметтiң қысқаша сипаттамасы: 1. Жүйенің барлық элементтерін (жабдықтарын, жиынтықтауыштарын) сыртқы тексеру, оның ішінде олардан шаңды, кірді, ылғалды және т. б. жою. 2. Жұмыс кернеуін өлшеу. Сақтандырғыштардың, платалардың номиналы мен ақаусыздығының сәйкестігін тексеру, жерге қосу мен байланыс желілерінің сапасын тексеру. Жеке құрылғылардың, блоктардың, контроллерлердің жұмыс қабілеттілігін тексеру. 3. Бекіту құрылғыларын баптау (реттеу). 4. Бақылау камераларын тазалау. 5.Турникеттердің барлық режимдердегі жұмысын тексеру. 6.Турникеттердің механикалық элементтерінің алдын алу (майлау, реттеу және т.б.). 7.Сервердің және қашықтағы жұмыс орындарының жұмыс қабілеттілігі және сүйемелденуі. 8. Жалпы жүйенің жалпы өнімділігі. | Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 21 | Қызмет | 1 |  |  |
| ЖИЫНТЫҒЫ: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ҚҚС сомасы |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы сомасы |  |  |  |  |  |  |  |

Жиынтығы: Шарттың жалпы сомасы ҚҚС сомасын ескере отырып, ______ (______) теңге __ тиынды құрайды және ол ______ (_______) теңге __ тиын мөлшеріндегі Қызмет  құнынан  және ________ (__________) теңге __ тиын мөлшеріндегі ҚҚС сомасынан тұрады.

| Тапсырыс берушінің атынан: ____________ | Жеткізушінің атынан: _____________ |
| --- | --- |