Тендер талаптары

1. Сатып алынатын Тауардың атауы, саны және ҚҚС сомасын қоспағанда сатып алуға бөлінген сома:

Бейнебақылау жүйесі, 1 (бір) дана, бөлінген сома 716 764 881 (жеті жүз он алты миллион жеті жүз алпыс төрт мың сегіз жүз сексен бір) теңге 25 тиын.

2. Сатып алынатын Тауарға техникалық ерекше нұсқама тендер талаптарының 1-қосымшасында көрсетілген.

3. Маңызды талаптары көрсетілген Сатып алу шартының жобасы тендер талаптарының  2-қосымшасында көрсетілген.

4. Тауарды жеткізу орны: сатып алу туралы шарт жобасында көрсетілген.

5. Тауарды жеткізу талап етілген мерзім: сатып алу туралы шарт жобасында көрсетілген.

Тендерлік өтінімді беру және ресімдеу тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2018ж. 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 4-параграфында көзделген.

Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері (сенімхаттың негізінде әрекет ететін, ол тендерлік өтініммен бірге беріледі) Сатып алуды ұйымдастырушыға тендерлік өтінімдерді сатып алу порталы арқылы  (zakup.nationalbank.kz) ұсынады (жібереді).

Тауарды сатып алу үшін бөлінген соманың 1 (бір) пайызы мөлшерінде Тендерге қатысуға берілген өтінімді қамтамасыз ету сомасы Қағиданың 10-қосымшасына сай нысан бойынша банктік кепілдік түрінде немесе кепілдік ақшалай жарнаны сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына салғанын растаушы төлем құжаты түрінде беріледі:

Қазақстандық теңгемен жасалатын төлемдер үшін: бенефициар – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы), «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі БСН 911241000361, ЖСК КZ66125KZTJ001100100, БСК NBRKKZKX, Коды 13;

Бұл ретте, тендерлік өтінімнің құрамында әлеуетті жеткізуші электрондық банктік кепілдікті не кепілдік берілген ақша жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының көшірмесін қоса береді.

Ашу күні және уақытында қамтамасыз етілмеген барлық тендерлік өтінімдерді тендерлік комиссия Қағида талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер ретінде қабылдамайды.

Банк кепілдігі көрсетілген мекенжай бойынша бақылау-өткізу пунктінің (бұдан әрі – БӨП) ғимаратында қолма-қол беріледі. Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері БӨП-ке келеді, содан кейін көрсетілген телефондар бойынша тендерлік комиссия хатшысына банк кепілдігін беру үшін келгені туралы хабарлайды және оның келуін күтеді, ол үшін өзімен бірге жеке куәлігінің түпнұсқасы және танысу үшін тұлғаның сенімхатқа қол қою өкілдігін растайтын құжаттың көшірмесін (әлеуетті өнім берушінің бірінші  басшысы келмеген жағдайда) ұсына отырып, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 167-бабына сәйкес берілген әлеуетті өнім беруші өкілінің өкілеттігін растайтын құжаты (сенімхат) болуы қажет.

Банк кепілдігін тапсырыс поштасы байланысын пайдалана отырып, А01Т7М2, Алматы қ., Райымбек даңғылы, № 511 үй, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы) мекенжайы бойынша беруге болады»

Банк кепілдігін берудің өзге тәртібіне жол берілмейді.

6. Тендерлік өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі 2022 жылғы 28 сәуір 11 сағат 00 минутқа дейін.

7. Тендерлік өтінімдер 2022 жылғы 28 сәуір 11 сағат 00 минутта сатып алу порталында ашылады.

8. Тендер талаптарын түсіндіру қажет болған кезде әлеуетті жеткізушілер 2022 жылғы 23 сәуір 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей сатып алу порталы арқылы сатып алуды ұйымдастырушыға өтініш жасайды.

9. Сатып алуды ұйымдастырушы сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде www.zakup.nationalbank.kz сатып алу порталында тендер талаптары түсіндірмесінің мәтінін жариялайды.

10. Сатып алуды ұйымдастырушы 2022 жылғы 25 сәуір 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей өз бастамасы бойынша не әлеуетті жеткізушінің сұратуына жауап ретінде тендер талаптарына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізеді.

Тендер талаптарына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей www.zakup.nationalbank.kz сатып алу порталында тендер талаптарына өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін орналастырады.

Тендерлік өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі кемінде күнтізбелік 5 (бес) күнге ұзартылады.

11. Тендерге қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші хабарландыруда белгіленген мерзімде Қағиданың 50 және (немесе) 53-тармақтарында көзделген құжаттарды береді.

Әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім беруші басшысының не ол уәкілеттік берген тұлғаның (тендерлік өтінімге қоса берілетін сенімхат негізінде әрекет ететін) электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынады.

Бұл ретте әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге «Күрделі жөндеу және қалпына келтіру, соның ішінде электрмен жабдықтау желiлерi кіретін инженерлік желілер мен жүйелердің құрылымы» кіретін қызмет түрімен құрылыс-монтаждау жұмыстарына берілген I санатты мемлекеттік лицензияның көшірмесін ұсынуы тиіс екендігін атап өтеміз.

Әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімі Қағидада көзделген талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші өзінің тендерлік өтінімінде және оған тіркелген құжаттарда берген мәліметтерінің шынайылығын растайды.

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік баға ұсынысы теңгемен, тиынмен жүздік үлеспен көрсетіледі.

Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: 8 (727) 25-88-779, 8 (727) 25-88-707.

Тауар сипаттамасына қатысты мәселелер бойынша (осы талаптардың 2-тармағы) мына байланыстырушы тұлғаға хабарласыңыз - Щербинин Андрей Николаевич, тел.: 8(727) 25-88-720.

Тендерлік комиссия хатшысы: Абдиев Айдос Анарбекович, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы) Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімі бастығының орынбасары, 8 (727) 25-88-779.

Тендер тәсілімен бейнебақылау жүйесін сатып алу жөніндегі тендер талаптарына

1-қосымша

Бейнебақылау жүйесіне арналған техникалық ерекше нұсқамасы

| № р.р. | Тауар атауы | ## ҚТауардың сипаттамасы | Өлш.бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бейнебақылау жүйесі | ## СТөменде келтірілген талаптар тізбесіне сәйкес ілеспе қызметтермен бірге бейнебақылау жүйесі | Дана | 1 |

- Жабдыққа, материалдарға және бағдарламалық қамтамасыз етуге    қойылатын талаптар**

| № р/р | Тапсырыс берушінің талаптары |  |  | Өлш. бірл. | Әлеуетті өнім беруші ұсынатын шешім (*толтыру үшін міндетті): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аксессуарларымен бірге мына типтер бойынша бейнебақылау жүйесінің желілік камералары (бұдан әрі - камералар): Бейнебақылау камераларының типтері (бейнебақылау панелі) бейнені басқару үшін бағдарламалық қамтамасыз етумен біріктірілуі тиіс, басқару, күйге келтіру, талдаманы қолдау, шифрлау функциялары, PTZ функциялары, метадеректер, хаттамалар және т.б. бойынша сәйкес болуы тиіс. Бір брэндке (өндірушіге, маркаға) қатысы болуы керек. Қабырғаларға, төбеге, бағандарға және т.б. құрастыру үшін жеткілікті жиынтығы болуы тиіс. |  |  |  |  |
|  | 1-тип | Кемінде 2 Мп ажыратымдылығы болатын мынадай сипаттамалары бар күмбезді камера: |  | 102 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері |
|  |  | 1) қабырғаларға және төбеге орнату мүмкіндігі | иә; |  | * |
|  |  | 2) тұнықтығы: | кемінде 1920x1080; |  | * |
|  |  | 3) CMOS матрицасы: | кемінде 1/2.8"; |  | * |
|  |  | 4) автоматты басқарылатын механикалық ИҚ-сүзгісі: | иә; |  | * |
|  |  | 5) ең жоғарғы тұнықтық кезінде кадрлардың бір секундтағы жиілігі: | кемінде 30; |  | * |
|  |  | 6) жарықсезгіштігі |  |  |  |
|  |  | түсті: | 0,2лк артық емес; |  | * |
|  |  | ИҚ жарықтандыру қосулы кезде - ақ-қара: | 0,1лк артық емес; |  | * |
|  |  | 7) объектив: | f= (кемінде) 4 – (артық емес) 8 мм; |  | * |
|  |  | моторланған: | иә; |  | * |
|  |  | ИҚ-коррекциясы бар варифокалды; | иә; |  | * |
|  |  | P iris диафрагмасын автореттеу: | иә; |  | * |
|  |  | 8) көлденеңінен қарағанда ең жоғарғы шолу бұрышы: | кемінде 90°; |  | * |
|  |  | 9) күн-түн режимі: | иә; |  | * |
|  |  | 10) шолу бұрышын, анық көру қашықтығын қашықтан күйіне келтіру және фокустандыру: | иә; |  | * |
|  |  | 11) веб интерфейс: | толықтай орысшаланған; |  | * |
|  |  | 12) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 13) ИҚ-артқы шамы: |  |  |  |
|  |  | оңтайландырылған, икемделген, кіріктірілген; | иә; |  | * |
|  |  | алыстығы: | кемінде 30м; |  | * |
|  |  | 14) мәтін мен бейненің динамикалық қолданылуы: | иә; |  | * |
|  |  | 15) жабық зоналарға арналған маскалар: | кемінде 32 зона; |  | * |
|  |  | 16) интерфейс: | кемінде 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  | * |
|  |  | 17) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  | * |
|  |  | 18) флэш-жады | кемінде 512МБ; |  | * |
|  |  | 19) камерадан тікелей деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 20) аналитика бейнесінің кіріктірілген модульдері (кемінде): |  |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә; |  | * |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  | * |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  | * |
|  |  | көріністің ауысуы: | иә; |  | * |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  | * |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  | * |
|  |  | 21) бейнені «дәліз» форматында көрсету мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 22) цифрлық PTZ; | иә; |  | * |
|  |  | 23) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  | * |
|  |  | 24) қуат көзі: | PoE; |  | * |
|  |  | 25) қосылған ИҚ артқы жарығы кезінде ең жоғарғы энергия тұтыну: | 30 Вт артық емес; |  | * |
|  |  | 26) корпус: |  |  |  |
|  |  | сыртқы әсерлерден қорғау: | иә; |  | * |
|  |  | сыныбы | кемінде IK10, IP66; |  | * |
|  |  | 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) : | кемінде 90% қатысты ылғалдылық кезінде -40°С – тан 50°С – қа дейін. |  | * |
|  | 2-тип | Тұнықтығы кемінде 12 Мп және панорамалық шолуы 360° болатын, мынадай сипаттамалары бар күмбезді камера: |  | 111 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) қабырғаға және төбеге орнату мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 2) 360° режимде тұнықтығы: | кемінде 2500*1700; |  | * |
|  |  | 3) матрица: | кемінде 1/2,2"; |  | * |
|  |  | 4) автоматты басқарылатын механикалық ИҚ-сүзгі: | иә; |  | * |
|  |  | 5) кадрлардың ең жоғарғы жиілігі секундына: | кемінде 30 кадр; |  | * |
|  |  | 6) жарықсезгіштігі: |  |  |  |
|  |  | түсті: | 0,2лк артық емес; |  | * |
|  |  | ИҚ-артқы жарығы қосулы тұрғанда ақ-қара: | 0,1лк артық емес; |  | * |
|  |  | 7) көлденеңінен ең жоғарғы шолу бұрышы | кемінде 90°; |  | * |
|  |  | веб интерфейс: | толығымен орысшаланған; |  | * |
|  |  | динамикалық диапазоны кең: | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 10) ИҚ-артқы жарығы: |  |  |  |
|  |  | оңтайландырылған, бейімді, кіріктірілген | иә; |  | * |
|  |  | қашықтығы | кемінде 10 метр; |  | * |
|  |  | 11) камерадан тікелей деректерді желілік сақтау қоймасына жазу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 12) жабық зоналарға арналған маскалар: | кемінде 30 зона; |  | * |
|  |  | 13) интерфейс: | кемінде 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  | * |
|  |  | 14) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  | * |
|  |  | 15) флэш-жады | кемінде 512МБ; |  | * |
|  |  | 16) камерадан тікелей деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 17) аналитика бейнесінің кіріктірілген модульдері (кемінде): |  |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә; |  | * |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  | * |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  | * |
|  |  | көріністің ауысуы: | иә; |  | * |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  | * |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  | * |
|  |  | 18) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  | * |
|  |  | 19) камералардың қоректенуі: | PoE; |  | * |
|  |  | 20) қосылған ИҚ артқы жарығы кезінде ең жоғарғы энергия тұтыну: | 30 Вт артық емес; |  | * |
|  |  | 21) сыртқы әсерлерден қорғалған корпусы | класы, IK10, IP66 төмен болмауы; |  | * |
|  |  | 22) жұмыстың температуралық режимі (диапазон) | 90% қатысты ылғалдылық кезінде -40°С-тан 50°С-қа дейін |  | * |
|  | 3-тип | Тұнықтығы 4К (кемінде 5 Мп) болатын мынадай сипаттамалары бар корпустық камера: |  | 64 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) тұнықтығы : | кемінде 2500х1700; |  | * |
|  |  | 2) автоматты басқарылатын инфрақызыл сүзгісі : | иә; |  | * |
|  |  | 3) матрица: | кемінде 1/2,7"; |  | * |
|  |  | 4) жарық сезгіштігі: |  |  |  |
|  |  | түсті режимде: | 0,2лк артық емес; |  | * |
|  |  | ақ-қара режимде: | 0,01лк артық емес; |  | * |
|  |  | 5) объективі: | f= (кемінде) 4 – (артық емес) 8 мм; |  | * |
|  |  | ИК-коррекция: | иә; |  | * |
|  |  | варифокалдық: | иә; |  | * |
|  |  | P-Iris диафрагмаларының автореттелуі: | иә; |  | * |
|  |  | CS типті объективтің бекітілуі: | иә; |  | * |
|  |  | 6) көлденеңінен ең жоғарғы шолу бұрышы | кемінде 90°; |  | * |
|  |  | 7) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 8) ең жоғарғы тұнықтық кезінде кадрлардың жиілігі: | кемінде 30 кадр/с; |  | * |
|  |  | 9) мәтін мен бейненің динамикалық қолданылуы : | иә; |  | * |
|  |  | 10) жабық аймақтарға арналған маска: | иә; |  | * |
|  |  | 11) аналитика бейнесінің кіріктірілген модулі: |  |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә |  | * |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  | * |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  | * |
|  |  | көріністі ауыстыру: | иә; |  | * |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  | * |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  | * |
|  |  | 12) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  | * |
|  |  | 13) флэш- жады: | кемінде 512МБ; |  | * |
|  |  | 14) Web интерфейс | толықтай орысшаланған; |  | * |
|  |  | 15) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T, M; |  | * |
|  |  | 16) интерфейс: | (кемінде) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/желілік ағытпа ; |  | * |
|  |  | 17) камераның қуат көзі | PoE; |  | * |
|  |  | 18) ең жоғарғы тұтынатын қуаты: | 30 Вт артық емес; |  | * |
|  | 4-тип | Мультисенсорлық 180°-қа жаппай шолатын, тұнықтығы кемінде 8 Мп болатын мынадай сипаттамалары бар панорамалық камера: |  | 3 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) тұнықтығы: | кемінде 2500 x 1700; |  | * |
|  |  | 2) Матрицалар саны: | кемінде 3; |  | * |
|  |  | 3) әрбір CMOS матрицасы: | кемінде 1/2.8" |  | * |
|  |  | 4) прогрессивті кеңейтілген түрі: | иә; |  | * |
|  |  | 5) автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі : | иә; |  | * |
|  |  | 6) жалпы көлденең шолу бұрышы: | кемінде 180°; |  | * |
|  |  | 7) жарық жарықсезгіштігі: |  |  |  |
|  |  | түсі: | не более 0,2лк; |  | * |
|  |  | а/қ кезінде: | не более 0,1лк; |  | * |
|  |  | 8) «күн/түн» режимін ажыратып қосу деңгейін баптау: | иә; |  | * |
|  |  | 9) тұманға қарсы функция : | иә; |  | * |
|  |  | 10) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 11) ЖЕҚ жады | кемінде 1ГБ; |  | * |
|  |  | 12) флэш-жады : | кемінде 512 МБ; |  | * |
|  |  | 13) деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 14) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  | * |
|  |  | 15) қуаттандыру | PoE; |  | * |
|  |  | 16) тұтынатын қуаты: | 30Вт аспайды; |  | * |
|  |  | 17) толықтай орысшаланған Web Интерфейс: | иә; |  | * |
|  |  | 18) сыртқы әсерден қорғайтын корпусы | класы, IK10, IP66 аспайды; |  | * |
|  |  | 19) жұмыстың температуралық режимі (диапазон): | кемінде 10-95% меншікті ылғалдылық кезінде -40°С ... 50°С . |  | * |
|  | 5-тип | 360° үздіксіз панорамалық шолу және бір уақытта бейнені егжей-тегжейлі ұлғайтуды қамтамасыз ететін (кешенді шолу панорамалық және егжей-тегжейлі ұлғайтудан қалыптасады), мынадай сипаттамалары бар кешен (бұдан әрі - кешен): |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 360° - қа кешеннің панорамалық шолуы (параметрлері): |  |  |  |
|  |  | 1) шолу келесінің көмегі арқылы қалыптасады: | кемінде 4 бейнемодуль (камералар); |  | * |
|  |  | 2) әрбір бейнемодульдің (камераның) тұнықтығы: | кемінде 2500х1700; |  | * |
|  |  | 3) әрбір бейнемодуль (камералар) матрицасының өлшемі: | 1/2,8” аспайды; |  | * |
|  |  | 4) камералар орнының көлденең және тік жазықтықтарда өзгеруі, сондай-ақ оптикалық осінің бойымен айналуы: | иә; |  | * |
|  |  | 5) автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі: | иә; |  | * |
|  |  | 6) камералардың автофокусы бар объективтері: | иә; |  | * |
|  |  | 7) бейнемодульдің (камералардың) көлденең шолу бұрышы: | кемінде 135°; |  | * |
|  |  | 8) бейнемодульдің (камералардың) тік шолу бұрышы: | кемінде 70°; |  | * |
|  |  | 9) кез келген тұнықтықта бейнебақылауды қамтамасыз ету үшін бір секундтағы кадрлар саны: | кемінде секундына 30 кадр; |  | * |
|  |  | 10) әр камера үшін бейнелеу параметрлерін күйіне келтіру (кемінде): |  |  |  |
|  |  | тұнықтығын қолмен орнату: | иә; |  | * |
|  |  | қысу дәрежесін орнату: | иә; |  | * |
|  |  | тұнықтығын, анықтығын, қарама-қарсылығын, ақ түстің балансын реттеу: | иә; |  | * |
|  |  | үзінділері мен экспозициясын күйіне келтіру (қалыпты және төмен жарықтандыру): | иә; |  | * |
|  |  | 11) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 12) динамикалық мәтінді және суретті салу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | Жан-жақты кескін (параметрлері): |  |  |  |
|  |  | 13) тұнықтығы: | кемінде HDTV 1080p; |  | * |
|  |  | 14) матрица өлшемі: | кемінде 1/2,8" прогрессивті кеңейтілген түрі; |  | * |
|  |  | 15) PTZ модульге арналған автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі: | иә; |  | * |
|  |  | 16) кескін параметрлері: |  |  | * |
|  |  | панорамалау: | иә; |  | * |
|  |  | көлбеулігі және толық суретін масштабтау: | иә; |  | * |
|  |  | суретті автоматты бұру: | иә; |  | * |
|  |  | 17) алдын ала орнатылатын позициялар саны: | кемінде 100; |  | * |
|  |  | 18) тур жазбасы: | иә; |  | * |
|  |  | 19) күзеттің аралау бағыты: | иә; |  | * |
|  |  | 20) басқару басымдықтарын күйіне келтіру: | иә; |  | * |
|  |  | 21) экрандық бағыттағыш көрсеткіш: | иә; |  | * |
|  |  | 22) камера блогының бұрылуы: | 360° -қа шектелмеген; |  | * |
|  |  | 23) камера блогының көлбеулігі: | кемінде 190°; |  | * |
|  |  | 24) камера блогының зумы: | кемінде 32-еселік оптикалық; |  | * |
|  |  | 25) реттелетін кадрлар жиілігі мен өткізу жолағы - H.264/H.265 ; | иә; |  | * |
|  |  | 26) сурет параметрлерін күйіне келтіру: |  |  | * |
|  |  | үзінділерін қолмен орнату: | иә; |  | * |
|  |  | қысылуын, түсін, жарықтығын, анықтығын, ақтың балансын реттеу: | иә; |  | * |
|  |  | экспозициясы мен экспонаттау учаскелерін реттеу: | иә; |  | * |
|  |  | жарық аз кезде дәл күйіне келтіру: | иә; |  | * |
|  |  | мәтін мен суреттерді салу: | иә; |  | * |
|  |  | PTZ-басқару кезінде суретті тоқтату: | иә; |  | * |
|  |  | 27) автоматты тұманға қарсы сүзгі: | иә; |  | * |
|  |  | 28) фондық жарық берілуінің өтемі: | иә; |  | * |
|  |  | 29) сахна профильдері: | иә; |  | * |
|  |  | 30) кең динамикалық диапазон | кемінде 100дБ; |  | * |
|  |  | 31) жоғары жарықтың орнын толтыру: | иә; |  | * |
|  |  | 32) автоматты бақылау функциясы: | иә; |  | * |
|  |  | 33) кіріктірілген тегін аналитикалық модульдер (кемінде): |  |  | * |
|  |  | объектінің жоғалуы: | иә; |  | * |
|  |  | кіру / шығуды бақылау: | иә; |  | * |
|  |  | қозғалыс бағыты: | иә; |  | * |
|  |  | 34) күшті жарық көздерінің орнын толтыру функционалдығы: | иә; |  | * |
|  |  | 35) келесі оқиғаларға дабыл сигналын іске қосу: | (кемінде) қозғалыс, соққы, фокустандыру бейнедетокторы; |  | * |
|  |  | 36) шолу кескінінде тінтуірді бір рет басу арқылы оптикалық үлкейтумен егжей-тегжейлі кескіннің орналасу функционалы: | иә; |  | * |
|  |  | 37) шолу кескінінде жеке күйіне келтірілетін анықтау аймағында объект пайда болған кезде оптикалық үлкейтумен суретті егжей-тегжейлі автоматты позициялау, содан кейін осы объектіні бақылау функциясы: | иә; |  | * |
|  |  | 38) шолу кескіні үшін жеке күйіне келтірілетін анықтау аймақтары: | әр камераға кемінде 3 (үш), аймақтарға басымдық беру мүмкіндігі; |  | * |
|  |  | 39) объектіні автоматты қадағалау уақытының шектелуін күйіне келтіру: | иә; |  | * |
|  |  | 40) деректерді желілік сақтау қоймасына жазу (ресурс): | иә; |  | * |
|  |  | 41) қосымшаларды тікелей камерада іске қосуға арналған ашық қолданбалы платформа (соның ішінде таңдау мүмкіндігі үшін бөтен өндірушілер): | иә; |  | * |
|  |  | 42) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  | * |
|  |  | 43) флэш-жады: | кемінде 512МБ; |  | * |
|  |  | 44) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  | * |
|  |  | 45) корпус: | кемінде - IP66, IK 10; |  | * |
|  |  | 46) кешенді пайдалану талаптары: | 10-95 % қатысты ылғалдылық кезінде кемінде -40-тан +50˚C дейін; |  | * |
|  |  | 47) камера температурасын және салқын стартты бақылау функциясы: | иә; |  | * |
|  |  | 48) кронштейнсіз жиынтықтың салмағы: | 9кг аспайды; |  | * |
|  |  | 49) бір желілік кабельді пайдаланып, кешенді қосу: | иә; |  | * |
|  |  | 50) бір желілік (ақпараттық) кабельді пайдалану арқылы кешенді қосу: | иә; |  | * |
|  | Тип 6 | Күзет бейнебақылауын басқару панелі (бұдан әрі-панель), сипаттамаларымен бірге. |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | Камералардың бақыланатын параметрлері: |  |  |  |
|  |  | 1) панорамалық/көлбеу/масштабтау: | иә; |  | * |
|  |  | 2) фокустауы, автофокустауы бар: | иә; |  | * |
|  |  | 3) алдын ала орнату, турлар және топтар тапсырмасы: | иә; |  | * |
|  |  | 4) объектілерді қолмен және автоматты бақылау: | иә; |  | * |
|  |  | 5) дабылды өшіру/қосу, тоқтату: | иә; |  | * |
|  |  | 6) жазылған бейнедеректермен жұмыс: | иә; |  | * |
|  |  | 7) жазбаны/жаңғыртуды басқару: | иә; |  | * |
|  |  | 8) дабылды өшіру, мәзір: | иә; |  | * |
|  |  | Панель құрамына мыналар кіреді: |  |  |  |
|  |  | 9) PTZ-функциялары бар камераларды басқаруға арналған бұрылатын тұтқа эффектісі бар үш координатты джойстик: | 1 дана. |  | * |
|  |  | 10) күзет бейнебақылауына арналған пернетақта: | 1 дана. |  | * |
|  |  | 11) күзет бейнебақылауына арналған айналмалы қосқыш: | 1 дана. |  | * |
| 2 | Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдық, түрлері бойынша: Белсенді желілік жабдық деректерді беру, ағыту, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір түсті гаммасы (немесе өндіруші көздеген түстердің үйлесімі) болуы, бір брэндке (өндірушіге, маркаға) қатысы болуы тиіс. Жабдықты құрастыру және қосу үшін жеткілікті жиынтыққа ие болу – электр кабельдері, адаптерлер, бекіткіданаер, SFP-модульдер (трансиверлер), жабдықты өзара ағытуға арналған кабельдер, резервтік қоректену блоктары, лицензиялар, кілттер және т.б. |  |  |  |  |
|  | 1-тип | 24 RJ-45 PoE(PoE+) порты және 4 SFP+ порты, қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар басқарылатын Ethernet- коммутаторы: |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) порттар: | кемінде-24 порт 1000BASE-T RJ-45 қосқыштары бар, PoE (PoE +) қолдауымен; |  | * |
|  |  | 2) SFP+ 10Gbps және SFP 1Gbps түріндегі трансиверлерді орнатуға арналған порттар (ағытпалар): | кемінде 4 порт; |  | * |
|  |  | 3) PoE коммутатордың жалпы боджеті | кемінде 720Вт; |  | * |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L2; |  | * |
|  |  | 5) орындалуы | 19 дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  | * |
|  |  | 6) форм-фактор: | 1U артық емес; |  | * |
|  |  | 7) коммутаторларды ағыту мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 8) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  | * |
|  |  | 9) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 10) жедел жады көлемі: | кемінде 8 Гбайт; |  | * |
|  |  | 11) тұрақты жады көлемі (Flash): | кемінде 16 Гбайт; |  | * |
|  | 2-тип | 48 RJ-45 PoE(PoE+) порты және 4 SFP+ порты, қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 9 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) порттар: | PoE(PoE +) қолдауымен RJ-45 ағытпалары бар 1000Base-T кем емес 48 порт; |  | * |
|  |  | 2) SFP+ 10Gbps және SFP 1Gbps типті трансиверлерді орнатуға арналған порттар (ағытпалар): | кемінде 4 порт; |  | * |
|  |  | 3) PoE жалпы бюджеті: | кемінде 1440Вт; |  | * |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L2; |  | * |
|  |  | 5) орындау: | 19-дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  | * |
|  |  | 6) форм-фактор: | 1U артық емес; |  | * |
|  |  | 7) коммутаторларды ағыту мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 8) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  | * |
|  |  | 9) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 10) жедел жады көлемі: | кемінде 8Гбайт; |  | * |
|  |  | 11) тұрақты жады көлемі (Flash): | кемінде 16Гбайт; |  | * |
|  | 3-тип | SFP порттары және қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар біріктіру деңгейінің басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 2 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) порттары: | кемінде SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps) типіндегі трансиверлерді орнатуға арналған, кемінде 24 порт); |  | * |
|  |  | 2) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  | * |
|  |  | 3) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L3; |  | * |
|  |  | 5) жедел жады көлемі: | кемінде 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | 6) тұрақты жады көлемі: | кемінде 16 Гбайт; |  | * |
|  |  | 7) орындалуы | 19 " тірекке орнату; |  | * |
|  |  | 8) форм-фактор: | 1U аспайды. |  | * |
|  | 4-тип | SFP порттары және қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар біріктіру деңгейінің басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 2 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) SFP+ порттарының саны: | SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps) типті трансиверлерді орнатуға арналған кемінде 16 порт; |  | * |
|  |  | 2) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  | * |
|  |  | 3) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L3; |  | * |
|  |  | 5) жедел жады көлемі: | кемінде 16Гбайт; |  | * |
|  |  | 6) тұрақты жады көлемі : | кемінде 16Гбайт; |  | * |
|  |  | 7) орындау | 19" тіреуге орнату. |  | * |
|  |  | 8) форм-фактор: | 1U аспайды; |  | * |
| 3 | Аксессуарлары бар құрылымдалған кабельдік желінің компоненттері (бұдан әрі - ҚКЖ), типтері бойынша: ҚКЖ (1, 3, 5 типтер) біртектілік категорияға ие болуы тиіс (6 а кем емес категория) |  |  |  |  |
|  | 1-тип | Құрылымдалған кабельдік жүйелерге арналған «Есілген жұп» типті кабель және оның сипаттамалары: |  | м. (әлеуетті өнім беруші белгілейді) | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) PoE және PoE+ арқылы сенімді қуат беру: | да |  | * |
|  |  | 2) кабельдің түрі: | кемінде жұптала бұралған S/FTP; |  | * |
|  |  | 3) кабельдің сипаттамасы: | кемінде ZH нг(А)-HF, 4х2х (кемінде) 0,57 (23 AWG); |  | * |
|  |  | 4) кабельдің категориясы: | кемінде 6а; |  | * |
|  |  | 5) қабығы: | кемінде галогенсіз композиция (LSZH); |  | * |
|  |  | 6) электромагниттік және діріл жүктемелерінің жоғары деңгейінің әсеріне төзімділік: | иә; |  | * |
|  |  | 7) механикалық зақымданудан қорғау (созылу, иілу, қысу), кеміргіштерден қорғалған: | иә; |  | * |
|  |  | 8) ток өткізетін сым: | бір сымды мыс; |  | * |
|  |  | 9) оқшаулау: | қуысты полиэтилен; |  | * |
|  |  | 10) өзегі: | жұптала бұралған; |  | * |
|  |  | 11) экраны: | (кемінде) алюмополимерлік таспадан жасалған жеке және жалпы қалыңдығы кемінде 45 % қалайыланған мыс сыммен өрілген; |  | * |
|  |  | 12) кабель топтап төсеу кезінде жанудың жайылуына жол бермейді: | иә; |  | * |
|  |  | 13) кабель жанғанда және балқығанда түтіннің және газдың аз бөлінуі: | иә; |  | * |
|  |  | 14) кабельдің жану және балқу өнімдерінің уыттылығының төмен болуы: | иә; |  | * |
|  |  | 15) кабельдің төзімділігі (кемінде): |  |  |  |
|  |  | күн сәулесінің, ультракүлгіннің жауын-шашынның (қырау, шық) әсеріне: | иә; |  | * |
|  |  | электромагниттік шу мен кедергілердің жоғары деңгейінің әсеріне: | иә; |  | * |
|  |  | 16) топтық ішкі және сыртқы стационарлық төсеуге арналған: | иә; |  | * |
|  |  | 17) жұмыс температурасы: | кемінде -60°С\ +70°С (мин\макс). |  | * |
|  | 2-типі | Ішке төсеуге арналған оптикалық кабель (айналмалы желілік топологияны құру үшін ғимарат бойынша 4 (төрт) бөлік): |  | м. (әлеуетті өнім беруші белгілейді) | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) 1 (бір) бөліктегі талшық саны: | кемінде 24 дана (12 жұп); |  |  |
|  |  | 2) кабельдің типі: | көпмодалы; |  |  |
|  |  | 3) кабельдің параметрлері: | кемінде арамидты талшық усиленное, |  |  |
|  |  | 4) кабель торламасының түрі: | кемінде LSZH. |  |  |
|  | 3-тип | S/FTP кабеліне RJ-45 типті 24 модульді орнатуға арналған коммутациялық 19" патч панелі. Патч панелінде кабельдерді бекітуге арналған артқы ұйымдастырушы және кабель экранының бекітілген фиксаторы бар. Алдыңғы жағында барлық порттар нөмірленген және таңбалау үшін қосымша өрістері бар. Мыс порттарын орнату үшін қолайлы, кемінде 6А санатты, 8 санатына дейін, сондай-ақ талшықты-оптикалық адаптерлер, жерге тоғыту мүмкіндігі бар. |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  | 4-тип | Оптикалық тарату панелі (патч-панель) 1U, 19", 24 ағытпасы бар |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  | 5-тип | RJ-45-RJ - 45 патч-кордтары: |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) санаты: | кемінде 6а; |  | * |
|  |  | 2) түрі: | кемінде экрандалған (S/FTP); |  | * |
|  |  | 3) өндірілуі: | зауыттық; |  | * |
|  |  | 4) аплетка түрі: | кемінде LSZH; |  | * |
|  |  | 5) ұзындығы: | 0,5м-ден 10м-ге дейін. |  | * |
|  | 6-тип | Мынадай сипаттамалары бар еденде тұратын 19" телекоммуникациялық шкаф: |  | 4 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) орындау: | 42U; |  | * |
|  |  | 2) шкаф өлшемі (ЕхТ): | кемінде 800ммx1000мм; |  | * |
|  |  | 3) алдыңғы есігі: | перфорацияланған, ашпалы, тұтқасы бар құлып; |  | * |
|  |  | 4) артқы есігі: | перфорацияланған ашпалы, 2 жақтаулы, тұтқасы бар құлып; |  | * |
|  |  | 5) бүйірлік панельдері алынбалы, бүйірлік ілмектермен және құлыптармен жабдықталған: | иә; |  | * |
|  |  | 6) шаңнан қорғайтын щеткалы кабельдік кірмелер үстіне және астына орнатылған: | иә; |  | * |
|  |  | 7) шкафтың ішкі бөлігінің металл конструкцияларында жерге қосу қосылыстары болады: | иә; |  | * |
|  |  | 8) реттелетін тіректер (аяқтар): | 4 дана жиынтығы, шкафтың қозғалу мүмкіндігі үшін айналмалы роликтер жиынтығы. |  | * |
|  |  | Жеткізілетін жиынтыққа мыналар кіруі тиіс: |  |  |  |
|  |  | 9) тік органайзер, кабельді төсеу үшін, толық өлшемді, шкафтың екі жағында: | иә |  | * |
|  |  | 10) жарықтандыру блогы (12 Вт), телекоммуникациялық шкафты жарықтандыруға арналған 19 дюймдік (1U) жарықтандыру шамы: | 1 дана; |  | * |
|  |  | 11) 16A, 230V электр қоректендіру параметрлерінің жалпы мониторингі бар электр розеткаларының тік блогы, 12 розеткадан кем емес: | 2 дана. |  | * |
| 4 | ҚКЖ пайдаланушының жұмыс орны (1хrj45 розеткалар блогы жазу алаңы және жерге тұйықталған 2 электр розеткасы бар, кемінде cat 6А). Ақпараттық розеткалардың орналасуы – қабырғаға кабельді жүргізу-кабель арнасына, құбырмен. 1 жұмыс орнының тұтынатын қуаты – 1 кВт кем емес. |  |  | 15 дана |  |
| 5 | Мынадай сипаттамалары бар, ББЖ-ға арналған белгіленген бейнеқабырға (бұдан әрі - бейнеқабырға): |  |  | 1 жиынтық | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  | Талаптары: |  | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  | 1) бейне панельдер (дисплейлер) саны: |  | 6 дана; |  | * |
|  | 2) бейнеқабырғаның ені: |  | көп дегенде 3070мм; |  | * |
|  | 3) бейнеқабырғаның биіктігі: |  | кемінде 1153мм; |  | * |
|  | 4) бейнеқабырғаның өлшемі: |  | 3х2 бейне панельден кем емес; |  | * |
|  | 5) бейнеқабырғаның тұнықтығы: |  | кемінде 5760 х 2160 пиксель; |  | * |
|  | 6) бейне модульдер саны: |  | 6-дан кем емес; |  | * |
|  | 7) бейне модульдер арасындағы жиектеме жапсарларының ені: |  | 3,5мм артық емес |  | * |
|  | 8) бейне модуль диагоналі: |  | кемінде 46" ; |  | * |
|  | 9) шолу бұрышы: |  | тігінен және көлденеңінен кемінде 178 градус. |  | * |
|  | 10) жауап беру уақыты: |  | кемінде 8мс; |  | * |
|  | 11) түсі: |  | кемінде 8бит; |  | * |
|  | 12) жарықтығы: |  | кемінде 500нит; |  | * |
|  | 13) кіру: |  | кемінде 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI-D, 1xDP, 1 x miniJack аудио кірісі; |  | * |
|  | 14) шығу: |  | кемінде 1 X DP 1 x minijack аудио шығысы; |  | * |
|  | 15) видеомодульдің салмағы: |  | 25 кг артық емес; |  | * |
|  | 16) видеомодульдің ең жоғары электр тұтынуы: |  | 170 Вт-тан аспайды; |  | * |
|  | Бейнеқабырғаға арналған кронштейн (бекітпе): |  |  |  |  |
|  | 17) әр дисплейге жеке қызмет көрсету мүмкіндігі бар, бейнеқабырғаға арналған көпфункционалды бекітпе: |  | 6 дана; |  | * |
|  | 18) бекітпе мына диагоналды дисплейлерді ұстап тұруы тиіс: |  | 37"-ден 60"-қа дейін; |  | * |
|  | 19) тігінен және көлденеңінен реттеу: |  | иә; |  | * |
|  | 20) қабырғаға қатысты бүкіл жүйенің жағдайын реттеуге мүмкіндік беретін екі түйіспелі механизм: |  | иә; |  | * |
|  | 21) бейнеқабырға туралы ақпарат алу үшін барлық осьтер бойынша микро реттеудің міндетті болуы: |  | иә; |  | * |
|  | 22) басу кезінде кез-келген бейнеқабырға панелінің жылжыту жүйесінің болуы: |  | иә; |  | * |
|  | 23) қабырғадан қашықтық: |  | 35 см-ден аспайды |  | * |
|  | 24) барлық бейнеқабырғаларын бөлшектемей, әр панель мен кабельдерге алдыңғы тәуелсіз қол жетімділік: |  | иә; |  | * |
|  | 25) қызмет көрсету үшін панелін жедел ауыстыру мүмкіндігі: |  | иә; |  | * |
|  | HDMI кабелі (cable): |  |  |  |  |
|  | 26) кабель параметрлері: |  | (кемінде) UltraHD / 4K үшін жоғары жылдамдықты HDMI-HDMI кабелі 30гц немесе FullHD / 1080p; |  | * |
|  | 27) максималды өткізу қабілеті: |  | кемінде 10,2Gbps; |  | * |
|  | 28) HDMI арқылы 100 Мбит желі арқылы деректерді беру үшін кіріктірілген Ethernet арнасы: |  | иә; |  | * |
|  | 29) кәсіби қолдануға және орнатуға арналған: |  | иә; |  | * |
|  | 30) экрандау: |  | иә; |  | * |
|  | 31) ұзындығы: |  | кемінде 20м; |  | * |
|  | 32) ішкі өткізгіш материалы: |  | қалайыланған мыс OFC нашар емес; |  | * |
|  | 33) өткізгіштер диаметрі: |  | кемінде AWG24. |  | * |
| 6 | Серверлік және компьютерлік жабдықтар (бұдан әрі – серверлік жабдық): Серверлік жабдық – электр кабельдерін, адаптерлерді, бекітпелерді, резервтік қуат көздерін, лицензияларды және т.б. құрастыру және қосу үшін жеткілікті жиынтыққа ие болуы тиіс. |  |  |  |  |
|  | 1-тип | Сипаттамалары бар басқару/жазба/талдау сервері: |  | 4 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) орындау | 19 дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  | * |
|  |  | 2) форм-фактор: | 1U артық емес; |  | * |
|  |  | 3) процессор: | процессор-серверге кемінде 2 процессор, ол мыналарға сәйкес келуі керек: |  | * |
|  |  | өндіріс технологиясы: | 14 нано метрден аспайды; |  | * |
|  |  | әр процессорға физикалық ядро саны: | кемінде 10; |  | * |
|  |  | әр процессорға ағын саны: | кемінде 20; |  | * |
|  |  | әрбір процессордың әр ядросына кемінде такт жиілігі: | кемінде 2.4ГГц; |  | * |
|  |  | әрбір процессор үшін жад кэші: | кемінде 25Мбайт; |  | * |
|  |  | есептік қуаты: | кемінде 20W. |  | * |
|  |  | 4) жедел жады: |  |  |  |
|  |  | көлемі: | 32ГБ DDR4 2666MHz кем емес; |  | * |
|  |  | түрі: | DIMM 8ГБ кем емес; |  | * |
|  |  | 16 дейінгі жады слоттарын орнату мүмкіндігі (DDR4): | иә; |  | * |
|  |  | 5) SFF (2,5”) формалық фактор жинақтауыштарына арналған сервердегі қатқыл дискілер бөліктері: | кемінде 2 (екі) дана; |  | * |
|  |  | 6) қатқыл дискілер параметрлері: |  |  |  |
|  |  | қатқыл дискілердің саны: | кемінде 2 (екі) дана, көлемі кемінде 960Gb; |  | * |
|  |  | қосылу типі: | кемінде SATA; |  | * |
|  |  | қосылу интерфейсінің жылдамдығы: | кемінде секундына 6Гбит; |  | * |
|  |  | 7) қатқыл дискілер контроллері: |  |  |  |
|  |  | жылдамдығы бар SATA интерфейсі: | кемінде 6Гб; |  | * |
|  |  | қолдау көрсетілетін құрылғылар: | қатқыл дискілер, қатқыл күйдегі дискілер; |  | * |
|  |  | деректерді беру жылдамдығы: | кемінде 6Гбит/сек; |  | * |
|  |  | қолдау көрсетілетін қатқыл дискілердің ең көп саны: | кемінде 4 (төрт) дана; |  | * |
|  |  | конфигурацияда өндіруші конфигурациялауы керек: | кемінде RAID 1; |  | * |
|  |  | бұл сервермен үйлесімді болуы керек: | иә; |  | * |
|  |  | 8) операциялық жүйе: |  |  |  |
|  |  | алдын ала орнатылған серверлік операциялық жүйенің болуы: | иә; |  | * |
|  |  | операциялық жүйенің нұсқасы: | кемінде 2019 Standart редакциясында; |  | * |
|  |  | операциялық жүйе процессорлардың барлық физикалық ядроларына лицензиялануы керек: | иә; |  | * |
|  |  | 9) желілік интерфейстер: |  |  |  |
|  |  | 1) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 1Гбит/сек; |  | * |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 2) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 10Гбит/сек; |  | * |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 10) қоректену блогы: |  |  |  |
|  |  | саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | әрқайсының қуаты: | кемінде 750W; |  | * |
|  |  | 11) басқару консолін қолдана отырып, серверді қашықтан басқарудың кіріктірілген функционалы: | иә; |  | * |
|  | 2-тип | Мынадай сипаттамалары бар деректерді сақтау жүйесі (бұдан әрі - ДСЖ): |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) процессор: |  |  |  |
|  |  | орнатылған процессорлардың саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  | * |
|  |  | процессордағы ядро саны: | кемінде 8; |  | * |
|  |  | ағындар саны: | кемінде 16; |  | * |
|  |  | процессордың базалық тактілік жиілігі: | кемінде 1,8 GHz; |  | * |
|  |  | кэш-жады: | кемінде 10 MB; |  | * |
|  |  | 2) жады: |  |  |  |
|  |  | көлемі: | кемінде 32 GB DDR42666MHz; |  | * |
|  |  | жад слоттарының саны: | кемінде 24 дана; |  | * |
|  |  | 3) контроллер: |  |  |  |
|  |  | кіріктірілген: | кемінде RAID 0, 1, 5, 10 деңгейіне қолдау көрсету арқылы SATA; |  | * |
|  |  | беру жылдамдығы | кемінде 6 Гб/с. |  | * |
|  |  | 4) сипаттамалары бар қосымша контроллер: |  |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде SAS: |  | * |
|  |  | беру жылдамдығы: | (кемінде) желіге SAS 12 Гбит/с, SATA кемінде желіге 6 Гбит/с; |  | * |
|  |  | кэш: | кемінде 4 Гбайт, |  | * |
|  |  | контроллердің форм-факторы: | кемінде модулдық; |  | * |
|  |  | 5) ішкі компоненттер: | кемінде 16 SAS арнасы; |  | * |
|  |  | 6) RAID деңгейлеріне қолдау көрсету: | (кемінде) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60, 1; |  | * |
|  |  | 7) болдырмауға тұрақты ROM: | иә; |  | * |
|  |  | 8) RAID деңгейлері арасындағы оnline миграция: | иә; |  | * |
|  |  | 9) жұмысты тоқтатусыз сыйымдылықты үлкейту: | иә; |  | * |
|  |  | 10) деректерді сақтау үшін кэш-жадыны және басқарушы ақпаратты пайдалану: | иә; |  | * |
|  |  | 11) қатқыл дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуаттау блоктарын «жедел» ауыстыруға қолдау көрсету: | иә; |  | * |
|  |  | 12) сақтау үшін қолданылатын жинақтаушылардың типі (HDD): | (кемінде) 10TB SAS 7.2K; бейна ақпаратты ағынды жазуға арналған |  | * |
|  |  | 13) үйлесімді операциялық жүйелер | (кемінде) Windows тобы (2016-2019), Red Hat, Linux |  | * |
|  |  | 14) қуат өшірілген кезде деректерді сақтау функционалы: | иә; |  | * |
|  |  | 15) ішкі арналар бойынша контроллерлер арасындағы кэштің көрініс табуы: | иә; |  | * |
|  |  | 16) дискілік кеңістіктің көлемі (пайдалы сыйымдылық): | кемінде 800ТB; |  | * |
|  |  | 17) жоғары тығыздықтағы дискілерді қолдау: | кемінде 10TB; |  | * |
|  |  | 18) контроллерлерді, енгізу-шығару блоктарын, желдеткіштерді және қуаттау блоктарын, контроллер сөрелерін дискілік кеңейту сөрелерімен байланыстыру арналарын дубльдеу: | иә; |  | * |
|  |  | 19) қолдау көрсетілетін хаттамалар | (кемінде) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  | * |
|  |  | 20) деректерді сақтауды оңтайландыру және қорғау бойынша ДСЖ белсенді функционалы (барлық дискілік көлемге белсендірілген лицензиялар): | иә; |  | * |
|  |  | 21) деректерді репликациялау функционалы: | иә; |  | * |
|  |  | 22) AES-256 алгоритмі бойынша шифрланған дискілерді қолдау: | иә; |  | * |
|  |  | 23) диск сөрелерін ДСЖ-ға қосу мүмкіндігі: | кемінде 12Gb/s жылдамдық; |  | * |
|  |  | 24) ДСЖ репликациялау функционалы (жергілікті және қашықтағы деректер репликаларына лицензиялардың болуы): | иә; |  | * |
|  |  | 25) веб браузерлер арқылы массивті басқару: | иә; |  | * |
|  |  | 26) гипервизорларды қолдау; | (кемінде) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat және Oracle; |  | * |
|  |  | 27) сыйымдылықты масштабтау мүмкіндігі: | (кемінде) 8-ге дейінгі дискілік сөрелерді қосу. |  | * |
|  |  | 28) ОЖ алдын ала орнатылған агенттерсіз қашықтан мониторинг жүргізу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 29) қажетті лицензиялар пайдалану мерзімі шектеусіз жеткізу жиынтығына дискілік сыйымдылықтың барлық жеткізілген көлеміне енгізілуі тиіс: | иә; |  | * |
|  |  | 30) жабдықты 19” стандартты серверлік шкафқа орнатуға арналған жылжыма: | иә; |  | * |
|  | 3-тип | Сипаттамалары бар резервтік ДСЖ: |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | 1) процессор: |  |  |  |
|  |  | орнатылған процессорлардың саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  | * |
|  |  | процессордағы ядро саны: | кемінде 8; |  | * |
|  |  | ағындар саны: | кемінде 16; |  | * |
|  |  | процессордың базалық тактілік жиілігі: | кемінде 1,8 GHz; |  | * |
|  |  | кэш-жады: | кемінде 10 MB; |  | * |
|  |  | 2) жады: |  |  |  |
|  |  | көлемі: | кемінде 32 GB DDR42666MHz; |  | * |
|  |  | жад слоттарының саны: | кемінде 24 дана; |  | * |
|  |  | 3) контроллер: |  |  |  |
|  |  | кіріктірілген: | кемінде RAID 0, 1, 5, 10 деңгейіне қолдау көрсету арқылы SATA; |  | * |
|  |  | беру жылдамдығы | кемінде 6 Гб/с. |  | * |
|  |  | 4) сипаттамалары бар қосымша контроллер: |  |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде SAS: |  | * |
|  |  | беру жылдамдығы: | (кемінде) желіге SAS 12 Гбит/с, SATA кемінде желіге 6 Гбит/с; |  | * |
|  |  | кэш: | кемінде 4 Гбайт, |  | * |
|  |  | контроллердің форм-факторы: | кемінде модулдық; |  | * |
|  |  | 5) ішкі компоненттер: | кемінде 16 SAS арнасы; |  | * |
|  |  | 6) RAID деңгейлеріне қолдау көрсету: | (кемінде) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  | * |
|  |  | 7) болдырмауға тұрақты ROM: | иә; |  | * |
|  |  | 8) RAID деңгейлері арасындағы оnline миграция: | иә; |  | * |
|  |  | 9) жұмысты тоқтатусыз сыйымдылықты үлкейту: | иә; |  | * |
|  |  | 10) деректерді сақтау үшін кэш-жадыны және басқарушы ақпаратты пайдалану: | иә; |  | * |
|  |  | 11) қатқыл дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуаттау блоктарын «жедел» ауыстыруға қолдау көрсету: | иә; |  | * |
|  |  | 12) сақтауға үшін қолданылатын жинақтаушылардың типі (HDD): | (кемінде) 10TB SAS 7.2K; бейна ақпаратты ағынды жазуға арналған |  | * |
|  |  | 13) үйлесімді операциялық жүйелер | (кемінде) Microsoft Windows Server 2016-2019, Red Hat Linux; |  | * |
|  |  | 14) қуат өшірілген кезде деректерді сақтау функционалы: | иә; |  | * |
|  |  | 15) ішкі арналар бойынша контроллерлер арасындағы кэштің көрініс табуы: | иә; |  | * |
|  |  | 16) дискілік кеңістіктің көлемі (пайдалы сыйымдылық): | кемінде 400ТB; |  | * |
|  |  | 17) жоғары тығыздықтағы дискілерді қолдау: | кемінде 10TB; |  | * |
|  |  | 18) контроллерлерді, енгізу-шығару блоктарын, желдеткіштерді және қуаттау блоктарын, контроллер сөрелерін дискілік кеңейту сөрелерімен байланыстыру арналарын дубльдеу: | иә; |  | * |
|  |  | 19) қолдау көрсетілетін хаттамалар | (кемінде) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  | * |
|  |  | 20) деректерді сақтауды оңтайландыру және қорғау бойынша ДСЖ белсенді функционалы (барлық дискілік көлемге белсендірілген лицензиялар): | иә; |  | * |
|  |  | 21) деректерді репликациялау функционалы: | иә; |  | * |
|  |  | 22) AES-256 алгоритмі бойынша шифрланған дискілерді қолдау: | иә; |  | * |
|  |  | 23) диск сөрелерін ДСЖ-ға қосу мүмкіндігі | кемінде 12Gb/s жылдамдықпен; |  | * |
|  |  | 24) ДСЖ репликациялау функционалы (жергілікті және қашықтағы деректер репликаларына лицензиялардың болуы): | иә; |  | * |
|  |  | 25) веб браузерлер арқылы массивті басқару: | иә; |  | * |
|  |  | 26) гипервизорларды қолдау: | (кемінде) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat және Oracle; |  | * |
|  |  | 27) сыйымдылықты масштабтау мүмкіндігі: | (кемінде) 8-ге дейінгі дискілік сөрелерді қосу. |  | * |
|  |  | 28) ОЖ астына алдын ала орнатылған агенттерсіз қашықтан мониторинг жүргізу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 29) қажетті лицензиялар пайдалану мерзімі шектеусіз жеткізу жиынтығына дискілік сыйымдылықтың барлық жеткізілген көлеміне енгізілуі тиіс: | иә; |  | * |
|  |  | 30) жабдықты 19” стандартты серверлік шкафқа орнатуға арналған жылжыма: | иә; |  | * |
|  | 4-тип | Серверлік жабдықты басқару жиынтығы (бұдан әрі - жиынтық) сипаттамаларымен: Жиынтықта серверлерді қосуға арналған толық жинақ болуы керек. |  | 1 дана |  |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | Жиынтықтың құрамына мыналар кіреді: |  |  |  |
|  |  | KVM блогы: |  |  | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | 1) түрі: | цифрлық; |  | * |
|  |  | 2) орындауы: | 19" тіреуге монтаждау үшін; |  | * |
|  |  | 3) қосылатын жабдықтың саны | кемінде 8 дана; |  | * |
|  |  | монитор: |  |  | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | 4) панел түрі: | кемінде Led; |  | * |
|  |  | 5) диагоналы: | кемінде 19"; |  | * |
|  |  | пернетақта | QWERTY – 3 тілді (орыс, қазақ, ағылшын тілдері), USB; |  | * |
|  |  | компьютерлік лазерлік тінтуір (USB): | иә. |  | * |
|  | 5-тип | Оператордың жұмыс станциясы сипаттамаларымен: |  | 1 дана | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  | Әлеуетті өнім берушінің параметрлері: |
|  |  | жүйелік блок: |  |  |  |
|  |  | - процессор: |  |  |  |
|  |  | процессорға физикалық ядро саны: | кемінде 6 дана; |  | * |
|  |  | процессорға ағындар саны: | кемінде 12; |  | * |
|  |  | такт жиілігі: | кемінде 3.4ГГц; |  | * |
|  |  | процессорға кэш-жады: | кемінде 19Мб; |  | * |
|  |  | есептік қуаты: | кемінде 60W; |  | * |
|  |  | 6) оперативтік жады көлемі: | кемінде 16Гб DDR4 2666MHz; |  | * |
|  |  | 7) қатқыл дискілер параметрлері (кемінде): |  |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде қатты денелі қатқыл дискілер (SSD); |  | * |
|  |  | саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  | * |
|  |  | әрбір қатқыл дискінің көлемі: | кемінде 2ТБ; |  | * |
|  |  | қосу түрі: | кемінде SATA; |  | * |
|  |  | форм-факторы: | кемінде 2.5"; |  | * |
|  |  | 8) графикалық адаптердің параметрлері: |  |  |  |
|  |  | бейне жады көлемі: | кемінде 8GB GDDR5 ; |  | * |
|  |  | кемінде 2 мониторды және оңтайлы қуатты сипатамасы бар бейнепанелі 3х2 өлшемдегі бейне тақтаны бір мезгілде қосу мүмкіндігі: | иә; |  | * |
|  |  | 9) желілік интерфейстер: |  |  |  |
|  |  | 1) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 1Гбит/сек; |  | * |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 2) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 10Гбит/сек; |  | * |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | 10) қоректену блогы: |  |  |  |
|  |  | саны: | кемінде 2 дана; |  | * |
|  |  | әрқайсының қуаты: | кемінде 600W; |  | * |
|  |  | 11) монитор саны: | кемінде 2 (екі) дана: |  | *Маркасы/моделі көрсетіледі |
|  |  | монитор диагоналы: | кемінде 63 см (25 дюйм); |  | * |
|  |  | ең жоғарғы тұнықтығы | кемінде 2500х1400; |  | * |
|  |  | шолу бұрышы: | кемінде 178°; |  | * |
|  |  | артқы жарығы: | кемінде жарықдиодты; |  | * |
|  |  | жауап: | 14мс аспайды; |  | * |
|  |  | шлейфтік қосылу мүмкіндігі; | иә; |  | * |
|  |  | жарқылға қарсы өңдеу; | иә; |  | * |
|  |  | порттары: | (кемінде) DP, шығыс ағытпасы DP, HDMI; |  | * |
|  |  | 12) пернетақта: | (кемінде) QWERTY – 3 тілді (орыс, қазақ, ағылшын тілдері), USB; |  | * |
|  |  | 13) компьютерлік лазерлік тінтуір (USB): | иә; |  | * |
|  |  | 14) тінтуірге арналған төсеніш, ортопедиялық, түсі – қара | 1 дана. |  | * |

** Бейнебақылау жүйесінің (бұдан әрі - ББЖ) барлық материалдары, ұсынылатын және пайдаланылатын жабдықтары (камералар, серверлік жабдықтар, бейнеқабырға, белсенді желілік жабдық), бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б.) жаңа (сызаттардың, қажалудың, екінші пайдалану белгілерінің болмауы), түпнұсқалық белгілері (штрих кодтары, голограммалары, парт-нөмірлері) болуы тиіс, өндірілген күні 2020 ж. бұрын болмауы керек.

Барлық материалдар, барлық жабдықтар (камералар, серверлік жабдықтар, бейнеқабырға, белсенді желілік жабдық), бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б.,  ББЖ жүйесі жеке (авторлық, жалғыз, біржолғы, арнайы, жобалық және тағы сол сияқты) өндіріст емес, зауыттық, сериялық орындалған (өндірілген) болуы, ашық көздерден сатып алуға қол жетімді болуы тиіс.

- Бейнебақылау жүйесін құру бойынша әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар.

ББЖ күзетілетін аймақтардағы (аумақтар мен үй-жайлардағы) жағдайды бейнебақылауға, сондай-ақ рұқсатсыз кіру фактісін көзбен шолып растауға, жағдайды бағалауға және тәртіп бұзушыларды сәйкестендіруге, құндылықтармен жұмыс жүргізу және тасымалдау учаскелердін бақылауға арналған. Енгізілетін ББЖ жүйесі орнатылуы, күйіне келтірілуі, Тапсырыс берушінің қолданыстағы бейнебақылау жүйесімен (бұдан әрі- ББЖ) қатар сыналуы тиіс. Енгізілетін ББЖ Тапсырыс беруші жабдығының жұмысына әсер етпеуі тиіс (Тапсырыс берушімен келісілген техникалық бөлшектерді қоспағанда). Енгізілетін ББЖ-ны тестілеу кезеңі аяқталғаннан кейін (тестілеу кезеңі кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күнді құрайды) Тапсырыс берушінің ББЖ пайдаланудан шығарылуы тиіс жабдығының бір бөлігі ажыратылады және бұдан әрі ББЖ-ның жүйесінің жабдығы бөлшектеледі.

Жабдықтарды, ББЖ жүйесін құрастыру және теңшеу бойынша жұмыстар ББЖ жүйесін қосу және сертификатталған мамандардың нәтижені пайдалануға толық дайын түрде тапсыруы үшін  барлық қажетті шығыс материалдарын, кабельдерді, коннекторларды, ауыстырғыштарды, кабельдік арналарды, керек-жарақтарды, лицензияларды, бағдарламалық қамтамасыз ету құрамдастары мен жабдықтарды және т.б. ескере отырып, көзделуі керек, сондай-ақ барлық шығындарды ескере отырып, ББЖ-ның пайдаланудан шығарылатын бөлігін бөлшектеу жұмыстары  ескерілуі тиіс.

Тауарға кепілдік кемінде 5 (бес) жылды құрауы тиіс.

Ілеспе қызметтерге кепілдік кемінде 5 (бес) жылды құрауы тиіс.

2.1. ББЖ жүйесінің жергілікті есептеу желісін (бұдан әрі - ЖЕЖ) құруға қойылатын талаптар.

Енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ құру негізінде байланыс желілерін, деректерді берудің желілік хаттамаларын, әкімшілік құралдарын орнату арқылы, белсенді желілік жабдықтың аппараттық компоненттерін резервтеу және белсенді желілік жабдықтың үздіксіз орнықты жұмыс істеуін күйіне келтіру, желінің кез-келген компоненті істен шыққан жағдайда желілік бағыттарды автоматты түрде қайта құрудың ең аз уақытын, жалпы енгізілетін ББЖ жүйесінің жұмысына істен шыққан желі учаскесінің әсерін азайту, сондай-ақ кеңейту және жаңғырту мүмкіндігін белгілей отырып, «шеңбер» топологиясы болуы тиіс. Жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ЖЕЖ орталық желісін қалыптастыру, желінің қашықтағы участоктарын жоғары жылдамдықтағы тораптарға қосу, ББЖ серверлерін, деректерді сақтау жүйелерін  қосу кемінде 10 Гбит/сек. жылдамдықта іске аырылуы тиіс.

Барлық ЖЕЖ байланыс желілері тексеруден өтіп, сертификатталған және 1-4 типті POE-ні қолдауы керек (барлық бейнекамералар PОЕ арқылы толтырылуы керек).

Енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ мыналарды қамтуы тиіс:

- ғимараттың тік/көлденең шағын жүйесін ұйымдастыру (жертөле, қабаттар, шатыр);

- белсенді желілік жабдықтар, ЖЕЖ басқару және әкімдеу құралдары.

2.1.1. Тапсырыс беруші ғимаратының тік/көлденең шағын жүйесін (жертөле, қабаттар, шатыр) ұйымдастыру.

Ғимараттың тік/көлденең шағын жүйесінің ЖЕЖ бір тіреуіште және ғимараттың түрлі қабатында орналасқан, енгізілетін ББЖ жүйесінің екі кростық бөлмесінде орналасады. Осы үй-жайлардың ЖЕЖ байланысы үшін «шеңбер» желісін құру топологиясымен көпмодалы оптикалық кабель негізінде магистральдік байланыс желілерін төсеу қажет». Оптикалық кабельді әрбір кросс бөлмесінен тіреу бөлмесіне дейін екі жағынан оптикалық коммутациялық панельдермен ұштастыра отырып, барлық талшықтарды дәнекерлеу арқылы, физикалық бөлінген екі кабель кесіндісімен (әрқайсысында 24 талшықтан – (12 жұп) төсеу қажет. Сондай-ақ жертөле үй-жайынан және Ғимараттың 3-қабатындағы үй-жайдан  тұрақ бөлмесіне  S\FTP есілген жұп типті кабельдің (бұдан әрі – ҚКЖ кабелі) (жіктелімімен) 2 (екі) желісін төсеуді орындау қажет.

Камераларды қосу кабель кәрізі бойынша коммутация орындарынан (тіреу, кросс бөлмелері) бұралған ҚКЖ кабелі арқылы, кабельді монтаждауға, төсеуге, иілу бұрыштарын сақтауға, кабельді бекітуге және т.б., қатысты дайындаушы зауыттың ұсынымдарын сақтай отырып, кабель науалары арқылы жүзеге асырылады, негізгі қабырғалар арқылы кабель өткізулер, жабулар кабельдің зақымданын болғызбайтын гофрақұбырлар  (не соған ұқсас материалдар) арқылы жабдықталады.

Коммутация орындарынан  камераларға дейін желіні құру топологиясы – «Жұлдыз». ҚКЖ кабелі телекоммуникациялық шкафтарда орнатылған коммутациялық патч панельдердің (24 портта) көмегімен тіреу және кросс бөлмелеріне тартылады. Кабельді төсеу үшін патч панельдер мен органайзерлер саны кабельдік жүктемеге байланысты белгіленеді. Органайзерлер санын (1U, 19")  кабельдік жүктемеге байланысты, бірақ 2 (екі) 24 порттық патч панельге (коммутатор) кемінде 1 дана және 48 порт коммутаторына кемінде 1 дана деп  белгіленеді.

Коммутациялық панельдерді, ҚКЖ кабельдерін, телекоммуникациялық шкафтар және басқа да пайдаланылатын жабдықтарды орнату жерге тоғысудың сенімді байланысын қамтамасыз етуі тиіс. ҚКЖ кабелінің экранын тоғыстыру тиісті ережелерді сақтай отырып қосу керек.

Пайдаланушының ЖЕЖ жұмыс орындарын орнатқан кезде, әр жұмыс орнында жазуға арналған жолы бар кемінде 6а - 1хrj-45 cat розеткалар блогы және жерге тұйықтау (нөлдеу) түйіспесі бар бір фазалы 2 (екі) электр розеткасы орнатылсын. Кабельді қабырғаларға төбеден розеткалар блогына дейін төсеу – аксессуарлары бар кабель арнасын (бітеуіштер, бұрыштар, қосқыштар) пайдалана отырып жүргізіледі.2.1.2. Белсенді желілік жабдықтар, ЖЕЖ басқару және әкімдеу құралдары

Қолданылатын белсенді желілік жабдықты (коммутаторларды) күйіне келтіру «шеңбер» топологиясының жұмысы кезінде ЖЕЖ желісінің бағыттарын өзгертудің автоматты рәсімдерін іске қосу есебінен байланыс арналарының істен шығуға орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.

Қол жеткізу деңгейінің белсенді желілік жабдығы (коммутаторлары) үшін стекирлеуді қамтамасыз ету қажет.

Белсенді желілік жабдықты бақылау құралдары, ЖЕЖ учаскесі, қоректену (резервтік қоректену блоктары бар модельдерге арналған) блоктары істен шыққан, порттар істен шыққан жағдайда, Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне сигнал беру, интерфейстер статистикасын ұсыну мониторингін жүргізу мүмкіндігіне ие болуы тиіс.

Деректерді беру бағыттарын оңтайлы құра отырып, ЖАЖ сегментациясын жүргізу, трафикті сегментациялауды қолдана отырып, деректерді беру қауіпсіздігін қамтамасыз ету және енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ-ге рұқсатсыз кіру мүмкіндігін болдырмау қажет.

Белсенді желілік жабдықты монтаждау телекоммуникациялық шкафтарда жүргізіледі, қол жеткізу коммутаторларының саны порт жүктемесіне байланысты анықталады.

Резервтік ІҚК-мен белсенді желілік жабдықтың модельдері толық жиынтықта болуы тиіс, резервтік ІҚК-ні қосу бір қоректендіру көзінен (розеткалар блогынан) бір мезгілде ажырату тәуекелдерін барынша азайту үшін өзге (көршілес) электр розеткаларына, розеткалар блоктарына жүргізілуі тиіс.

2.2.  Электр тізбектері мен компоненттеріне қойылатын талаптар.

Электротехникалық жұмыстар электр қондырғыларын орнату, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы нормалары мен ережелеріне, сондай-ақ ҚНЖЕ, МемСТ және т.б. сәйкес орындалуы керек.

Бейнебақылау жүйесінің компоненттерін орнатқан кезде, осы компоненттерді қосу үшін розеткаларға электр қуаты Тапсырыс беруші ғимаратының үздіксіз қуат көзінен  230+/-10 В кернеуімен жеткізілсін. Кернеуі  230+/-10В розеткалар саны оңтайлы болуы тиіс.

Жабдықты тіректік үй-жайда және кростық бөлмелерде, сондай-ақ енгізілетін ББЖ  жүйесінің басқа да бөлінген жабдығында монтаждау кезінде коммутациялық шкафтарда орналасқан жерге тұйықталған, пышақ (нөлдеу) түйіспесі бар розетка блоктарын қосу.

Ол үшін мыналар қажет:

- ғимарат қабаттарының екінші реттік тарату қалқандарының (бұдан әрі-Қалқан) үй-жайларында қосылған орынның номиналды жүктеме токтарына және жүктеме сипаты бойынша ажырату қисықтарына сәйкес келетін (қосу нүктелерінің, жұмыс орындарының саны бойынша) қорғау коммуникациялық аппараттары бар жаңа тарату қалқандары орнатылсын. Қалғанға тиісті қорғаныс коммутаторын орнатыңыз (қосылатын жабдықтың қуатына сәйкес автоматты ажыратқыш) және ажыратқыштан жаңа коммутаторға мыс электр кабелі салынсын. Орнатылған коммутаторлардан электр розеткаларына, розеткалар блоктарына сәйкес келетін тиісті қимадағы электр кабельдері салынсын;

- тиісті желілері мен қимасы бар электр кабельдерін қабырғаға және төбеге қолданыстағы кабельдік науаларда жүргізілсін. Фальш-төбеден розеткаларға дейін электр кабелі кабельдік арнамен жүргізілсін;

- электротехникалық жұмыстар электр қондырғыларын орнату, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі нормалар мен қағидаларға, сондай-ақ ҚНжЕ, МЕМСТ бойынша, 6-тармақтың 1) тармақшасының 15, 23, 24-абзацтарына сәйкес орындалуы тиіс, аталған жұмыс түрлері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 231 бұйрығымен бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарының құрамындағы жұмыстардың (қызметтердің) көрсетілетін түрлерінің тізбесіне енгізілген.

Электр монтаждау жұмыстарын орындағаннан кейін мыналарды тексеру  қажет: кабель желілерінің оқшаулау кедергісін, қорғаныс жерге қосу (нөлдеу) тізбегінің болуын және кедергісін, сондай-ақ өлшеу хаттамаларын бере отырып, ток өткізгіштердің «нөлдік фаза» ілмегінің толық кедергісін өлшеу қажет.

  - Бейнебақылау камераларын құрастыруға қойылатын талаптар.

ҚКЖ пайланушылары мен операторларының типтері мен жұмыс орындары бойынша  камераларды құрастыру орындары Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады.

Камераларды құрастыру орындарына байланысты Тапсырыс берушімен келісу бойынша камераларды қабырғаларға, төбелерге орнату үшін қажетті керек-жарақтар мен бекіткіштерді, сондай-ақ камералардың барынша тиімді қамтуын (бұрышын) ескере отырып, оңтайлы орналастыру және бағдарлау үшін телескопиялық, стационарлық штангтерді және тағы басқаларды белгілейді. Бекіткіштер бейнебақылау камераларының модельдеріне байланысты таңдалуы, бейнебақылау камераларын өндірушінің зауытында дайындалуы тиіс. Үй-жайлардың төбелеріне орнатылған камералар (тип 3) Тапсырыс берушінің жұмыс орындарындағы ұсақ шрифтпен (кеглі 12 тармаққа тең) басылған оқуды қамтамасыз етулері тиіс.

Үй-жайлардың ішінде камералар коммутация орындарынан ҚКЖ тартылған кабелін (ұзындығы 90 м-ден аспайтын) жиектейтін ЖЕЖ розеткасынан зауытта дайындалған пачкордпен (ұзындығы 1 м-ден 10 м-ге дейін) қосылады, үй-жайлардан тыс камераларды қосу камераларды өндіруші көздеген тәсілмен жүзеге асырылады. Камераларды қосу тәсіліне қарамастан, жалғау пайдаланылатын кабель санатына сәйкестікті қамтамасыз етуі, сенімді жанасуды, сондай-ақ кемінде IP65 стандарттар бойынша шаң мен ылғалды болдырмайтын конструкцияны қамтамасыз етуі тиіс.

Қажетті құрастыру жұмыстарын орындасын – бетон кірпішіндегі қабырғаларды тесу және кабельдер мен розеткаларды орнату, тарату қалқандары мен автоматтарын, бекітпелерді, әртүрлі ілеспе жабдықтарды орнату үшін басқа да жұмыстар, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің ғимараты, ғимарат шатыры, аумағы бойынша кабельдерді төсеу үшін жермен жұмыс істеу, кабельдік кәрізді орнату бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу.

ҚКЖ кабелі қолданыстағы кабель науаларына, қабырға мен төбеге, кабель кәрізінде төселеді. Салбырамау үшін ҚКЖ кабелі бекітіледі, электр және ҚКЖ кабелі иілуді, бұралуды, ең аз иілу радиусын және т. б. болдырмайтын талаптарды сақтай отырып, дайындаушы зауыттың ұсынымдарымен жүргізіледі.

2.4. Бағдарламалық қамтамасыз етуге, серверлік платформаға және ББЖ ақпараттық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.

2.4.1. ББЖ жүйесінің ядросы бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету (бұдан әрі – ББЖ БҚ) платформасында құрылады.

1) ББЖ БҚ мынадай сипаттамалар болуы тиіс:

- клиент-серверлік архитектура;

- орталықтандырылған әкімдеу мен басқаруды қамтамасыз ету;

- масштабтау;

- деректерді резервтеу мүмкіндігі;

- жүйенің модульділігі – негізгі компоненттер (басқару сервері, жазу сервері, оқиғалар сервері) және басқа туынды компоненттер, модульдер оларды әртүрлі серверлерге тарату мүмкіндігімен жеке сервис ретінде жұмыс істеуі тиіс;

- басқару сервері арқылы бейнеағындар өтуінің болмауы;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда операторлардың тірі және архивтік бейнелерді жазуды басқару жүйесінен және/немесе серверлерінен алу мүмкіндігі;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда бейнелерді жазуды басқару жүйесінен және/немесе серверлерінен сақтау қоймасындағы камерадан бейнеағындар жазбасы режимін сақтау мүмкіндігі;

- бөгде қосымшаларды жүйеге біріктіру мүмкіндігі және бейнеаналитиканы қолдау;

- метадеректерді қолдау;

- H.265, H.264 кодектерін қолдау;

- ОNVIF, PSIA, RTSP қолдау;

- трансляция мультикастасын қолдау;

- болдырмау тұрақтылығы (резервтік) серверін (резервтік кластер) басқару;

- клиенттің басқару жүйесін (жергілікті немесе қашықтан басқаруға арналған бөлінген клиенттік қосымша) пайдалануы;

- оқиғалар серверінің (қызметінің) болуы (оқиғалар мен дабыл сигналдарын өңдеу үшін);

- Microsoft Windows және Linux операциялық ортадағы жұмысты қолдау:

- операциялық жүйе қызметі ретінде Windows тобынан серверлерді қосу мүмкіндігі;

- камералардан екі және одан көп ағындармен жұмысты қолдау;

- тірек кадрларын тексеру кезеңін реттеу мүмкіндігі: реттелетін өлшемі GOP (H.264/H.265);

- алдын ала жазу буферін қолдау («дабыл» жағдайында камерадан бейнеконтентті алдын ала жазу серверіне жіберу);

- камераның жады картасынан жазбамен жұмысты қолдау функционалы, сондай-ақ талап ету бойынша бейненің қажет фрагментін жады картасынан архивке алу мүмкіндігі;

- камераларды жүйеге топтап қосу функционалы;

- камералардың біреуі үшін де, тобы үшін де, парольдерді (камералар үшін) енгізілетін ББЖ жүйесін басқару интерфейсінен тікелей өзгерту мүмкіндігі;

- жеке құрылғылар үшін, сондай-ақ жалпы параметрлерді қолдана отырып, құрылғылар топтары үшін сақтау параметрлері мен жазу уақытын анықтау;

- құрылғыларды топтарға біріктіруді, камера\құрылғы параметрлерін топтық өзгертуді қолдау;

- жүйе үшін де, белгілі бір камера / камера топтары үшін де иерархиялық сақтау қоймасын құру мүмкіндігі;

- жазбаларды желілік деректер қоймасына мұрағаттауды қолдау (ресурс);

- белгілі бір сақтау кезеңінен кейін мұрағаттың сиреуін қолдау;

- деректер қоймасының физикалық көлемінің жеткіліксіздігіне байланысты бейнедеректерді мерзімінен бұрын жою оқиғаларын көрсету;

- мұрағаттарға онлайн қол жеткізу;

- виртуалды ортада жүйенің барлық компоненттерінің (қызметтерінің) жұмысын қолдау;

- ББЖ жазу серверлерінің үздіксіз орнықты жұмысын құру қызметі -суық/ыстық сервер схемасын қолдану;

- үшінші тарап шешімдерімен жазу серверлерінің үздіксіз орнықты жұмыс істеуін ұйымдастыру мүмкіндігі;

- жүйенің тез реттелуі мен мониторингі үшін бөгде модульдерді пайдалану мүмкіндігі;

- серверге тікелей қосылатын операторлардың болуы, АРМ операторының (серверге тікелей қосыла алмайтын) жұмыс станциясына кіру мүмкіндігі, мобильді қол жеткізу;

- Active Directory-мен біріктіру мүмкіндігі;

- ақылды іздеуді қолдау (бейнені, қозғалысты, дабылдарды, оқиғалар мен белгілерді іздеуге мүмкіндік беретін орталықтандырылған іздеу функциялары);

- мұрағатпен жұмыс істеу кезінде бетбелгілерді қолдау;

- дабылдар мен оқиғаларды тексеру және жұмыс істеудің орталықтандырылған механизмі, ережелердің икемді механизмі-жүйедегі оқиғалар мен дабылдарға арналған реакциялар;

- тағайындау, қайта тағайындау, дабыл мәртебесін өзгерту мүмкіндігі бар кіріктірілген дабыл менеджері;

- дабылдардың басымдылығын реттеу мүмкіндігі;

- дабылдардың реттелетін дыбыстық көрсеткіші;

- интерактивті, графикалық карталарды, дабыл индикациясы көрсетілген және көзбен шолып бақылауды және ғимарат қабаттары арасында және аумақ бойынша жылдам навигацияны қамтамасыз ететін схемаларды қолдау;

- әртүрлі форматтағы бейне мұрағатты экспорттау-кең таралған, өздігінен шығарылатын плеер, кадрсыздандыру;

- үшінші тарап жүйелерімен интеграцияны қолдау (аналитика, кіруді бақылау жүйесі, нөмірлерді тану және т. б);

- функционалдылықты шектеусіз кеңейту үшін енгізілетін ББЖ жүйесінің бағдарламалық жасақтамасын жасауға арналған SDK тегін пакетінің болуы.

- мониторлардың саны, түрлері мен сипаттамалары бар орналасулар бойынша бағдарламалық бейнеқабырғаға қолдау:

- бейнеқабырғаларға арналған параллель бейне ағындардың шексіз саны;

- бейнеқабырға дисплейінде күйіне келтірілетін контент позицияларының саны кемінде 100;

- тірі бейнеконтентінің арналарын қолдау;

- карталар, талдау нәтижелері, http беттерін қолдау, дабыл сигналдарын көрсету, мәтіндер, бетбелгілер, жүйелік ресурстардың мониторы және т. б. қоса алғанда, бейнеқабырға дисплейлерінде ақпаратты кеңейтілген көрсетуді қолдау;

- HTTPS (қолдайтын құрылғылар үшін) бойынша камераларды қауіпсіз қосуды пайдалану мүмкіндігі;

- жазу серверлері және жүйенің басқа компоненттері арасында ақпаратты беру кезінде SSL/TLS сертификаттарын пайдаланып екі жақты шифрлау;

- жазу серверлерінен берілетін  ақпаратты екі жақты шифрлау үшін HTTPS хаттамасы бойынша деректерді қауіпсіз алмасу;

- ББЖ жүйесінің ядросын, оқиға серверін, жазу серверлерін және ядроның басқа серверлерін басқару сияқты жүйелер жай-күйін нақты уақытта көрсету;

- камералардың (құрылғылардың) шынайы және өткен уақыт режимдеріндегі жай-күйін көрсету;

- SNMP trap қолдау;

- жүйе бекаптарын құру мүмкіндігі;

- ББЖ мониторингін жасау мүмкіндігі, мониторингтің кіріктірілген механизмі;

- жүйедегі пайдаланушылар мен администраторларды шектеуді қолдау механизмі;

- қосарланған авторлауды қолдау механизмдері (операторлар мен администраторлар үшін);

- администратор іс-әрекеттерінің аудиті механизмдерінің болуы, жүйенің логирленуі;

- административтік және операторлық БҚ профильдерін қолдау;

- метадеректері бар қозғалыстарды детекциялаудың орнатылған функционалы;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда сақтау қоймасындағы камералардан бейнеағындарды жазуды басқару жүйесінен және серверінен жазу режимін сақтау мүмкіндігі;

- бір немесе бірнеше сақтау қоймасы істен шыққан жағдайда камерадан желілік сақтау қоймасынан жазбалардың автоматты қайта қосылуы;

- экспортирланған бейнені қарауға пароль орнату, ре-экспортқа тыйым салу мүмкіндігі;

- лицензиялау камераға немесе құрылғыға жүргізіледі және  камералардың немесе құрылғылардың барлық қолданылатын функционалдарын қамтиды (каналдар, кіру/шығу порттары, метадеректер, аналитикалық және басқа оқиғалар, ptz функция, деректерді өңдеу және беру технологиясы және т.б.);

- аппараттық бөлікке байламсыз лицензиялау жүйесі;

- лицензияға кіретін жазбалар  серверлерінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігі;

- үздіксіздікті, үздіксіз жазбаны, мониторингті және бейненің сақталуын  (қосарланған жазба) қамтамасыз ету үшін бір лицензия шегінде  әртүрлі жазу серверлерінде камералардың  қосарланған жазбасын қолдау;

- жазу серверлері арасындағы камералардың шектеусіз орын ауыстырулары;

- бір лицензия шегінде (қосымша лицензияларсыз) пайдаланушылардың \операторлардың\армдардың жұмыс орындарының санын ұлғайту мүмкіндігі;

- бір лицензия шегінде (қосымша лицензияларсыз) аппараттық бөліктің  (басқару\жазу серверлерінің) санын ұлғайту мүмкіндігі;

- жүйенің жұмысқабілеттілігін қайта орнатпай және тоқтатпай жүйені кеңейту, лицензиялық кілтті ауыстыра отырып, үлкен нұсқаларға жаңалау мүмкіндігі;

ББЖ БҚ лицензиялаудың қарапайым саясаты болуы тиіс, барлық сұратылатын функционал лицензияға кіруі тиіс. ББЖ БҚ қолданылатын камералардың    (құрылғылардың) тізімін тегін жаңарту мүмкіндігіне, бар лицензиялар аясында аппараттық бөлікке байламсыз камераларды (құрылғыны)  ауыстыру мүмкіндігіне ие болуы, қосымша лицензияларсыз қосымша серверлік (компьютерлік) жабдықты орнату мүмкіндігіне ие болуы, жабдықты лицензияға байламсыз ауыстыру мүмкіндігіне ие болуы, ББЖ БҚ өндірушісінен ББЖ БҚ жыл сайынғы техникалық қолдау алуды жіберіп алған жағдайда, барлық жылдар үшін  техникалық қолдау алу қажетінсіз ББЖ БҚ релиздерін/нұсқаларын жаңарту мүмкіндігіне ие болуы тиіс.

2) ББЖ БҚ әртүрлі өндірушілердің бейне бақылау\құрылғы камераларының барлық функционалын (каналдар, кіру/шығу порттары, метадеректер, аналитикалық және басқа оқиғалар, ptz функция, деректерді өңдеу және беру технологиясы, шифрлау алгоритмі және т.б.), сондай-ақ пайдаланылатын камералардың барлық функционалын (100%) қолдауы тиіс.  Камералар  ББЖ БҚ біріктірілуі тиіс. ББЖ БҚ Onvif хаттамасымен қатар (әртүрлі нұсқалар), бағдарламалық қамтамасыз ету ядросы деңгейінде (яғни, ББЖ БҚ камералардың барлық функцияларын қолдау бағдарламалық қамтамасыз ету ядросы деңгейінде жүруі тиіс) камералар мен құрылғылардың біріктірілуін қамтамасыз етуі тиіс. Серверлік  жабдықпен және ДСЖ сәйкес болуы тиіс.

Әлеуетті Өнім беруші тендерлік өтінімге Тапсырыс беруші сұраған тізбеге ББЖ БҚ ресми көзінен (өндірушінің сайты) алынған гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚ қолдайтын  камералардың (әртүрлі өндірушілердің, соның ішінде және  әлеуетті Өнім беруші ұсынған камералардың) «тізбесін» (ақпарат, тізім немесе гиперсілтеме және т.с.с.) қоса тіркейді.

3) Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге салалық халықаралық ұйымның (ONFIV) ресми сайтынан Әлеуетті өнім беруші ұсынған бейнебақылау камераларының (Тип1-5)  ONFIV –пен сәйкестігі және ONVIF профилін қолдайтыны туралы ақпаратты қоса беруі тиіс.

2.4.2. ББЖ   ядросының аппараттық бөлігі

ББЖ жүйесі ядросының аппараттық бөлігі келесі принцип бойынша құрылады:

- ББЖ басқару/жазу серверлері :

ББЖ жүйесі ядросының аппараттық бөлігі серверлік операциялық жүйенің басқаруымен 3 (үш) серверде іске асырылады. Серверлерде ББЖ БҚ инсталлирленеді.  Серверлер біріздендірілу үшін бірыңғай бағдарламалық-аппараттық компоненттер жиынтығына, бейнебақылау камераларынан бейнедеректерді (битрейтті) жазу/өңдеу үшін оңтайлы қуатты сипаттамаға ие болуы тиіс.

Басқару/жазу серверлерінің қуаттылығы, функционалы және күйге келтірулері негізгі желілік деректер қоймасы істен шыққан жағдайда жазбаларды камералардан деректердің резервтік желілік қоймасына автоматты ауыстыруды, сондай-ақ басқару/жазу серверлерінің бірі істен шыққан жағдайда жүйе әкімшісінің қатысуынсыз ағындарды камералардан басқа басқару/жазу серверіне автоматты ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Басқару/жазу серверлері сыртқы желілік деректер қоймаларына қосылуды,    камералардан бірнеше бейне ағындарын жазу режимін қолдауы керек.

Басқару сервері істен шыққан жағдайда:

1.	Операторлар жүйеге кіру мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

2.	Операторлар тірі және мұрағаттық бейнелерді қарау мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

3.	Камералар желілік сақтау қоймаларына жазба жүргізу мүмкіндігін сақтаулары тиіс.

Жазу сервері істен шыққан жағдайда:

1.	Камералар  елілік сақтау қоймаларына жазба жүргізу мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

2.	Операторлар тірі және мұрағаттық бейнелерді қарау мүмкіндігін сақтаулары тиіс.

2) ББЖ деректерін сақтау жүйесі (ДСЖ):

ДСЖ көлемі кемінде 800 Тб негізгі және көлемі кемінде 400 Тб резервтік ДСЖ тұрады.

Негізгі және резервтік ДСЖ барлық сыни шағын жүйелерді - қуат көздерін, желдеткіштерді, контроллерлерді, диск сөрелері мен дискілерге қол жеткізу арналарын, сыртқы қосылу интерфейстерін және сақтау жүйесі деректерінің қол жетімділігіне әсер ететін басқа компоненттерді резервтеу арқылы деректердің жоғары сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

Контроллер микрокодының нұсқасын «шұғыл» режимде, деректерге қол жеткізуді, ДСЖ жұмысын үзбей жаңартуды қолдау, қосалқы жабдықты (нашар емес) пайдаланбай кірістірілген веб-интерфейс арқылы контроллерлердің микрокод нұсқасын жаңартуды қолдау, LDAP және AD қолдау.

- Аналитика сервері:

ББЖ жүйесінің ядросына (ББЖ БҚ) адамның бет-әлпетін тану жөніндегі бейнеаналитика модулін (бағдарламалық өнім/қамтамасыз ету) қосу қажет. ББЖ ядросы серверлерінің аппараттық-бағдарламалық бөлігіне жүктемелерді оңтайландыру үшін бетті тану бейнеаналитикасын жеке серверде ұйымдастыру қажет. Осы бейнеаналитикалар нақты уақыт режимінде енгізілетін ББЖ жүйесі операторының орнына таратылуы, операторға қызметкердің қандай да бір кіру аймағына рұқсат беру не рұқсатының жоқтығы туралы сигнализациясы бар карточкасын ұсынуы тиіс. Қызметкерлердің карточкаларын редакциялау мүмкіндігін беру.

Адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика модулі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

-	ББЖ БҚ-мен толық біріктіру;

-	ағында беттерді тану;

-	бетперде таққан адамдарды тану;

-	нақты уақыт режимінде бетті іздеу және тану;

-	бетті сәйкестендіру және жазылған бетті дерекқормен салыстыру;

-	беті жартылай жабылған (бетперде, қалпақ, көзілдірік) адамдарды тану;

-	тану дәлдігі: пиксель тығыздығы бетке 150 пиксельден (көп емес) басталатын тығыздық кезінде кемінде 95%;

-	дерекқорды импорттау мен экспорттауды қолдау;

-	есептерді қалыптастыру және статистикалық деректерді өңдеу мүмкіндігі;

-	интерфейс тілдерін қолдау: кемінде қазақ және\немесе орыс.

Тануға арналған тұлғалар саны – кемінде 380. Тұлғаларды тануға арналған орындардағы камералар саны – кемінде 6 дана.

2.4.3. ББЖ ядросын күйге келтіру, оның бағдарламалық және аппараттық компоненттерін күйге келтіру, сондай-ақ басқару/жазу серверлерін және ДСЖ күйге келтіру және бағдарламалық қамтамасыз ету, ең жоғарғы үздіксіздікті, деректердің жоғалу ықтималдылығын болдырмау, жазу және басқару серверлері арасындағы жүктемелерді қайта бөлу механизмдерінің жүйе әкімшісінің араласуынсыз автоматты режимде іске қосылуы, ББЖ жүйесінің оңтайлы жұмысын қамтамасыз етуі.

Оның дербестігін сақтай отырып (деректерді берудің өзге желілерінен оқшаулығын), ББЖ жүйесі үшін UTC (Universal Time Corrected-Гринвич бойынша әмбебап әлемдік уақыт) ГНСС ГЛОНАСС\GPS дәл уақыт сигналдары бойынша уақыт пен күнді синхрондауды қамтамасыз ету. Уақыт пен күнді синхрондау бірнеше әдісті қолдану мүмкіндігімен жүзеге асырылуы керек: клиент-сервер, хабар тарату режимі және басқалар. Уақыт пен күнді синхрондау дәлдігі 12мс-тен аспауы керек.

Серверлік жабдықты орнату кезінде серверлерді KVM шиыршығына қосу, интерфейстің қажетті параметрлерін жасау керек.

2.4.4. ББЖ ақпараттық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар:

- деректердің резервтік көшірмелерін орнату және іске асыру, сыни ақпараттық ресурстардың қолжетімділігін және авариялық жағдайларда қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін авариялардан кейін қалпына келтіру ;

- ББЖ функциясы үшін тиісті техникалық талаптар қамтамасыз етілсін;

- ББЖ қоршаған орта тарапынан келетін қауіптен қорғау;

- ББЖ активтеріне тек авторландырылған пайдаланушыларға, осы пайдаланушылардың атынан әрекет ететін процестерге, сондай-ақ пайдаланушыларға рұқсат етілген әрекеттер мен  функцияларды орындауға арналған құрылғыларға рұқсат бере отырып кіруді басқаруды қамтамасыз ету;

- заңсыз, санкцияланбаған немесе тиісті емес белсенділік туралы бақылауға, талдауға,  тексеруге және есептер даярлауға мүмкіндік беретін тіркеу журналдарын жасау және қорғау;

- ББЖ әрекеттің пайдаланушыға (пайдаланушының есептілігі) дейін дәлдікпен бақылануын қамтамасыз ету;

- базалық конфигурацияларды орнату;

- ББЖ (камералар, коммутаторлар және т.б.) кіретін өнімдердегі қауіпсіздік құралдарының конфигурациясы үшін күйге келтірудің практикалық қолданылуы белгіленсін және қамтамасыз етілсін;

- пайдаланушылардың атынан қолданыстағы АЖ, процестерді пайдаланушыларды сәйкестендіру мен аутентификациялау қамтамасыз етілсін;

- ББЖ ішкі және сыртқы шекараларындағы коммуникациялар қорғалсын (яғни, берілетін және қабылданатын деректер);

- ақпараттық қауіпсіздікті, ББЖ құрылғыларындағы TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, FTP, IGMP, UPnP, NAT, NTP, SMTP, RSTP, IPV4  сияқты және басқа (пайдаланылу кезінде) хаттамалар сақтала отырып, оңтайлы күйге келтіру мен пайдалану қамтамасыз етілсін ;

- ББЖ ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыратын архитектуралық және аппараттық-бағдарламалық әдістер қолданылсын;

- авариялық жағдайларда, жазу\басқару серверлері дәне ДСЖ  істен шыққан кезде бейнедеректер архивінің тұтастығы  (бөлінбеуі) қамтамасыз етілсін;

2.5. Пайдаланушылар мен операторлардың жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

Пайдаланушылардың (дербес компьютерлерді) жұмыс станцияларын (15 дана) ҚКЖ жұмыс орындарының орналасуына байланысты орнату, жұмыс станцияларын енгізілетін ББЖ бейнебақылау жүйесінің ядросына теңшеу және қосу, Тапсырыс берушімен келісу бойынша бейне контентті шығару.

ББЖ жүйесін бақылай отырып, оператор орнына арналған жабдықты орнату, құрастыру және баптау, тиісті жабдықты – жұмыс станцияларын, пульттерді орналастыру. Мониторлардың және стационарлық бейнеқабырғаның оператордың жұмыс станциясына тиісті орнатылуын және күйіне келтірілуін қамтамасыз ету.

2.5.1.  ББЖ БҚ (ББЖ жүйесі ядросы) сұратылған функционалын іске асыру, сондай-ақ:

- ақпаратты және ББЖ жүйесі жұмысының cтатусын (жүйе ресурстарының мониторингі, ДСЖ дискілік кеңістігінің алатын көлемі, камералары орналастырудың интерактивті картасы, адамның бет-әлпетін тану бойынша аналитикалық сигналдар) бейнетақтаға (бейнеқабырғаға) шығару;

-  дабыл сигналдарын (бейнебақылау камераларын), сондай-ақ Тапсырыс берушімен келісілген участоктардағы дабыл камерасымен шектесетін камераларды шығаруды қамтамасыз ету;

- адамдардың (қызметкерлердің) беттерін тану жөніндегі аналитикалық деректерді (бейнеаналитика) көрсетуді операторға қызметкердің нақты уақыт режимінде қандай да бір кіру аймағына рұқсат беру не рұқсатының жоқтығы туралы сигнализациясы бар карточкасын ұсына отырып, нақты уақыт режимінде ББЖ жүйесі операторының орнына (бейнеқабырғаға) күйге келтіру. Қызметкерлердің карточкаларын редакциялау мүмкіндігін беру;

- дабылдың дыбыстық индикациясын күйге келтіру;

- бейнебақылау камералары орналасқан схемалардың (карталардың) графикалық бейнеленуін (схемада (картада) камераларды және схемадағы (картадағы) камералардан дабыл индикациясын таңдау мүмкіндігімен) операторының орнына (бейнеқабырғаға) күйге келтіру;

- ББЖ жүйесі ядросына рұқсат деңгейін күйге келтіру;

- ББЖ БҚ қолда бар функционалын іске асыру.

2.6. Жабдықты бөлшектеуге қойылатын талаптар.

Енгізілетін ББЖ тестілеу аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушінің келісімімен  (жұмыс тәртібінде) қолданыстағы ББЖ пайдаланудан шығарылатын жабдығының бөлігін бөлшектеу. Бейнебақылау камераларын, кабельдік инфрақұрылымды, сыртқы жабдықты және т.б. бөлшектеу.

Бөлшектеп болғаннан кейін материалдарды Тапсырыс берушімен келісе отырып, құрастыру / бөлшектеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болған кемшіліктерді, Орталықтың сыртқы (косметикалық) түрін (қабырғаларын, төбелерін және тағы басқасын) қалпына келтіру.

Мерзімі - ББЖ жұмысының тестілеу кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

2.7. Кепілдік мерзімінде ББЖ жүйесін техникалық қолдауға қойылатын  талаптар.

2.7.1. Барлық кепілдік мерзімі ішінде жабдықтарды/ББЖ БҚ өндірушілерінің жаңарту пакеттері шығарылған кезде ББЖ жүйесі (камералар, ББЖ БҚ (адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика), серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық) құрамдастары нұсқаларының, релиздерінің, бағдарламалық жасақтамаларының,  микрокодтарының (жаңарту пакеттерінің) жаңартылуын қамтамасыз ету және жүргізу.

2.7.2. Кепілдік мерзімінде жабдықтар/ ББЖ БҚ істен шыққан (тұрып қалу, бұзылу) жағдайда  Тапсырыс беруші хабардар еткен кездегі жауап беру уақыты:

- маманды жіберу және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді бастауына 2 (екі) сағаттан артық емес;

- ББЖ жүйесінің жабдықтарын ауыстыруға 336 (үш жүз отыз алты) сағаттан артық емес.

Бұл ретте жабдық істен шыққан жағдайда  кепілдік жабдықты ауыстыру жөніндегі барлық ұйымдастыру іс-шараларды  (бөлшектеу, тасымалдау, жеткізу, орнату және ауыстырғаннан кейін пайдалануға беру) және кепілдік мерзімі ішінде құру кезеңінде ББЖ жүйесі жабдықтарын инсталляциялау, күйге келтіру бойынша орындалған ілеспе қызметтер құзыретінде туындаған іркілістер, бұзылулар жағдайдында қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді орындайды.

Кепілдік кезеңінде ББЖ жүйесінің жабдығы/ББЖ БҚ бұзылған, сынған, істен шыққан жағдайда, жабдық мен бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуын, бұзылуын жойған сәтке дейін  енгізілетін ББЖ жүйесін жұмысқа жарамды күйде ұстап тұруды қамтамасыз етеді.

ББЖ жүйесінің жабдығы істен шыққан және кепілдік мерзімі ішінде оны ауыстырған жағдайда, ауыстырылған жабдыққа кепілдік мерзімі кемінде 5 (бес) жылға белгіленеді, бұл ретте кепілдік мерзімін есептеу күні осы жабдықты Тапсырыс берушіге орнатқан күн деп түсініледі.

2.7.3. Тапсырыс беруші ББЖ жүйесіне берілген кепілдік мерзімі ішінде ББЖ жүйесін жаңартқан (жабдықпен қосымша жабдықтау, камералардың, белсенді желілік жабдықтың санын арттырған, операторлар мен пайдаланушылар орнының санын арттырған және т.б.) жағдайда, жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етуді, лицензияларды, рәсімдерді және т.б. ББЖ жүйесіне  енгізу кезінде ББЖ жүйесі бойынша сұралған түпкілікті ақпаратты ұсыну, сондай-ақ сертификатталған мамандарды (белсенді желілік жабдық бойынша кемінде 1 (бір) және ББЖ БҚ бойынша кемінде 1 (бір)), ББЖ жүйесін жаңартуға қатысты техникалық мәселелерді келісу мен бақылау және Тапсырыс берушінің ББЖ жаңарту кезіндегі Өнім берушінің кепілдік міндеттемелерінің бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін техникалық рәсімдерді бақылау үшін жауапты тұлғаларды ұсыну арқылы қолдауды қамтамасыз ету керек.

ББЖ жүйесіне жаңарту жүргізген кезде ББЖ жүйесіне кепілдік мерзім мен кепілдік талаптары өзгермейді.

2.8. ББЖ жүйесі жұмысын тестілеу кезеңінде Тапсырыс берушінің қызметкерлерін, кемінде 8 операторын және кемінде 4 қызметкерін ББЖ жүйесін пайдалануға  ББЖ жүйесін (ББЖ жүйесінің ядросын) басқару бойынша даярлауды іске асырсын.

2.9.Тапсырыс берушіге ББЖ жүйесін тапсыру кезінде ақпараттық материалдарды ұсынуға қойылатын талаптар.

1) ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде Тапсырыс берушіге келесі құжаттар ұсынылсын:

- Техникалық сипаттамалар тізбесі бар құжат және ББЖ құрған кезде қолданылатын әрбір өнімді орнату жөніндегі нұсқаулық:

- ББЖ барлық құрылғылары үшін қондырғылардың электромонтаждық схемалары (электрмен қоректендіру желісінің схемалары);

- тетіктердің нөмірі бар барлық құрылғылардың тізімі;

- ББЖ құру аясында орнатылатын барлық компоненттердің орналасуы (схемасы);

- кабельдік трассаларды (ЖЕЖ, ВОЛС) төсеу схемасы;

- кабельдік қосылыстар кестесі (кабельдік журнал);

- жабдықты коммутациялық шкафтар мен үй-жайларда монтаждау және орналастыру схемасы;

- порттар мен кростық жабдықтардың коммутациясын көрсететін ҚКЖ құрылымдық схемасы;

- ББЖ жүйесінің IP жоспары;

- резервтеу және үздіксіз орнықты жұмыс механизмдерін көрсете отырып, серверлік платформаны, ДСЖ құрудың жоспар-схемасы;

- типтер мен жұмыс орындары (пайдаланушылар, операторлар) бойынша камералардың орналасу схемасы;

- ҚКЖ және электр кабель желісін тестілеу хаттамалары;

- конфигурацияның және ББЖ БҚ жүйелік деректерінің барлық параметрлерінің резервтік көшірмелері (бэкаптар), серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық конфигурацияларының резервтік көшірмелері, камералардың базалық  конфигурациялары;

- ББЖ БҚ, серверлік жабдықтың, белсенді желілік жабдықтың, камералардың резервтік көшірмелерінен қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулықтар;

- ББЖ жүйесінің жабдықтарын/ББЖ БҚ жұмысқа қабілеттілігі жағдайында ұстау жөніндегі ұсыныстарды қамтитын жабдықты (камералар, серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық), ББЖ БҚ (адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика) пайдалану бойынша нұсқаулық;

- әкімшілік есептік деректер (логиндер, парольдер және т.б.), базалық, сервистік рұқсат кілттері, лицензиялық кілттер және т.с.с.;

- ББЖ БҚ, серверлік жабдықтың, белсенді желілік жабдықтың, камералардың  резервтік көшірмелері;

2) Өндірушілердің ұсыныстары бойынша камераларға, серверлік жабдықтарға, ББЖ БҚ, белсенді коммутациялық жабдыққа, кабель желілеріне, бейнеқабырғаға және т.б. техникалық қызмет көрсету жөніндегі рәсімдерді жұмыс тізбесін, кезеңділігімен (мерзімдерімен) сипаттап  ақпарат ұсынуы тиіс;

3) Үлгілерін, сериялық нөмірлерін, топтама нөмірлерін\артикулдерін көрсетіп,

камераларды, серверлік жабдықты, белсенді желілік жабдықты, бейне қабырғаны өндірушілермен  кепілдік міндеттемелер туралы,  (кемінде 5 (бес) жылға), ББЖ БҚ және адамның бет-әлпетін тану бойынша аналитика үшін – ББЖ БҚ кемінде 5 (бес) жылдық қолдау бойынша кепілдік мерзімдері туралы ақпарат (хаттар, шарт, келісімшарт, міндеттемелер және т.б) ұсынылуы тиіс.

4) Өнім беруші мыналарды ұсынуы тиіс:

- ББЖ жабдықтарына (камералар, серверлік жабдық, белсенді коммутациялық жабдық,  бейнеқабырға) арналған тауардың шығу тегі туралы декларация (тауардың шығу тегі туралы сертификаттар).

- кеден одағының  ББЖ жүйесінің жабдықтарына (камералар, серверлік жабдық, белсенді коммутациялық жабдық) арналған сәйкестік декларациясы (сәйкестік декларациясы) (электрондық көшірмелер - сәйкестік декларациясы және/немесе сәйкестік сертификаты:

    - ТР ТС 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

    - ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі»;

    - ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы»).

5)  Құжаттар екі нұсқада - әрбір тілде 2 (екі) данада - қазақ, орыс тілдерінде  ұсынылуы тиіс. Қатты қағазбен түптелуі керек.

3.	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар.

3.1. Мамандардың біліктілігіне қойылатын талап:

ББЖ жүйесін құру үшін мыналар болуы керек:

1) Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ББЖ жүйесі үшін ұсынылатын камералар типтерін, бейнебақылау пультін құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған маманның саны кемінде 1 (бір) адам.

2) Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ББЖ жүйесі үшін ұсынылатын серверлік жабдықты, көзбен шолу жабдығын (бейнепанельдерді, бейнеқабырғаларды)  құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған мамандардың саны кемінде 1 (бір) адам.

3) Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ұсынылатын серверлік ББЖ БҚ  орнату, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған маманның саны кемінде 1 (бір) адам.

4) Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ұсынылған белсенді коммутациялық жабдықты құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған мамандардың саны кемінде 1 (бір) адам.

5) Мамандардың сертификаттары оларды берген ұйымдардың (өндіруші, оқу орталығы және т.б.) белгіленген үлгісінде болуы,  сертификатталған маманның біліктілігін көрсетуі, нөмірі (сериясы), беру күні (қолданылу мерзімі) болуы, қол қоюшының сәйкестендіру деректері (мысалы аты-жөні, лауазымы) көрсетілуі тиіс, сертификаттардың мазмұны шет тілінде болған жағдайда нотариалдық расталған  қазақ тіліндегі және/немесе орыс тіліндегі аудармасының болуы  тиіс.

Ұсынылатын жабдыққа (бағдарламалық қамтамасыз етуге) арналған мамандардың сертификаттары өндірушілерден болмаған жағдайда,  оқу орталығының осы өндірушінің мамандарды даярлау (оқыту) құқығына берген авторландыру хатын ұсынсын.

3.2. Әлеуетті өнім беруші камералардың, серверлік жабдықтың, бейнеқабырғаның, белсенді желілік жабдықтың, ББЖ БҚ және адамның бет-әлпетін тану аналитикасының ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден авторландыру хаттарын ұсынуы керек.

Әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағында жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтың, бейнеқабырғаның, белсенді желілік жабдықтың, ББЖ БҚ және адамның бет-әлпетін тану аналитикасының ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден хаттар ұсынуы тиіс.

Хаттар оларды берген ұйымдардың бланкілерінде болуы, қол қоюшының қол қоюшының сәйкестендіру деректері (мысалы аты-жөні, лауазымы) көрсетілуі тиіс, хаттың мазмұны шет тілінде болған жағдайда, нотариалдық расталған қазақ тіліндегі және/немесе орыс тіліндегі аудармасы болуы  тиіс.

3.3. Әлеуетті өнім беруші жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлерін, маркаларын,  техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекше нұсқаманы тендерлік өтінімге қоса беруі тиіс.

3.4. Жабдықтарды, ББЖ жүйесін қосу және нәтижені пайдалануға толықтай дайын түрде тапсыру үшін барлық қажетті шығыс материалдары, кабельдер, коннекторлар, ауыстырғыштар, кабельдік арналар, аксессуарлар, лицензиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттері мен жабдықтар және т.б. ескерілген жабдықты, жүйелерді құрастыру және теңшеу бойынша есептерді олар таңдаған конфигурациялар мен жабдықтарға байланысты Әлеуетті өнім беруші айқындайды. Әлеуетті өнім беруші (резидент) тендерлік өтінімдерді қабылдау аяқталғанға дейін Тапсырыс берушінің объектісіне кіру және материалдардың, жабдықтардың, жұмыстардың (құрастыру\бөлшектеу) және т.б. қажетті санын есептеу үшін ББЖ бойынша схемалармен Тапсырыс берушінің аумағында танысу туралы хатпен Тапсырыс берушінің мекенжайына жүгінуге құқылы. Әлеуетті өнім берушілерді кіргізу Тапсырыс берушінің режимдік талаптарын сақтай отырып, әрі ақпаратты жарияламау туралы құжаттарға (келісімдер, міндеттемелер және т.б.) қол қойдырта отырып, жүзеге асырылады.

3.5. Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге міндетті түрде техникалық ақпаратты (ерекше нұсқамаларды, паспортты, сипаттаманы және т.с.с.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың, ББЖ БҚ ресми (ашық) көзінен (өндірушінің веб-сайтынан) «1. Жабдыққа, материалдарға және бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар*» кестесіндегі (бұдан әрі – Кесте) келесі айқындамаларға гиперсілтеме көрсетіледі:

-  1- айқындама:

Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;

- 2-айқындама:

Тип1, Тип2, Тип3, Тип4;

- 3- айқындама:

Тип1, Тип5;

- 5- айқындама;

- 6- айқындама:

Тип1, Тип2, Тип3, Тип5.

-  2-тарауының 2.4.1-тармағының 1) тармақшасына.

3.6. Әлеуетті өнім беруші кестенің «Әлеуетті өнім беруші ұсынған шешім (*толтырылуы міндетті)» жолында қосымша ақпаратты ұсынуға, сондай-ақ (қажет болған жағдайда) кестедегі Тапсырыс берушінің талаптарына қосымша жолдар енгізуге құқылы, бұл ретте Әлеуетті өнім беруші енгізілген толықтырулар бойынша түсіндірмелер (сипаты, мақсаты, тағайындалуы) беруі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың мазмұны ұзақ тұжырымдарды жоқ, бір мәнді, екіұшты емес, жеткілікті болуы керек. Техникалық ерекше нұсқамаларды тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес болып, уәкілетті тұлға қол қоюы керек.

Шартта көрсетілуі қажетті талаптар:

- Тауарды жеткізу орны: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, № 511үй.

- Тауарды ілеспе қызметтермен бірге жеткізу мерзімі Шарт күшіне енген күннен бастап есептелетін күнтізбелік 217 (екі жүз он жеті) күннен аспайды, ББЖ жүйесін құрудың кезеңдік мерзімдері Тауарды ілеспе қызметтермен бірге жеткізу кестесіне (техникалық ерекше нұсқамаға 1-қосымша) сәйкес орындалады, мұндағы:

- Өнім берушінің Тапсырыс берушінің атына ілеспе қызметтерді көрсетудің басталғаны туралы хабарлама жіберуі  Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде.

- ББЖ жүйесін құру кезінде ілеспе қызметтерді көрсету мерзімі Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 195 (бір жүз тоқсан бес) күннен аспайды.

- жабдықты (камераларды, серверлік және белсенді желілік жабдықтарды) жеткізу мерзімі  Шарт күшіне енген күннен бастап  күнтізбелік 175 (бір жүз жетпіс бес) күннен аспайды.

- ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңінің мерзімі ББЖ жүйесін құру кезінде ілеспе қызметтерді көрсету аяқталған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күнді құрайды.

- Тапсырыс берушіге ББЖ жүйесі бойынша құжаттаманы ұсыну мерзімі ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңі аяқталған сәттен бастап есептелетін күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

- Тапсырыс берушінің ББЖ жүйесін демонтаждау мерзімі ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңі аяқталған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен (қоса) аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс.

- Тапсырыс берушінің жеткізілген Тауардың сапасын тексеру мерзімі (Орындалған жұмыстарды қабылдау) –  күнтізбелік 5 (бес) күн. Тауарда ақаулар болған жағдайда, Өнім берушіге жазбаша шағым беріледі.

- Тауарды тексеру барысында анықталған ақаулар болған жағдайда, оларды жою немесе техникалық ерекше нұсқамасы сәйкес келетін жаңа, ұқсас Тауарға ауыстыру.

Мерзімі – күнтізбелік 10 (он) күн;

- Ақаулар болмаған немесе олар жойылған жағдайда, Өнім беруші мен Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюы.

Мерзімі – күнтізбелік 3 (үш) күн.

- Тауарды ілеспе қызметтермен бірге жеткізу кестесі: Техникалық ерекше нұсқамаға 1-қосымша;

- Аумаққа кіру қағазын ресімдеу – талап етіледі.

- Кепілдік мерзімі екі Тараптың уәкілетті өкілдері Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 60 (алпыс) айды құрайды, кепілдік мерзімі кезеңінде Өнім беруші ББЖ жүйелеріне техникалық Тауар көрсету жұмыстарын реттеуге, ББЖ  жүйелеріне сервистік қолдау көрсетілуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ Тапсырыс беруші ББЖ жүйесін жаңарту кезінде ББЖ жүйесіне техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті.

- Шарт жасау үшін  Тауар жеткізуге арналған рұқсаттың (хабарламаның), басқа рұқсат беруші құжаттың болуы:

  - Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңына сәйкес - күрделі жөндеу мен қайта жөндеуді қамтитын инженерлік желілер мен жүйелерді, соның ішінде электрмен жабдықтау желілерін орнату – шағын Тауар түрі бар құрылыс-монтаждау жұмыстарына берілген 1- санаттағы лицензия, талап етіледі («Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының №1 қосымшаның бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 6-жолының 4-тармағының 4) тармақшасы).»;

  - Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңынан басқа Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа құжаттар – талап етілмейді.

10. Тауарға сәйкестік сертификатының (сәйкестік декларациясының) көшірмесін ұсыну - Кеден одағының  ТР ТС 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», 	ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі», ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы»техникалық регламенттеріне сәйкес талап етіледі.

11. Төлеу тәртібі – Шарт сомасының 50% (елу пайыз) мөлшеріндегі алдын-ала төлем. Шарт сомасының 50% (елу пайыз) мөлшеріндегі қалған соманы төлеу Тараптың уәкілетті өкілдері Тауарды ілеспе қызметтерімен бірге қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғаннан кейін жүргізіледі.

12. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Шарт сомасының 50% (елу пайыз) мөлшерінде белгіленеді.

Тапсырыс беруші қамтамасыз ету сомасын Өнім берушіге тапсырыс беруші мен өнім берушінің уәкілетті өкілдері Тауарды ілеспе қызметтермен бірге толық көлемде қабылдау-өткізу актісіне қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарады.

13. Тауар сипаттамасына қатысты мәселелер бойынша мына байланыстырушы тұлғаға хабарласыңыз – Щербинин А.Н. тел. 2 588 720.

Техникалық ерекше нұсқамаға

1-қосымша

Тауарды ілеспе қызметтермен бірге жеткізу кестесі

| кезең № | ББЖ жүйесін құру кезіндегі кезеңдердің атауы | ББЖ жүйесінің кезеңдері бойынша мерзімдер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кезеңнің басталуы | Күнтізбелік күндер саны |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тапсырыс берушінің мекенжайына Шарт бойынша ілеспе қызметтерді көрсетудің басталғаны туралы хабарлама жіберу | Шарт күшіне енген күннен бастап | 10 аспайды |
| 2 | ББЖ жүйесін құру кезінде ілеспе қызметтерді көрсету | Шарт күшіне енген күннен бастап | 195 аспайды |
| 3 | Жабдықтарды (серверді, белсенді желілік жабдықты, камераны) жеткізу | Шарт күшіне енген күннен бастап | 175 аспайды |
| 4 | ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңі | №2 кезең аяқталған күннен бастап | 7 |
| 5 | ББЖ жүйесі бойынша құжаттама ұсыну | №4 кезең аяқталған күннен бастап | 15 аспайды |
| 6 | Тапсырыс берушінің ББЖ демонтаждау | №4 кезең аяқталған күннен бастап | 15 аспайды |

Тендер тәсілімен бейнебақылау жүйесін сатып алу жөніндегі тендер талаптарына

2-қосымша

Бейнебақылау жүйесін сатып алу туралы

## 2022   жылғы  «_____»____________ 		 № _____ ҰБ/ІҚБ/В_____шарт

## (Тапсырыс берушіде тіркелген күн)                 (Тапсырыс берушінің нөмірі) (Өнім берушінің нөмірі)

## Алматы қ.				                                    2022   жылғы «____» ___________

(Өнім берушінің қол қойған/тіркеген күні)

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады, Филиал туралы ереже және _____ жылғы «__» _______________ №____ сенімхат (сенімхат) негiзiнде әрекет ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығының (филиалының) (бұдан әрі – Орталық) директоры (оны алмастыратын тұлға) _______________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі) арқылы, бір жағынан және Қазақстан Республикасының резиденті/бейрезиденті (қажеттісі көрсетіледі) болып табылатын, құрылыс-монтаждау жұмыстарына (қызметтің шағын түрімен - күрделі жөндеу және қалпына келтіруді қамтитын инженерлік желілер мен жүйелерді орнату, соның ішінде: электрмен жабдықтау желілері) берілген     жылғы №    1-санаттағы лицензия негізінде әрекет ететін________________ (өнім берушінің толық атауы көрсетіледі), бұдан әрі  «Өнім беруші» деп аталады, ________________ (уәкілетті тұлғаның шартқа қол қою құқығын растайтын құжат көрсетіледі) негізінде әрекет ететін  _______________________________  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі) арқылы, екінші жағынан, бұдан әрі бірге – «Тараптар», ал жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 17-тармағының 1) тармақшасына және 20__  жылғы «___» __________ тендер тәсілімен бейнебақылау жүйесін сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес бейнебақылау жүйесін сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

- ШАРТТЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

1.1. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сатып алу порталында тендер тәсілімен ілеспе қызметтермен бірге бейнебақылау жүйесін (бұдан әрі – Тауар) сатып алу өткізетіні туралы хабарландыру орналастырды және Өнім берушінің қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) сомасын қоспағанда жалпы сомасы теңге _____ тиын (____________ теңге _____ тиын) берген Тауар жеткізуге арналған тендерлік өтінімін қабылдады.

1.2. Тапсырыс беруші тапсырады және төлейді, ал Өнім беруші Шартқа 1-қосымшада көрсетілген Тауардың атауына, санына, сипаттамасына және бір бірліктің бағасына сәйкес Тауарды Қызмет көрсету кестесінде (бұдан әрі – Кесте) (Шартқа 2-қосымша) және Шартта көзделген мерзімде және талаптармен жеткізуге міндеттенеді.

1.3. Тауарды ілеспе қызметтермен бірге алушы – Орталық.

2. ШАРТТЫҢ СОМАСЫ  ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

2.1. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС сомасын қосқанда (қоспағанда) ____________ (сома жазумен) теңге______ тиынды (бұдан әрі – Шарттың жалпы сомасы) құрайды. ҚҚС сомасы____________ (сома жазумен) теңге______ тиын. ҚҚС қоспағанда сомасы____________ (сома жазумен) теңге______ тиын.

Шарттың жалпы сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтар, баж салығы және өзге төлемдерді қоса алғанда, Өнім берушінің Тауар жеткізумен және ілеспе қызметтерді көрсетумен байланысты барлық тәуекелдері мен шығындары кіреді.

2.2. Төлем тәртібі:

1) Өнім беруші алдын ала төлем  шотын (Өнім беруші бейрезидент болса, инвойсты) ұсынған күннен бастап 10 (он) операциялық күн ішінде Тапсырыс беруші Шарттың жалпы сомасының ҚҚС сомасы ескерілген (сома ескерілмеген) ____________ (алдын ала төлем  сомасы цифрлармен және жазумен көрсетіледі) мөлшеріндегі 50 (елу) % пайыз алдын ала төлемді  Шарттың 16-бөлімінде немесе Шарттың 12.1-тармағында көзделген хабарламада көрсетілген Өнім берушінің жеке сәйкестендіру кодына (бұдан әрі - ЖСК) аударады.

Қағаз тасымалдауыштағы алдын ала төлем шоты (Өнім беруші бейрезидент болса, орыс немесе ағылшын тілдеріндегі инвойс) Тапсырыс берушіге  Өнім беруші Шарттың орындалуын толық қамтамасыз етуді енгізген күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Өнім берушінің басшысы немесе оны ауыстыратын тұлға қол қойған ілеспе хатпен бірге беріледі.  Ілеспе хатта Өнім беруші Шарттың атауын, күнін және нөмірін көрсетуі тиіс.

2) Тапсырыс беруші Шарттың жалпы сомасының ҚҚС сомасы ескерілген (сома ескерілмеген) ____________ (сома жазумен көрсетіледі) теңге  ___________ тиын мөлшеріндегі қалған 50 (елу) пайызын  Өнім беруші түпкілікті төлем  шотын және шот-фактураны ұсынғаннан кейін 10 (он) операциялық күн ішінде Өнім берушінің  ЖСК аударады.

Түпкілікті төлем шоты (Өнім беруші бейрезидент болса, орыс немесе ағылшын тілдеріндегі инвойс) тауарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі – Акт)  Тараптардың екеуі де қол қойғаннан кейін беріледі. Қағаз тасымалдауышта Өнім берушінің басшысы қол қойған ілеспе хатпен бірге ұсынылады. Ілеспе хатта Өнім беруші Шарттың атауын, күнін және нөмірін көрсетуі тиіс.

Шот-фактураны Өнім беруші Қазақстан Республикасының  салық заңнамасына сәйкес жазып береді.

2.3. Барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтарға, баж салықтарына және басқа да осы сияқты бюджетке төленетін төлемдерге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы өзгерген жағдайда, Тараптар Шартқа тиісті өзгерістерді екі Тараптың қосымша келісімге қол қоюы арқылы енгізуге міндеттенеді.

2.4. Тараптар қажеттілікке қарай Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылған тиісті акті жасай отырып, екі жақты тәртіппен өзара есеп айырысуларды салыстырып тексереді.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН  МІНДЕТТЕРІ

3.1. Өнім беруші:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердіңің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тауардың Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге;

3) Тапсырыс берушіге Тараптар қол қойған Актінің негізінде, Шарт талаптарында көзделген мөлшерде және мерзімдерде, Шарт талаптарына сәйкес тиісті (жоғары) сападағы тиісті орамға оралған, жаңа, пайдаланылмаған Тауарды жеткізуге;

4) Тапсырыс беруші Тауарды қабылдау-тапсыру немесе ілеспе қызмет көрсету барысында не кепілдік мерзімі кезеңінде кемшіліктерді, ескертулерді, сәйкессіздіктерді, қателіктерді (бұдан әрі –ақаулар) анықтаған жағдайда, оны Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өз есебінен жаңа, бағасы бірдей және тиісті сападағы (немесе сапалық сипаттамасы жақсартылған) Тауарға ауыстыруға және/немесе ілеспе қызметтердегі ақауларды жоюға;

5) Тапсырыс берушінің алғашқы талап етуімен Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беруге;

6) Өнім берушінің Шарт талаптарын орындамауынан және/немесе тиісінше орындамауынан және/немесе өзге заңсыз әрекеттерінен туындаған, Тапсырыс берушіге келтірген шығындарды толық көлемде өтеуге;

7) Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде Тапсырыс берушінің аумағында Шарт бойынша ілеспе қызметтерді көрсетуді бастағаны туралы хат жіберуге;

8) Осы тармақтың 7) тармақшасында көзделген хатта көрсетілген Шарт бойынша ілеспе қызметтер көрсету міндеттемелерін орындауды бастаған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын (ал шетелдік азаматтар мен шетелдік ұйымдардың өкілдері үшін 15 (он бес) жұмыс күні бұрын) мынадай хат жолдауға:

Тауарды ілеспе қызметтерімен бірге жеткізуге тартылатын қызметкерлердің тегін, атын, әкесінің атын көрсете отырып, рұқсат берілетін жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Тапсырыс берушінің аумағына және ғимаратына кіруге рұқсат беру туралы;

атауын, маркасын, түрі мен санын көрсете отырып, жабдықтар мен құралдарды алып кіру туралы;

Шарт талаптарын орындау барысында оларды пайдалану қажеттілігін негіздей отырып, олардың атауын, маркасын, типін және санын, оларды пайдаланатын тұлғаларды көрсету арқылы қызметтік: есептеу техникасы құралдарын (компьютерлер, тасымалданатын компьютерлер және басқалар), ақпаратты тасымалды электрондық тасымалдауыштарды (флеш-дискілерді, CD, DVD-дискілерді, магниттік таспаларды, ZIP, қатты дискілерді және басқалар), бейне-, кино-, фототүсірілім функциялары жоқ және ашық операциялық жүйелер мен функциялары жоқ (Wi-FI, WI-Lan, Bluetoth, IR сымсыз қол жеткізу модульдері және басқалар) ұялы телефондарды алып кіру туралы;

маркасы мен мемлекеттік нөмірі көрсетілген көлік құралдарына рұқсат беру (тіркеу құжаттары бойынша) туралы;

9) ілеспе қызметтер көрсету басталғанға дейін қызметкерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамадан және жұмыс орнында нұсқамадан өтуден жіберуге;

10) ілеспе қызметтер көрсету кезінде Еңбек қауіпсiздiгi және еңбекті қopғay туралы заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің аумағында және ғимаратында, жұмыс учаскелерінде және жұмыс орындарында өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі қағидалары, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

11) ілеспе қызметтер көрсету кезінде электр қондырғыларын пайдалану тәртібін реттейтін стандарттардың талаптарына сәйкес электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі қағидалары мен қауіпсіздік техникасының сақталуын қамтамасыз етуге;

12) ілеспе қызмет көрсету кезінде және ақауларды жою кезінде санитарлық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да халықаралық (қазақстандық) стандарттарға, талаптарға, нормаларға, Қағидаларға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай келетін жаңа, пайдаланылмаған және тиісті (жоғары) сапалы жабдықты, материалдарды, құрылымдарды, түйіндер мен тетіктерді автокөлікті пайдалануға. Жабдықты, автокөлікті, сапалы материалдарды, құрылымдарды, түйіндер мен тетіктерді ұсынумен байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады;

13) ілеспе қызметтер көрсету басталғанға дейін қызметкерлерді Тапсырыс берушінің Кіру және объект ішіндегі режим қағидалары бойынша нұсқаулықтан өтуге жіберуге;

14) Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде ақпараттық қауіпсіздік және Тапсырыс берушінің Кіру және объект ішіндегі режим талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге;

15) Тауар жеткізу және ілеспе қызметтер көрсету кезінде Тапсырыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға;

16) Тауар жеткізу және ілеспе қызметтер көрсету басталғанға дейін Өнім берушінің, қосалқы мердігердің қызметкерлерінің Шарттың қолданылу мерзіміне қарамастан, Тауарды жеткізу және ілеспе қызметтер көрсету кезінде алынған құпия ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемеге қол қоюын қамтамасыз етуге;

17) егер Тауар Қазақстан Республикасында міндетті сертификаттауға жататын болса, Тауармен бірге Тапсырыс берушіге Тауарға арналған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі сұратылған құжаттаманы  ұсынуға;

18) Шарт бұзылған жағдайда, Тапсырыс берушіден оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актісіне қол қоюға және Тапсырыс берушіге жіберуге;

19) Тауарды Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне өз көлігімен жеткізуге;

20) Тапсырыс берушіні Тауар келетін көлік нөмірі туралы хабардар етуге, сондай-ақ өкілдердің, Тауарды қабылдап алу-өткізуге қатысушылардың деректерін хабарлауға;

21) Тапсырыс беруші Актіге қол қойған күнге дейін Тауардың жоғалу, бүліну немесе кездейсоқ бүліну тәуекелін көтеруге;

22) Тапсырыс берушіге Тауарды бергенге және ілеспе қызметтер көрсетілгенге дейін Тапсырыс берушінің қызметкерлерін Тауарды пайдалану және оған қызмет көрсету қағидаларымен таныстыруға;

23) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмау салдарынан Шарт біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда, бұл туралы Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге және Шарт талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын төлеуге;

24) егер Шарттың талаптарын орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте Шарттың талаптарын уақтылы орындауға кедергі болатын мән-жайларға тап болса, Тапсырыс берушіге кідірту фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себе(- птері)бі туралы дереу жазбаша хабарлама жіберуге;

25) Өнім берушіге ілеспе қызметтер көрсету үшін берілген Тапсырыс берушінің жабдығының, материалдарының, құжаттарының сақталуын қамтамасыз етуге. Материалдарды, құжаттарды және жабдықтың жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда жөндеуге (қалпына келтіруге) кеткен барлық шығынды және жөндеу (қалпына келтіру) кезінде жөндеу мерзімі ішінде амалсыз тұрып қалуды (соның ішінде жіберіп алған пайда үшін) өтеу;

26) ілеспе қызметтер көрсету кезеңінде ілеспе қызметтер көрсетуді үйлестіру үшін байланыстырушы тұлғаны анықтауға;

27) Тапсырыс берушінің ілеспе қызметтер көрсету үшін бөлінген аумағында және үй-жайларында қосалқы мердігерлер болған кезде олармен өз жұмыстарын өз бетімен үйлестіруге;

28) Тапсырыс берушіден босату себебі көрсетілген хабарламаны алған жағдайда Өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны ілеспе қызмет көрсетуден 72 сағат ішінде босатуға. Бұдан кейін аталған тұлға Шарт бойынша ілеспе қызмет көрсетуге жіберілмейді;

29) Өнім беруші жеткізетін бүкіл материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, көлікпен тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапкершілік алуға. Жеткізу тек қана  Өнім берушінің атына жүргізіледі. Қандай жағдай болмасын Тапсырыс беруші жеткізуге, өңдеуге, сақтауға байланысты шығындар мен көлік құралдарының тұрып қалуының төлемі үшін жауапкершілік алмайды. Ешқандай жеткізулер Тапсырыс берушінің мекенжайына жолданбайды;

30) егер Шарт бұзылса, Тауар жеткізуді және/немесе ілеспе қызметтер көрсетуді дереу тоқтатуға;

31) Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде пара алу (беру), бопсалаушылық, лауазымды тұлғаны параға жығу фактілері және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған басқа құқыққа қарсы іс-әрекеттер  анықталған жағдайда  ол туралы Тараптардың басшыларына және уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлауға;

32) Орталықтың аумағына және ғимаратына кірген кезде жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге және (кірген/шыққан кезде) тиісті тексеру рәсімдерінен өтуге (уақытша рұқсат қағазы бойынша рұқсат берілген жағдайда, ғимаратқа кірген кезде оны өткізу бюросына көрсетуге);

33) бақылау-өткізу пунктінің (бұдан әрі – БӨП) көлік шлюзі арқылы жіберілетін көлік құралдарындағы тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттарын, көлік құралдарының тіркеу құжаттарын, құндылықтарына ілеспе құжаттарын көрсетуге және келу мақсаты туралы хабарлауға;

34) Орталық аумағынан шыққан кезде бір реттік (немесе уақытша) рұқсат қағазын БӨП-ке тапсыруға;

35) құндылықтар (материалдық құндылықтар) бар әкетілетін (шығарылатын) орындарға тексеру жүргізетін жауапты тұлғаларға материалдық рұқсат қағаздарын көрсетуге;

36) Орталықтың аумағына (аумағынан) және ғимаратына (ғимаратынан) мына заттарды көлікпен әкелуге (әкетуге), әкелуге (әкетуге), сондай-ақ пайдалануға тыйым салу туралы режимдік талаптарды сақтауға міндеттенеді:

атыс, суық қару және оқ-дәрілер;

жеке көзбен шолып бақылау құралдары, бейне -, кино-және фотоаппаратуралар, есептеу техникасы, радиотехникалық аппаратура, ұтқыр байланыс құралдары, сондай-ақ оларға керек-жарақтар;

уландырғыш заттар;

алкогольдік ішімдіктер, есірткі заттары, жарылыс қаупі бар және тез тұтанатын сұйықтықтар (өндірістік мақсаттарға қажеттіні қоспағанда)

3.2. Өнім беруші:

1) Шарт талаптарына сай жеткізілген Тауар  үшін Тапсырыс берушіден уақтылы ақы төлеуді талап етуге;

2) ілеспе қызметтерді көрсету кезінде өндірістік қажеттілік жағдайында мереке, демалыс күндері, сондай-ақ жұмыстан тыс уақытта жұмыс істеуге құқылы.

3.3. Тапсырыс беруші:

1) ілеспе қызметтермен бірге Тауарды Шарт талаптарына сәйкес саны мен сапасы бойынша қабылдауға;

2) Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда, жеткізілген Тауардың құнын Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде төлеуге;

3) Шарт талаптарына сәйкес Актіге қол қоюға;

4) Шарттың 3.1-тармағы 8) тармақшасының талаптарын ескере отырып, белгіленген тәртіппен Өнім беруші қызметкерлерінің Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы үшін  Тапсырыс берушінің аумағына кірулерін қамтамасыз етуге;

5) Өнім берушінің ілеспе қызмет көрсету үшін тартылған қызметкерлеріне Тапсырыс берушінің Кіру және объект ішіндегі режим ережелері бойынша нұсқама өткізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөнінде кіріспе нұсқама және жұмыс орындарында нұсқама жүргізуге;

7) Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде пара алу (беру), бопсалаушылық, лауазымды тұлғаны параға жығу фактілері және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған басқа құқыққа қарсы іс-әрекеттер  анықталған жағдайда, ол туралы Тараптардың басшыларына және уәкілетті органға жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

3.4. Тапсырыс беруші:

- Тауарды ілеспе қызметімен бірге қабылдау-өткізу барысында оның Шарт талаптарына сәйкестігін растау үшін ілеспе қызметімен бірге Тауардың сапасы мен санын тексеруге, Кесте (Шартқа 2-қосымша) кезеңдері мерзімдерінің сақталуына бақылауды іске асыруға. Бұл ретте Кестенің (Шартқа 2-қосымша) нақты орындалуы Актіде (еркін нысанда) белгіленеді және Тараптардың екеуінің де өкілдері қол қояды.

- Тауарды ілеспе қызметімен бірге қабылдау-өткізу барысында оның Шарт талаптарына  сәйкестігін растау үшін Тауарды ілеспе қызметімен бірге сапасын және санын тексеруді іске асыруға;

3) Тауарды қабылдау-тапсыру барысында немесе кепілдік мерзімі кезеңінде Тауарда ақаулар, оның сәйкестік сертификаттарының талаптарына немесе Тауардың сапасын растайтын өзге құжатқа сәйкессіздігі, жарамдылық мерзімінің өткені анықталған жағдайда, оны Шартта белгіленген мерзімде жаңа, бағасы бірдей және тиісті сападағы (сапалық сипаттамасы жақсартылған) Тауарға ауыстыруды және/немесе ілеспе қызметтегі ақауларды жоюды талап етуге немесе Өнім берушіге негізделген жазбаша бас тарту жолдай отырып, Тауарды ілеспе қызметімен бірге қабылдаудан және оның ақысын төлеуден бас тартуға;

4) Өнім берушіден Қазақстан Республикасының Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес Тапсырыс берушінің ғимараты мен аумағында, жұмыс учаскілері мен жұмыс орындарында тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауды талап етуге;

5) Өнім берушіден электр қондырғыларын пайдалану тәртібін реттейтін стандарттар талаптарына сәйкес электр қондырғыларын пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтауды;

6) Өнім берушіден оның өкілдерінің Тапсырыс берушінің кіру және объект ішіндегі режим қағидаларының талаптарын сақтауын талап етуге;

7) Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда ақы төлемеуге;

8) Шарт талаптарына және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Өнім берушіге есептелген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұлдарды) шегеріп тастап ақы төлеуге;

9) Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген қағаз тасымалдауыштағы немесе электрондық нұсқадағы құжаттар дұрыс ресімделмеген жағдайда, Өнім берушіге қағаз тасымалдауыштағы құжаттарды қайтаруға немесе себептерін көрсете отырып, электронды құжатты қабылдамауға келіспейтіні туралы хат жолдауға;

10) Шарттың 3.1-тармағының 24) тармақшасына сәйкес Өнім берушіден хабарлама алған жағдайда, жағдайды бағалауға және өз қарауына қарай, әрі Өнім берушінің кінәсінен туындамаған объективті себептер болған кезде Шартқа өзгерістер енгізу арқылы Шарттың орындалу мерзімін ұзартуға;

11) Шарттың осы тармағының 9) тармақшасында көзделген жағдайда, Өнім берушіден растаушы құжаттарды талап етуге;

12) Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл ретте Шарттың 5-бөліміне сәйкес Өнім беруші тұрақсыздық айыбын төлейді.

4. ТАУАР  ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ

4.1. Тауар жеткізу мерзімі Шарт күшіне енген күннен бастап есептеледі.

4.2. Өнім беруші Тауар жеткізуді, ілеспе қызметтер көрсетуді Кестеге (Шарттың 2-қосымшасы) сәйкес іске асырады.

4.3. Тапсырыс берушінің Шарт талаптарына сай жеткізілген Тауардың және көрсетілген қызметтің сапасын тексеру мерзімі – күнтізбелік 5 (бес) күн.

Тауарды ілеспе қызметімен бірге тексеру барысында ақаулар анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге поштамен, факспен, электронды поштамен және басқамен жазбаша хабарлама жолдайды.

4.4. Ақаулар болмаған немесе оларды жойған жағдайда, Өнім беруші мен Тапсырыс беруші Актіге  күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде қол қояды. Акті Тапсырыс беруші белгілеген нысан бойынша  жасалады.

4.5. Тауарды жеткізу, ілеспе қызметтер көрсету және қабылдау-өткізу жұмыс күндері Нұр-сұлтан қ. уақытымен сағат 09.00-ден сағат 18.00-ге дейін Тапсырыс берушінің орналасқан  Алматы қ., Райымбек даңғылы, № 511 үй мекенжайы бойынша жүргізіледі.

4.6. Шарт аясында жеткізілген Тауар Шарттың қосымшасында көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс.

4.7. Тараптардың уәкілетті өкілдері Актіге қол қойған сәттен бастап Тауарға берілген меншік құқығы Тапсырыс берушіге өтеді.

4.8.   Тапсырыс беруші Тауарды:

1) саны мен сапасы бойынша – жүкқұжатқа (тауар-көлік жүкқұжаты немесе егер Өнім беруші бейрезидент болса, Тауардың Өнім беруші елінде тиелгенін растайтын басқа құжат), Шарттың 3.1-тармағының 17) тармақшасында көрсетілген құжаттарға;

2) бағасы бойынша – Шарт талаптарына сай қабылдайды.

4.9. Тапсырыс беруші қажетті құжаттармен жабдықталған Тауарды ілеспе қызметімен бірге саны мен сапасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптармен және тәртіпте қабылдайды.

4.10. Өнім беруші Шартқа 1-қосымшада көрсетілген талаптарға дәл сәйкес келетін Тауарды Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда, Тауар жеткізілген болып саналады.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Қарсы тұра алмайтын күштердің (форс-мажор) әрекетінен туындаған жағдайларды есептемегенде, Тараптар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

5.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залалдар мен шығындарға, өз қызметкерлерінің және қосалқы мердігерлер қызметкерлерінің меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлері мен қосалқы мердігерлер қызметкерлерінің өліміне байланысты және Шартты орындау барысында, және соның салдарынан туындайтын барлық тәуекелдер үшін жауапкершілік алады.

5.3. Ілеспе қызметтерді көрсету барысында Өнім берушінің кінәсінен өрт, апаттар, жазатайым оқиғалар орын алған жағдайда,  Өнім беруші Тапсырыс берушіге келтірілген залалды жоюға кеткен барлық шығындарды Тапсырыс беруші төлем шоты мен еркін нысанда ресімделген және Тараптардың өкілдері қол қойған  Келтірілген залал актісін  берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде төлейді.  Өрт, апаттар, жазатайым оқиғалар болу фактісін тиісті мемлекеттік органның өрт сөндіру, апаттар мен жазатайым оқиғаларды жою жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға жауапты бөлімшелері растайды. Келтірілген залал сомасын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тәуелсіз бағалаушы анықтайды. Бұл ретте бағалау шығындарын Өнім беруші төлейді.

Өнім беруші оның кінәсінен болған өрт, апаттар, жазатайым оқиғалар салдарын өздігінен,  өзінің жеке ресурстары мен қаражаты есебінен жоюға құқылы.

Келтірілген залалдың салдарын жою мерзімі келтірілген залалдың көлеміне байланысты комиссия арқылы анықталады және еркін нысанда ресімделген және Тараптардың өкілдері қол қойған Келтірілген залал актісінде көрсетіледі.

5.4. Шарттың 3.1-тармағының 7) және 8) тармақшаларында көзделген хатты беру мерзімін кешіктірген жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасы негізінде Тапсырыс берушіге хатты беру күнін қоса алғанда, мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 5 % (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді немесе көрсетілген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) Тапсырыс беруші Шарттың 3.4-тармағының 8) тармақшасына сәйкес төлем жасаған кезде ұстап қалады.

5.5. Кесте (Шартқа 2-қосымша) бойынша кезеңдерді кешіктірген (мерзімдерді сақтамаған) жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасы негізінде Тапсырыс берушіге, мерзімін өткізген күнді қоса, мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 5% (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді немесе көрсетілген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) Тапсырыс беруші Шарттың 3.4-тармағының 8) тармақшасына сәйкес төлем жасаған кезде ұстап қалады.

5.6. Ақауы бар Тауарды ауыстыру немесе ілеспе қызметтердегіні қоса, ақауды жою мерзімін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасының негізінде Тапсырыс берушіге Тауарды ауыстыру немесе ақауларды жою күнін қоса алғанда, мерзімін өткізген әр күнтізбелік күн үшін ақауы бар Тауар құнының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 5% (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді немесе көрсетілген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) Тапсырыс беруші Шарттың 3.4-тармағының 8) тармақшасына сәйкес төлем жасаған кезде ұстап қалады.

5.7. Шарт бойынша төлем мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір кешіктірілген операциялық күн үшін төленуі тиіс соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс соманың 5 % (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

5.8. Тапсырыс беруші Шарттың 3.1-тармағының 23) тармақшасында көрсетілген жазбаша хабарламаны алған, сондай-ақ Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы себебінен Тапсырыс беруші Шартты бұзу туралы хабарламаны Өнім берушіге жіберген жағдайда:

1) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасының 10 % (он пайызы)  мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді;

2) Шарттың 5.4., 5.5. және 5.6-тармақтарында көрсетілген тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) төленбейді.

5.9. Тараптардың біреуі Шарттың 8.1-тармағын бұзған жағдайда,  конфиденциалды  ақпаратты жария еткен Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап  береді.

5.10. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

5.11. Кепілдік мерзімі кезеңінде ақауларды жоймаған және/немесе жоюдан бас тартқан не өз есебінен жаңа (ұқсас), сапалы Тауарға ауыстырудан бас тартқан жағдайда, Өнім беруші Шарттың 7.4-тармағында көзделген Тапсырыс берушінің шығындарын өтеуден  басқа, Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасының 10 % (он пайызы)  мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлеуге міндеттенеді.

5.12. Өнім беруші Тауар жеткізу және ілеспе қызметтерді көрсету кезінде,  Өнім берушінің, қосалқы мердігердің қызметкерлерімен болған барлық жазатайым жағдайлар бойынша, соның ішінде қызметкерлер:

1) Қазақстан Республикасының Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын, өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін;

2) электр қондырғыларын пайдалану тәртібін реттейтін стандарттар талаптарына сәйкес электр қондырғыларын  пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі ережелері мен қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзған кезде жауаптылықта болады.

5.13. Өнім берушінің Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу мерзімі Тапсырыс берушіден тиісті хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнін құрайды.

5.14. Өнім беруші өзі ұсынған автокөліктің, материалдардың, жабдықтың, құрылымдардың, түйіндер мен тетіктердің тиісті сапада болмауына, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған автокөлік, материалдар, жабдық, құрылымдар, түйіндер мен тетіктерді бергені үшін жауап береді.

5.15. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді толық емес көлемде ұсынған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің енгізілмеген сомасының 1 % (бір пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді немесе көрсетілген тұрақсыздық айыбын (айыппұл) Тапсырыс беруші Шарттың 3.4-тармағының 8) тармақшасына сәйкес төлем кезінде ұстап қалады.

5.16. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шартта белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының 1 % (бір пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді немесе көрсетілген тұрақсыздық айыбын (айыппұл) Тапсырыс беруші Шарттың 3.4-тармағының 8) тармақшасына сәйкес төлем кезінде ұстап қалады.

6. ТАУАРДЫҢ САПАСЫ МЕН ОРАМЫ

6.1. Пайдаланылатын материалдардың, керек-жарақтардың, жабдықтардың Тауардың (жалпы) құрамдас бөліктерінің сапасы жеткізілетін бөліктерге (материалдарға, керек-жарақтарға, жабдықтарға) арналған Қазақстан Республикасының, Кеден одағының стандарттарына, сондай-ақ Шарттың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

6.2. Өнім беруші Тауарды ақырғы жеткізілетін жеріне дейін тасымалдау кезінде оның зақымдануын немесе бүлінуін болдырмайтын, қандай да болмасын шектеусіз қарқынды көтергіш-көлік өңдеулеріне және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұз бен жауын-шашынның әсеріне, сондай-ақ ашық сақтауға төзімді орамды қамтамасыз етеді. Оралған жәшіктердің көлемі мен олардың салмағын анықтау кезінде ақырғы жеткізілетін жердің қашықтығын және тауар өтетін барлық жерде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет.

7. ӨНІМ БЕРУШІНІҢ Тауарға КЕПІЛДІгі

7.1. Өнім беруші Шарт аясында жеткізілген Тауардың жаңа, пайдаланылмаған, заманауи болып табылатынына кепілдік береді. Одан әрі Өнім беруші жеткізілген Тауарды Тапсырыс берушінің елі үшін қалыпты жағдайда, дұрыс пайдаланған кезде Шарт бойынша жеткізілген Тауардың құрылымына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулар болмайтынына кепілдік береді.

7.2. Жеткізілген Тауарға кепілдік мерзімі уәкілетті Тараптар Актіге қол қойған күннен бастап 60 (алпыс) айды құрайды. Актіде міндетті түрде Шарттың осы бөлімінің талаптарына сай кепілдік міндеттемелер және оған Тараптар қол қойған күннен бастап оның қолданылу мерзімі көрсетіледі.

7.3. Тапсырыс беруші кепілдіктің қолданылу кезеңінде жеткізілген Тауарда Тапсырыс берушінің кінәсінсіз пайда болған ақаулардың анықталу фактісі туралы ақау анықталған күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге ақаулардың бар екендігі туралы жазбаша хабарлама жібереді.

7.4. Өнім беруші кепілдік мерзімі кезеңінде Тапсырыс берушінің жеткізілген Тауарда анықталған ақаулар туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Тауардағы  ақауларды өз есебінен жоюға немесе жаңа (ұқсас), сапалы Тауарға ауыстыруға, немесе оларды жою (қалпына келтіру) құнын (жұмыстарды, қызметтерді қоса) өтеуге  міндеттенеді.

Ақауларды жою мүмкін болмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің барлық шығындарын (шығыстарын) өтейді.

7.5. Тауардың ақауы жойылған жағдайда ауыстырылған (түзетілген, қалпына келтірілген) Тауарға кепілдік мерзімі ақау жойылған уақыт кезеңіне ұзартылады. Бұл ретте кепілдік мерзімінің аяқталу уақыты, ұзарту мерзімі ескеріле отырып, Тараптар қол қойған Тауардың жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру актісінде немесе  оны ауыстыру актісінде көрсетіледі.

7.6. Өнім берушінің кепілдік міндеттемелері Шартта, Актіде, жазбаша кепілдік міндеттемеде, Тауардың жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру актісінде немесе оны ауыстыру актісінде көрсетілген мерзім ішінде қолданылады.

8. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ

8.1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарттың мазмұнын (Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуына қарамастан) немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе  Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан қызметкерді қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты қандай да болмасын басқа тұлғаға ашпауы тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл қызметкерге құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуі тиіс.

Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты орындаудан басқа мақсатқа пайдаланбайды.

9. қарсы тұра алмайтын күш (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін мынадай қарсы тұра алмайтын күш жағдайларының орын алуы: су тасқыны, зілзала және өзге дүлей апаттар, экологиялық апаттар, әскери әрекеттер, террористік актілер, азамат соғысы, елдегі толқулар, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер, Тараптар алдын ала болжап біле алмаған және Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсерін тигізген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық және құқықтық актілерінің қабылдануы салдарынан орындамағандары немесе тиісінше орындамағандары үшін жауапкершіліктен босатылады. Қарсы тұра алмайтын күш жағдайларының әсеріне тап болған Тараптың міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар әрекет еткен кезеңге ұзартылады. Бұл ретте Тараптардың қосымша келісім жасауы талап етілмейді.

9.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап дереу екінші Тарапқа Шарттың 9.1-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталғаны және тоқтағаны туралы, олардың себебін көрсете отырып жазбаша хабарлайды, сондай-ақ тиісті уәкілетті органның растаушы құжатын береді. Жалпыға мәлім фактілер дәлелді талап етпейді. Бұл ретте Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін әрі қарай орындаудан бас тартуға құқығы бар, осыдан кейін Тараптардың ешқайсысының екінші Тараптан қандай да бір шығындарды өтеуін талап етуге құқығы болмайды.

9.3. Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулықтар түспеген жағдайда, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін барынша мақсатқа сәйкес орындауды жалғастырады және Шартты орындаудың көрсетілген жағдайларға тәуелді емес, ұқсас тәсілдерін іздестіреді.

10. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

10.1. Өнім беруші Шарт Тапсырыс берушіде тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарттың жалпы сомасының 50 (елу) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын салуы тиіс.

Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету ретінде салынған, тиынмен есептелетін сома дөңгелектенеді. 50 (елу) тиыннан аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал 50 (елу) тиынға тең және одан жоғары сома 1 (бір) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

10.2. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Тапсырыс берушінің келесі банктік шотына салынатын ақшалай кепілдік жарна:

ҚРҰБ Операциялық есепке алу департаменті, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі БСН 941 240 001 151, ЖСК KZ86 125K ZT50 0410 0100, БСК NBRKKZKX, Коды 13;

2) Қағиданың 13-қосымшасына сай нысан бойынша банктік кепілдік.

10.3. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін салынған соманы Өнім берушіге екі Тараптың уәкілетті өкілдері Актіге қол қойғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарттың 16-бөлімінде немесе Шарттың 12.1-тармағында көзделген хабаламада көрсетілген Өнім берушінің деректемелері бойынша қайтарады.

10.4. Өнім берушінің өзінің шарттық міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан Шарт бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын қайтармайды.

10.5. Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін Өнім берушінің үшінші тұлғаларда салынған ақшалай кепілдік жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығының туындауына әкеп соғатын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді.

10.6. Өнім берушінің салған ақшалай кепілдік жарнасын Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік емес

11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

11.1. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындаған барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер барысында шешу үшін олар бар күштерін салулары тиіс.

11.2. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Шарт бойынша дауларды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау Тараптардың кез келгенінің талабы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

11.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі (қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады) және даулар туындаған жағдайда, олар Тапсырыс берушінің орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасының сотында қаралады.

12. ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТАЛАПТАРЫ

12.1. Тараптардың атауы, орналасқан орны және (немесе) деректемелері өзгерген жағдайлардан (жазбаша хабарлама арқылы хабарланады) басқа кездері, Шартқа енгізілетін өзгерістер қосымша келісіммен ресімделеді, Тараптардың қолы қойылады және Тараптардың әрқайсысының мөрімен (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеушіде мөр болуы тиіс болса) бекітіледі.

12.2. Мынадай жағдайларда Тапсырыс беруші Шартты кез келген кезеңде біржақты тәртіппен бұзуға құқылы:

1) Тапсырыс беруші сатып алудан мынадай жағдайда бас тартқанда:

Тауарды сатып алуға шығынды қысқарту кезінде;

Тауарды сатып алудың мақсатқа сай еместігі негізделген кезде;

қарсы тұру мүмкін болмайтын күштер орын алған кезде;

2) Өнім беруші ұсынған мәліметтерде жалған ақпараттар анықталған жағдайда;

3) Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса. Бұл жағдайда Шарт дереу бұзылады және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет алмайды;

- сатып алу қорытындыларына әсер еткен сатып алу қағидаларын және (немесе) талаптарын бұзу анықталған;

5) Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы Қағидаларда көзделмеген Өнім берушіге көмектескен;

- Өнім беруші Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған;

7) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген не уақтылы енгізбеген жағдайда;

8) Шартта көзделген өзге жағдайларда.

12.3. Шартта өзгесі көзделмесе, Шарт біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзу себебі көрсетілуі, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзу күні ескертілуі тиіс.

13. ШАРТТЫҢ КҮШІНЕ ЕНУ ТАЛАПТАРЫ

13.1. Тараптар қол қойған әрі Тараптардың әрқайсысының мөрімен бекітілген (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тараптардың мөрі болуы тиіс болса) Шарт Тапсырыс берушіде тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

14. Шарттың ТІЛІ

14.1. Шарт қазақ тілінде және орыс тілінде бірдей заң күшіне ие бес данада (екі данасы қазақ тілінде және үш данасы орыс тілінде) жасалды, олардың екі данасы (біреуі қазақ тілінде және біреуі орыс тілінде) Өнім берушіге жіберіледі және үш данасы (біреуі қазақ тілінде және екеуі орыс тілдінде) Тапсырыс берушіде қалады.

15. БАСҚА ТАЛАПТАР

15.1. Шарт ол бойынша Тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

15.2. Шарттың бүкіл қосымшалары оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.3. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама поштамен, факспен, электронды поштамен және басқа жолмен жіберіледі.

Шарт аясында жолданған хабарламалар жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне енетін күні (егер хабарламада көрсетілсе) қай күн соңында тұрса соған  байланысты күшіне енеді.

15.4. Тараптардың бірде-біреуінің осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқығы жоқ.

15.5. Тараптардың біреуі қайта құрылған жағдайда, Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері тоқтатылмайды және Тараптардың құқықтық мирасқорларына өтеді.

15.6. Осы Шарт талаптарында ескерілмеген барлық қалған жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

15. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: A01T7M2, Алматы қ. Райымбек даңғылы, № 511 үй «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі БСН 911 241 000 361 ЖСК KZ66125KZTJ001100100 БСК NBRKKZKX Коды 13 Электронды мекенжайы: gohr_80@nationalbank.kz Тапсырыс берушушінің атынан __________________ А.Т. | ӨНІМ БЕРУШІ: Пошталық индексі: Мекен-жайы: _________ (Өнім берушіге қызмет көрсететін ЕДБ көрсетіледі) БСН /ЖСН________________ ЖСК____________________ БСК______________________ Бек______ Электронды мекенжайы: Өнім берушінің атынан ___________________ А.Т. |
| --- | --- |

## 2022   жылғы «____» ___________

## (Тапсырыс берушіде тіркелген күн)

## 2022   жылғы «____» ___________

(Өнім берушінің қол қойған/тіркеген күні)

## № ____ ҰБ/ ІҚБ /«В»/ __________ шартқа

## (Тапсырыс берушінің нөмірі)   (Өнім берушінің нөмірі)

1-қосымша

| Рет № | Тауардың атауы | ## ҚТауардың атауы және сипаттамасы | Өлш.бірл. | Саны | Біреуінің бағасы ҚҚС-мен/нсыз | Құны ҚҚС-мен/нсыз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бейнебақылау жүйесі | ## СТөменде келтірілген талаптар тізбесіне сәйкес ілеспе қызметтермен бірге бейнебақылау жүйесі | Дана | 1 |  |  |

Соның ішінде:

| № п/п | Атауы |  | Өлш.бірл. | Саны | Біреуінің бағасы ҚҚС-мен/нсыз | Құны ҚҚС-мен/нсыз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейнебақылаудың желілік камералары, типтер бойынша: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Күмбезді камера: | дана | 102 |  |  |
|  | Тип2 | Күмбезді камера (на 360°): | дана | 111 |  |  |
|  | Тип3 | Корпустық камера: | дана | 64 |  |  |
|  | Тип4 | Панорамалық камера (180°, мультисенсорлы): | дана | 3 |  |  |
|  | Тип5 | Комплекс (на 360° және бір уақытта жан-жақты ұлғайту): | дана | 1 |  |  |
|  | Тип6 | Күзеттік бейнебақылауды басқару тақтасы: | дана | 1 |  |  |
| 2 | Белсенді желілік жабдық, типтер бойынша: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Коммутатор (24 порт): | дана | 1 |  |  |
|  | Тип2 | Коммутатор (48 порт): | дана | 9 |  |  |
|  | Тип3 | Коммутатор агрегациясының деңгейі (24 порт): | дана | 2 |  |  |
|  | Тип4 | Коммутатор агрегациясының деңгейі: | дана | 2 |  |  |
| 3 | Құрылымдалған кабельдік желі құрамдастары: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Құрылымдалған кабельдік жүйелерге арналған «есілген жұп» типті кабелі: | м |  |  |  |
|  | Тип2 | ішкі төселімге арналған оптикалық кабель: | м |  |  |  |
|  | Тип3 | Коммутациялық 19" патч тақтасы: | дана |  |  |  |
|  | Тип4 | Оптикалық тарату тақтасы: | дана |  |  |  |
|  | Тип5 | Патч-кордтар RJ-45 - RJ-45: | дана |  |  |  |
|  | Тип6 | Телекоммуникациялық шкаф: | дана | 4 |  |  |
| 4 | СКС пайдаланушының жұмыс орны |  | дана | 15 |  |  |
| 5 | ББЖ арналған бекітілген бейнеқабырға: |  | жиынтық | 1 |  |  |
| 6 | Серверлік және компьютерлік жабдық: |  |  |  |  |  |
|  | Тип1 | Басқару\жазу\аналитика сервері: | дана | 4 |  |  |
|  | Тип2 | Деректерді сақтау жүйесі: | дана | 1 |  |  |
|  | Тип3 | Резервтік деректерді сақтау жүйесі: | дана | 1 |  |  |
|  | Тип4 | Серверлік жабдықты басқару кешені: | дана | 1 |  |  |
|  | Тип5 | Оператордың жұмыс станциясы: | дана | 1 |  |  |
| 7 | Бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету - |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Базалық лицензия | дана |  |  |  |
|  | 7.2 | Каналға арналған лицензия | дана |  |  |  |
|  | 7.3 | Тұлғаларды тану бойынша бейнеаналитика модулі | дана |  |  |  |
| 8 | Ілеспе қызметтер: |  | қызмет | 1 |  |  |
| 9 | Жиынтықтауыштар (жабдық, материалдар): |  | жиынтық | 1 |  |  |
| Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |

- Жабдыққа, материалдарға және бағдарламалық қамтамасыз етуге    қойылатын талаптар**

| № р/р | Тапсырыс берушінің талаптары |  |  | Өлш. бірл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аксессуарларымен бірге мына типтер бойынша бейнебақылау жүйесінің желілік камералары (бұдан әрі - камералар): Бейнебақылау камераларының типтері (бейнебақылау панелі) бейнені басқару үшін бағдарламалық қамтамасыз етумен біріктірілуі тиіс, басқару, күйге келтіру, талдаманы қолдау, шифрлау функциялары, PTZ функциялары, метадеректер, хаттамалар және т.б. бойынша сәйкес болуы тиіс. Бір брэндке (өндірушіге, маркаға) қатысы болуы керек. Қабырғаларға, төбеге, бағандарға және т.б. құрастыру үшін жеткілікті жиынтығы болуы тиіс. |  |  |  |
|  | 1-тип | Кемінде 2 Мп ажыратымдылығы болатын мынадай сипаттамалары бар күмбезді камера: |  | 102 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) қабырғаларға және төбеге орнату мүмкіндігі | иә; |  |
|  |  | 2) тұнықтығы: | кемінде 1920x1080; |  |
|  |  | 3) CMOS матрицасы: | кемінде 1/2.8"; |  |
|  |  | 4) автоматты басқарылатын механикалық ИҚ-сүзгісі: | иә; |  |
|  |  | 5) ең жоғарғы тұнықтық кезінде кадрлардың бір секундтағы жиілігі: | кемінде 30; |  |
|  |  | 6) жарықсезгіштігі |  |  |
|  |  | түсті: | 0,2лк артық емес; |  |
|  |  | ИҚ жарықтандыру қосулы кезде - ақ-қара: | 0,1лк артық емес; |  |
|  |  | 7) объектив: | f= (кемінде) 4 – (артық емес) 8 мм; |  |
|  |  | моторланған: | иә; |  |
|  |  | ИҚ-коррекциясы бар варифокалды; | иә; |  |
|  |  | P iris диафрагмасын автореттеу: | иә; |  |
|  |  | 8) көлденеңінен қарағанда ең жоғарғы шолу бұрышы: | кемінде 90°; |  |
|  |  | 9) күн-түн режимі: | иә; |  |
|  |  | 10) шолу бұрышын, анық көру қашықтығын қашықтан күйіне келтіру және фокустандыру: | иә; |  |
|  |  | 11) веб интерфейс: | толықтай орысшаланған; |  |
|  |  | 12) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 13) ИҚ-артқы шамы: |  |  |
|  |  | оңтайландырылған, икемделген кіріктірілген; | иә; |  |
|  |  | алыстығы: | кемінде 30м; |  |
|  |  | 14) мәтін мен бейненің динамикалық қолданылуы: | иә; |  |
|  |  | 15) жабық зоналарға арналған маскалар: | кемінде 32 зона; |  |
|  |  | 16) интерфейс: | кемінде 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  |
|  |  | 17) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  |
|  |  | 18) флэш-жады | кемінде 512МБ; |  |
|  |  | 19) камерадан тікелей деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 20) аналитика бейнесінің кіріктірілген модульдері (кемінде): |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә; |  |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  |
|  |  | көріністің ауысуы: | иә; |  |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  |
|  |  | 21) бейнені «дәліз» форматында көрсету мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 22) цифрлық PTZ; | иә; |  |
|  |  | 23) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T |  |
|  |  | 24) қуат көзі: | PoE; |  |
|  |  | 25) қосылған ИҚ артқы жарығы кезінде ең жоғарғы энергия тұтыну: | 30 Вт артық емес; |  |
|  |  | 26) корпус: |  |  |
|  |  | сыртқы әсерлерден қорғау: | иә; |  |
|  |  | сыныбы | кемінде IK10, IP66; |  |
|  |  | 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) : | кемінде 90% қатысты ылғалдылық кезінде -40°С – тан 50°С – қа дейін. |  |
|  | 2-тип | Тұнықтығы кемінде 12 Мп және панорамалық шолуы 360° болатын, мынадай сипаттамалары бар күмбезді камера: |  | 111 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) қабырғаға және төбеге орнату мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 2) 360° режимде тұнықтығы: | кемінде 2500*1700; |  |
|  |  | 3) матрица: | кемінде 1/2,2"; |  |
|  |  | 4) автоматты басқарылатын механикалық ИҚ-сүзгі: | иә; |  |
|  |  | 5) кадрлардың ең жоғарғы жиілігі секундына: | кемінде 30 кадр; |  |
|  |  | 6) жарықсезгіштігі: |  |  |
|  |  | түсті: | 0,2лк артық емес; |  |
|  |  | ИҚ-артқы жарығы қосулы тұрғанда ақ/қара: | 0,1лк артық емес; |  |
|  |  | 7) көлденеңінен ең жоғарғы шолу бұрышы: | кемінде 90°; |  |
|  |  | 8) веб интерфейс: | толығымен орысшаланған; |  |
|  |  | 9) динамикалық диапазоны кең: | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 10) ИҚ-артқы жарығы: |  |  |
|  |  | оңтайландырылған, бейімді кіріктірілген: | иә; |  |
|  |  | қашықтығы: | кемінде 10 метр; |  |
|  |  | 11) камерадан тікелей деректерді желілік сақтау қоймасына жазу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 12) жабық зоналарға арналған маскалар: | кемінде 30 зона; |  |
|  |  | 13) интерфейс: | кемінде 10BASE-T/100BASE-T, PoE; |  |
|  |  | 14) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  |
|  |  | 15) флэш-жады: | кемінде 512МБ; |  |
|  |  | 16) камерадан тікелей деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 17) аналитика бейнесінің кіріктірілген модульдері (кемінде): |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә; |  |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  |
|  |  | көріністің ауысуы: | иә; |  |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  |
|  |  | 18) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  |
|  |  | 19) камералардың қоректенуі: | PoE; |  |
|  |  | 20) қосылған ИҚ артқы жарығы кезінде ең жоғарғы энергия тұтыну: | 30 Вт артық емес; |  |
|  |  | 21) сыртқы әсерлерден қорғалған корпусы | класы, IK10, IP66 төмен болмауы; |  |
|  |  | 22) жұмыстың температуралық режимі (диапазон) | 90% қатысты ылғалдылық кезінде -40°С-тан 50°С-қа дейін |  |
|  | 3-тип | Тұнықтығы 4К (кемінде 5 Мп) болатын мынадай сипаттамалары бар корпустық камера: |  | 64 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) тұнықтығы: | кемінде 2500х1700; |  |
|  |  | 2) автоматты басқарылатын инфрақызыл сүзгісі: | иә; |  |
|  |  | 3) матрица: | кемінде 1/2,7"; |  |
|  |  | 4) жарық сезгіштігі: |  |  |
|  |  | түсті режимде: | 0,2лк артық емес; |  |
|  |  | ақ/қара режимде: | 0,01лк артық емес; |  |
|  |  | 5) объективі: | f= (кемінде) 4 – (артық емес) 8 мм; |  |
|  |  | ИК-коррекция: | иә; |  |
|  |  | варифокалдық: | иә; |  |
|  |  | P-Iris диафрагмаларының автореттелуі: | иә; |  |
|  |  | CS типті объективтің бекітілуі: | иә; |  |
|  |  | 6) көлденеңінен ең жоғарғы шолу бұрышы | кемінде 90°; |  |
|  |  | 7) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 8) ең жоғарғы тұнықтық кезінде кадрлардың жиілігі: | кемінде 30 кадр/с; |  |
|  |  | 9) мәтін мен бейненің динамикалық қолданылуы: | иә; |  |
|  |  | 10) жабық аймақтарға арналған маска: | иә; |  |
|  |  | 11) аналитика бейнесінің кіріктірілген модулі: |  |  |
|  |  | қозғалыстың бағыты: | иә |  |
|  |  | сызық қиылысы: | иә; |  |
|  |  | фокуссыздандырылуы: | иә; |  |
|  |  | көріністі ауыстыру: | иә; |  |
|  |  | күзетілетін аймаққа кіру-шығу: | иә; |  |
|  |  | объектілердің орнын ауыстыру-жою: | иә; |  |
|  |  | 12) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  |
|  |  | 13) флэш- жады: | кемінде 512МБ; |  |
|  |  | 14) Web интерфейс | толықтай орысшаланған; |  |
|  |  | 15) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T, M; |  |
|  |  | 16) интерфейс: | (кемінде) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/желілік ағытпа ; |  |
|  |  | 17) камераның қуат көзі | PoE; |  |
|  |  | 18) ең жоғарғы тұтынатын қуаты: | 30 Вт артық емес; |  |
|  | 4-тип | Мультисенсорлық 180°-қа жаппай шолатын, тұнықтығы кемінде 8 Мп болатын мынадай сипаттамалары бар панорамалық камера: |  | 3 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) тұнықтығы: | кемінде 2500 x 1700; |  |
|  |  | 2) Матрицалар саны: | кемінде 3; |  |
|  |  | 3) әрбір CMOS матрицасы: | кемінде 1/2.8" |  |
|  |  | 4) прогрессивті кеңейтілген түрі: | иә; |  |
|  |  | 5) автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі: | иә; |  |
|  |  | 6) жалпы көлденең шолу бұрышы: | кемінде 180°; |  |
|  |  | 7) жарық жарықсезгіштігі: |  |  |
|  |  | түсі: | не более 0,2лк; |  |
|  |  | а/қ кезінде: | не более 0,1лк; |  |
|  |  | 8) «күн/түн» режимін ажыратып қосу деңгейін баптау: | иә; |  |
|  |  | 9) тұманға қарсы функция: | иә; |  |
|  |  | 10) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 11) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  |
|  |  | 12) флэш-жады: | кемінде 512 МБ; |  |
|  |  | 13) деректердің желілік сақтағышына жазу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 14) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  |
|  |  | 15) қуаттандыру: | PoE; |  |
|  |  | 16) тұтынатын қуаты: | 30Вт аспайды; |  |
|  |  | 17) толықтай орысшаланған Web Интерфейс: | иә; |  |
|  |  | 18) сыртқы әсерден қорғайтын корпусы: | класы, IK10, IP66 аспайды; |  |
|  |  | 19) жұмыстың температуралық режимі (диапазон): | кемінде 10-95% меншікті ылғалдылық кезінде -40°С ... 50°С . |  |
|  | 5-тип | 360° үздіксіз панорамалық шолу және бір уақытта бейнені егжей-тегжейлі ұлғайтуды қамтамасыз ететін (кешенді шолу панорамалық және егжей-тегжейлі ұлғайтудан қалыптасады), мынадай сипаттамалары бар кешен (бұдан әрі - кешен): |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 3600 –қа кешеннің панорамалық шолуы (параметрлері): |  |  |
|  |  | 1) шолу келесінің көмегі арқылы қалыптасады: | кемінде 4 бейнемодуль (камералар); |  |
|  |  | 2) әрбір бейнемодульдің (камераның) тұнықтығы: | кемінде 2500х1700; |  |
|  |  | 3) әрбір бейнемодуль (камералар) матрицасының өлшемі: | 1/2,8” аспайды; |  |
|  |  | 4) камералар орнының көлденең және тік жазықтықтарда өзгеруі, сондай-ақ оптикалық осінің бойымен айналуы: | иә; |  |
|  |  | 5) автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі: | иә; |  |
|  |  | 6) камералардың автофокусы бар объективтері: | иә; |  |
|  |  | 7) бейнемодульдің (камералардың) көлденең шолу бұрышы: | кемінде 135°; |  |
|  |  | 8) бейнемодульдің (камералардың) тік шолу бұрышы: | кемінде 70°; |  |
|  |  | 9) кез келген тұнықтықта бейнебақылауды қамтамасыз ету үшін бір секундтағы кадрлар саны: | кемінде секундына 30 кадр; |  |
|  |  | 10) әр камера үшін бейнелеу параметрлерін күйіне келтіру (кемінде): |  |  |
|  |  | тұнықтығын қолмен орнату: | иә; |  |
|  |  | қысу дәрежесін орнату: | иә; |  |
|  |  | тұнықтығын, анықтығын, қарама-қарсылығын, ақ түстің балансын реттеу: | иә; |  |
|  |  | үзінділері мен экспозициясын күйіне келтіру (қалыпты және төмен жарықтандыру): | иә; |  |
|  |  | 11) кең динамикалық диапазон: | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 12) динамикалық мәтінді және суретті салу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | Жан-жақты кескін (параметрлері): |  |  |
|  |  | 13) тұнықтығы: | кемінде HDTV 1080p; |  |
|  |  | 14) матрица өлшемі: | кемінде 1/2,8" прогрессивті кеңейтілген түрі; |  |
|  |  | 15) PTZ модульге арналған автоматты түрде басқарылатын механикалық ИҚ сүзгі: | иә; |  |
|  |  | 16) кескін параметрлері: |  |  |
|  |  | панорамалау: | иә; |  |
|  |  | көлбеулігі және толық суретін масштабтау: | иә; |  |
|  |  | суретті автоматты бұру: | иә; |  |
|  |  | 17) алдын ала орнатылатын позициялар саны: | кемінде 100; |  |
|  |  | 18) тур жазбасы: | иә; |  |
|  |  | 19) күзеттің аралау бағыты: | иә; |  |
|  |  | 20) басқару басымдықтарын күйіне келтіру: | иә; |  |
|  |  | 21) экрандық бағыттағыш көрсеткіш: | иә; |  |
|  |  | 22) камера блогының бұрылуы: | 360° -қа шектелмеген; |  |
|  |  | 23) камера блогының көлбеулігі: | кемінде 190°; |  |
|  |  | 24) камера блогының зумы: | кемінде 32-еселік оптикалық; |  |
|  |  | 25) реттелетін кадрлар жиілігі мен өткізу жолағы - H.264/H.265 ; | иә; |  |
|  |  | 26) сурет параметрлерін күйіне келтіру: |  |  |
|  |  | үзінділерін қолмен орнату: | иә; |  |
|  |  | қысылуын, түсін, жарықтығын, анықтығын, ақтың балансын реттеу: | иә; |  |
|  |  | экспозициясы мен экспонаттау учаскелерін реттеу: | иә; |  |
|  |  | жарық аз кезде дәл күйіне келтіру: | иә; |  |
|  |  | мәтін мен суреттерді салу: | иә; |  |
|  |  | PTZ-басқару кезінде суретті тоқтату: | иә; |  |
|  |  | 27) автоматты тұманға қарсы сүзгі: | иә; |  |
|  |  | 28) фондық жарық берілуінің өтемі: | иә; |  |
|  |  | 29) сахна профильдері: | иә; |  |
|  |  | 30) кең динамикалық диапазон | кемінде 100дБ; |  |
|  |  | 31) жоғары жарықтың орнын толтыру: | иә; |  |
|  |  | 32) автоматты бақылау функциясы: | иә; |  |
|  |  | 33) кіріктірілген тегін аналитикалық модульдер (кемінде): |  |  |
|  |  | объектінің жоғалуы: | иә; |  |
|  |  | кіру/шығуды бақылау: | иә; |  |
|  |  | қозғалыс бағыты: | иә; |  |
|  |  | 34) күшті жарық көздерінің орнын толтыру функционалдығы: | иә; |  |
|  |  | 35) келесі оқиғаларға дабыл сигналын іске қосу: | (кемінде) қозғалыс, соққы, фокустандыру бейнедетокторы; |  |
|  |  | 36) шолу кескінінде тінтуірді бір рет басу арқылы оптикалық үлкейтумен егжей-тегжейлі кескіннің орналасу функционалы: | иә; |  |
|  |  | 37) шолу кескінінде жеке күйіне келтірілетін анықтау аймағында объект пайда болған кезде оптикалық үлкейтумен суретті егжей-тегжейлі автоматты позициялау, содан кейін осы объектіні бақылау функциясы: | иә; |  |
|  |  | 38) шолу кескіні үшін жеке күйіне келтірілетін анықтау аймақтары: | әр камераға кемінде 3 (үш), аймақтарға басымдық беру мүмкіндігі; |  |
|  |  | 39) объектіні автоматты қадағалау уақытының шектелуін күйіне келтіру: | иә; |  |
|  |  | 40) деректерді желілік сақтау қоймасына жазу (ресурс): | иә; |  |
|  |  | 41) қосымшаларды тікелей камерада іске қосуға арналған ашық қолданбалы платформа (соның ішінде таңдау мүмкіндігі үшін бөтен өндірушілер): | иә; |  |
|  |  | 42) ЖЕҚ жады: | кемінде 1ГБ; |  |
|  |  | 43) флэш-жады: | кемінде 512МБ; |  |
|  |  | 44) Onvif профильдерін қолдау: | кемінде G, S, T; |  |
|  |  | 45) корпус: | кемінде - IP66, IK 10; |  |
|  |  | 46) кешенді пайдалану талаптары: | 10-95 % қатысты ылғалдылық кезінде кемінде -40-тан +50˚C дейін; |  |
|  |  | 47) камера температурасын және салқын стартты бақылау функциясы: | иә; |  |
|  |  | 48) кронштейнсіз жиынтықтың салмағы: | 9кг аспайды; |  |
|  |  | 49) бір желілік кабельді пайдаланып, кешенді қосу: | иә; |  |
|  |  | 50) бір желілік (ақпараттық) кабельді пайдалану арқылы кешенді қосу: | иә; |  |
|  | Тип 6 | Күзет бейнебақылауын басқару панелі (бұдан әрі-панель), сипаттамаларымен бірге. |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | Камералардың бақыланатын параметрлері: |  |  |
|  |  | 1) панорамалық/көлбеу/масштабтау: | иә; |  |
|  |  | 2) фокустауы, автофокустауы бар: | иә; |  |
|  |  | 3) алдын ала орнату, турлар және топтар тапсырмасы: | иә; |  |
|  |  | 4) объектілерді қолмен және автоматты бақылау: | иә; |  |
|  |  | 5) дабылды өшіру/қосу, тоқтату: | иә; |  |
|  |  | 6) жазылған бейнедеректермен жұмыс: | иә; |  |
|  |  | 7) жазбаны/жаңғыртуды басқару: | иә; |  |
|  |  | 8) дабылды өшіру, мәзір: | иә; |  |
|  |  | Панель құрамына мыналар кіреді: |  |  |
|  |  | 9) PTZ-функциялары бар камераларды басқаруға арналған бұрылатын тұтқа эффектісі бар үш координатты джойстик: | 1 дана. |  |
|  |  | 10) күзет бейнебақылауына арналған пернетақта: | 1 дана. |  |
|  |  | 11) күзет бейнебақылауына арналған айналмалы қосқыш: | 1 дана. |  |
| 2 | Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдық, түрлері бойынша: Белсенді желілік жабдық деректерді беру, ағыту, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір түсті гаммасы (немесе өндіруші көздеген түстердің үйлесімі) болуы, бір брэндке (өндірушіге, маркаға) қатысы болуы тиіс. Жабдықты құрастыру және қосу үшін жеткілікті жиынтыққа ие болу – электр кабельдері, адаптерлер, бекіткіданаер, SFP-модульдер (трансиверлер), жабдықты өзара ағытуға арналған кабельдер, резервтік қоректену блоктары, лицензиялар, кілттер және т.б. |  |  |  |
|  | 1-тип | 24 RJ-45 PoE(PoE+) порты және 4 SFP+ порты, қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар басқарылатын Ethernet- коммутаторы: |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) порттар: | кемінде-24 порт 1000BASE-T RJ-45 қосқыштары бар, PoE (PoE +) қолдауымен; |  |
|  |  | 2) SFP+ 10Gbps және SFP 1Gbps түріндегі трансиверлерді орнатуға арналған порттар (ағытпалар): | кемінде 4 порт; |  |
|  |  | 3) PoE коммутатордың жалпы боджеті | кемінде 720Вт; |  |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L2; |  |
|  |  | 5) орындалуы | 19 дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  |
|  |  | 6) форм-фактор: | 1U артық емес; |  |
|  |  | 7) коммутаторларды ағыту мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 8) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  |
|  |  | 9) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 10) жедел жады көлемі: | кемінде 8 Гбайт; |  |
|  |  | 11) тұрақты жады көлемі (Flash): | кемінде 16 Гбайт; |  |
|  | 2-тип | 48 RJ-45 PoE(PoE+) порты және 4 SFP+ порты, қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 9 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) порттар: | PoE(PoE +) қолдауымен RJ-45 ағытпалары бар 1000Base-T кем емес 48 порт; |  |
|  |  | 2) SFP+ 10Gbps және SFP 1Gbps типті трансиверлерді орнатуға арналған порттар (ағытпалар): | кемінде 4 порт; |  |
|  |  | 3) PoE жалпы бюджеті: | кемінде 1440Вт; |  |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L2; |  |
|  |  | 5) орындау: | 19-дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  |
|  |  | 6) форм-фактор: | 1U артық емес; |  |
|  |  | 7) коммутаторларды ағыту мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 8) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  |
|  |  | 9) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 10) жедел жады көлемі: | кемінде 8Гбайт; |  |
|  |  | 11) тұрақты жады көлемі (Flash): | кемінде 16Гбайт; |  |
|  | 3-тип | SFP порттары және қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар біріктіру деңгейінің басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 2 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) порттары: | кемінде SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps) типіндегі трансиверлерді орнатуға арналған, кемінде 24 порт); |  |
|  |  | 2) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  |
|  |  | 3) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L3; |  |
|  |  | 5) жедел жады көлемі: | кемінде 16 Гбайт; |  |
|  |  | 6) тұрақты жады көлемі: | кемінде 16 Гбайт; |  |
|  |  | 7) орындалуы | 19 " тірекке орнату; |  |
|  |  | 8) форм-фактор: | 1U аспайды. |  |
|  | 4-тип | SFP порттары және қуат модульдеріне арналған 2 (екі) слоты, мынадай сипаттамалары бар біріктіру деңгейінің басқарылатын Ethernet коммутаторы: |  | 2 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) SFP+ порттарының саны: | SFP+/SFP (10Gbps/1Gbps) типті трансиверлерді орнатуға арналған кемінде 16 порт; |  |
|  |  | 2) ыстық ауыстырумен резервтік қоректендіру блогы: | иә; |  |
|  |  | 3) қуаттау модуліне арналған слоттар (қуаттау блоктары): | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 4) коммутатор деңгейі: | кемінде L3; |  |
|  |  | 5) жедел жады көлемі: | кемінде 16Гбайт; |  |
|  |  | 6) тұрақты жады көлемі : | кемінде 16Гбайт; |  |
|  |  | 7) орындау | 19" тіреуге орнату. |  |
|  |  | 8) форм-фактор: | 1U аспайды; |  |
| 3 | Аксессуарлары бар құрылымдалған кабельдік желінің компоненттері (бұдан әрі - ҚКЖ), типтері бойынша: ҚКЖ (1, 3, 5 типтер) біртектілік категорияға ие болуы тиіс (6 а кем емес категория) |  |  |  |
|  | 1-тип | Құрылымдалған кабельдік жүйелерге арналған «Есілген жұп» типті кабель және оның сипаттамалары: |  | м (әлеуетті өнім беруші белгілейді) |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) PoE және PoE+ арқылы сенімді қуат беру: | да |  |
|  |  | 2) кабельдің түрі: | кемінде жұптала бұралған S/FTP; |  |
|  |  | 3) кабельдің сипаттамасы: | кемінде ZH нг(А)-HF, 4х2х (кемінде) 0,57 (23 AWG); |  |
|  |  | 4) кабельдің категориясы: | кемінде 6а; |  |
|  |  | 5) қабығы: | кемінде галогенсіз композиция (LSZH); |  |
|  |  | 6) электромагниттік және діріл жүктемелерінің жоғары деңгейінің әсеріне төзімділік: | иә; |  |
|  |  | 7) механикалық зақымданудан қорғау (созылу, иілу, қысу), кеміргіштерден қорғалған: | иә; |  |
|  |  | 8) ток өткізетін сым: | бір сымды мыс; |  |
|  |  | 9) оқшаулау: | қуысты полиэтилен; |  |
|  |  | 10) өзегі: | жұптала бұралған; |  |
|  |  | 11) экраны: | (кемінде) алюмополимерлік таспадан жасалған жеке және жалпы қалыңдығы кемінде 45 % қалайыланған мыс сыммен өрілген; |  |
|  |  | 12) кабель топтап төсеу кезінде жанудың жайылуына жол бермейді: | иә; |  |
|  |  | 13) кабель жанғанда және балқығанда түтіннің және газдың аз бөлінуі: | иә; |  |
|  |  | 14) кабельдің жану және балқу өнімдерінің уыттылығының төмен болуы: | иә; |  |
|  |  | 15) кабельдің төзімділігі (кемінде): |  |  |
|  |  | күн сәулесінің, ультракүлгіннің жауын-шашынның (қырау, шық) әсеріне: | иә; |  |
|  |  | электромагниттік шу мен кедергілердің жоғары деңгейінің әсеріне: | иә; |  |
|  |  | 16) топтық ішкі және сыртқы стационарлық төсеуге арналған: | иә; |  |
|  |  | 17) жұмыс температурасы: | кемінде -60°С\ +70°С (мин\макс). |  |
|  | 2-типі | Ішке төсеуге арналған оптикалық кабель (айналмалы желілік топологияны құру үшін ғимарат бойынша 4 (төрт) бөлік): |  | м (әлеуетті өнім беруші белгілейді) |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) 1 (бір) бөліктегі талшық саны: | кемінде 24 дана (12 жұп); |  |
|  |  | 2) кабельдің типі: | көпмодалы; |  |
|  |  | 3) кабельдің параметрлері: | кемінде арамидты талшық усиленное, |  |
|  |  | 4) кабель торламасының түрі: | кемінде LSZH. |  |
|  | 3-тип | S/FTP кабеліне RJ-45 типті 24 модульді орнатуға арналған коммутациялық 19" патч панелі. Патч панелінде кабельдерді бекітуге арналған артқы ұйымдастырушы және кабель экранының бекітілген фиксаторы бар. Алдыңғы жағында барлық порттар нөмірленген және таңбалау үшін қосымша өрістері бар. Мыс порттарын орнату үшін қолайлы, кемінде 6А санатты, 8 санатына дейін, сондай-ақ талшықты-оптикалық адаптерлер, жерге тоғыту мүмкіндігі бар. |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) |
|  | 4-тип | Оптикалық тарату панелі (патч-панель) 1U, 19", 24 ағытпасы бар |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) |
|  | 5-тип | RJ-45-RJ - 45 патч-кордтары: |  | дана (әлеуетті өнім беруші белгілейді) |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) санаты: | кемінде 6а; |  |
|  |  | 2) түрі: | кемінде экрандалған (S/FTP); |  |
|  |  | 3) өндірілуі: | зауыттық; |  |
|  |  | 4) аплетка түрі: | кемінде LSZH; |  |
|  |  | 5) ұзындығы: | 0,5м-ден 10м-ге дейін. |  |
|  | 6-тип | Мынадай сипаттамалары бар еденде тұратын 19" телекоммуникациялық шкаф: |  | 4 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) орындау: | 42U; |  |
|  |  | 2) шкаф өлшемі (ЕхТ): | кемінде 800ммx1000мм; |  |
|  |  | 3) алдыңғы есігі: | перфорацияланған, ашпалы, тұтқасы бар құлып; |  |
|  |  | 4) артқы есігі: | перфорацияланған ашпалы, 2 жақтаулы, тұтқасы бар құлып; |  |
|  |  | 5) бүйірлік панельдері алынбалы, бүйірлік ілмектермен және құлыптармен жабдықталған: | иә; |  |
|  |  | 6) шаңнан қорғайтын щеткалы кабельдік кірмелер үстіне және астына орнатылған: | иә; |  |
|  |  | 7) шкафтың ішкі бөлігінің металл конструкцияларында жерге қосу қосылыстары болады: | иә; |  |
|  |  | 8) реттелетін тіректер (аяқтар): | 4 дана жиынтығы, шкафтың қозғалу мүмкіндігі үшін айналмалы роликтер жиынтығы. |  |
|  |  | Жеткізілетін жиынтыққа мыналар кіруі тиіс: |  |  |
|  |  | 9) тік органайзер, кабельді төсеу үшін, толық өлшемді, шкафтың екі жағында: | иә |  |
|  |  | 10) жарықтандыру блогы (12 Вт), телекоммуникациялық шкафты жарықтандыруға арналған 19 дюймдік (1U) жарықтандыру шамы: | 1 дана; |  |
|  |  | 11) 16A, 230V электр қоректендіру параметрлерінің жалпы мониторингі бар электр розеткаларының тік блогы, 12 розеткадан кем емес: | 2 дана. |  |
| 4 | ҚКЖ пайдаланушының жұмыс орны (1хrj45 розеткалар блогы жазу алаңы және жерге тұйықталған 2 электр розеткасы бар, кемінде cat 6А). Ақпараттық розеткалардың орналасуы – қабырғаға кабельді жүргізу-кабель арнасына, құбырмен. 1 жұмыс орнының тұтынатын қуаты – 1 кВт кем емес. |  |  | 15 дана |
| 5 | Мынадай сипаттамалары бар, ББЖ-ға арналған белгіленген бейнеқабырға (бұдан әрі - бейнеқабырға): |  |  | 1 жиынтық |
|  | Талаптары: |  | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  | 1) бейне панельдер (дисплейлер) саны: |  | 6 дана; |  |
|  | 2) бейнеқабырғаның ені: |  | көп дегенде 3070мм; |  |
|  | 3) бейнеқабырғаның биіктігі: |  | кемінде 1153мм; |  |
|  | 4) бейнеқабырғаның өлшемі: |  | 3х2 бейне панельден кем емес; |  |
|  | 5) бейнеқабырғаның тұнықтығы: |  | кемінде 5760 х 2160 пиксель; |  |
|  | 6) бейне модульдер саны: |  | 6-дан кем емес; |  |
|  | 7) бейне модульдер арасындағы жиектеме жапсарларының ені: |  | 3,5мм артық емес |  |
|  | 8) бейне модуль диагоналі: |  | кемінде 46" ; |  |
|  | 9) шолу бұрышы: |  | тігінен және көлденеңінен кемінде 178 градус. |  |
|  | 10) жауап беру уақыты: |  | кемінде 8мс; |  |
|  | 11) түсі: |  | кемінде 8бит; |  |
|  | 12) жарықтығы: |  | кемінде 500нит; |  |
|  | 13) кіру: |  | кемінде 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDVI-D, 1xDP, 1 x miniJack аудио кірісі; |  |
|  | 14) шығу: |  | кемінде 1 X DP 1 x minijack аудио шығысы; |  |
|  | 15) видеомодульдің салмағы: |  | 25 кг артық емес; |  |
|  | 16) видеомодульдің ең жоғары электр тұтынуы: |  | 170 Вт-тан аспайды; |  |
|  | Бейнеқабырғаға арналған кронштейн (бекітпе): |  |  |  |
|  | 17) әр дисплейге жеке қызмет көрсету мүмкіндігі бар, бейнеқабырғаға арналған көпфункционалды бекітпе: |  | 6 дана; |  |
|  | 18) бекітпе мына диагоналды дисплейлерді ұстап тұруы тиіс: |  | 37"-ден 60"-қа дейін; |  |
|  | 19) тігінен және көлденеңінен реттеу: |  | иә; |  |
|  | 20) қабырғаға қатысты бүкіл жүйенің жағдайын реттеуге мүмкіндік беретін екі түйіспелі механизм: |  | иә; |  |
|  | 21) бейнеқабырға туралы ақпарат алу үшін барлық осьтер бойынша микро реттеудің міндетті болуы: |  | иә; |  |
|  | 22) басу кезінде кез-келген бейнеқабырға панелінің жылжыту жүйесінің болуы: |  | иә; |  |
|  | 23) қабырғадан қашықтық: |  | 35см-ден аспайды |  |
|  | 24) барлық бейнеқабырғаларын бөлшектемей, әр панель мен кабельдерге алдыңғы тәуелсіз қол жетімділік: |  | иә; |  |
|  | 25) қызмет көрсету үшін панелін жедел ауыстыру мүмкіндігі: |  | иә; |  |
|  | HDMI кабелі (cable): |  |  |  |
|  | 26) кабель параметрлері: |  | (кемінде) UltraHD / 4K үшін жоғары жылдамдықты HDMI-HDMI кабелі 30гц немесе FullHD / 1080p; |  |
|  | 27) максималды өткізу қабілеті: |  | кемінде 10,2Gbps; |  |
|  | 28) HDMI арқылы 100 Мбит желі арқылы деректерді беру үшін кіріктірілген Ethernet арнасы: |  | иә; |  |
|  | 29) кәсіби қолдануға және орнатуға арналған: |  | иә; |  |
|  | 30) экрандау: |  | иә; |  |
|  | 31) ұзындығы: |  | кемінде 20м; |  |
|  | 32) ішкі өткізгіш материалы: |  | қалайыланған мыс OFC нашар емес; |  |
|  | 33) өткізгіштер диаметрі: |  | кемінде AWG24. |  |
| 6 | Серверлік және компьютерлік жабдықтар (бұдан әрі – серверлік жабдық): Серверлік жабдық – электр кабельдерін, адаптерлерді, бекітпелерді, резервтік қуат көздерін, лицензияларды және т.б. құрастыру және қосу үшін жеткілікті жиынтыққа ие болуы тиіс. |  |  |  |
|  | 1-тип | Сипаттамалары бар басқару/жазба/талдау сервері: |  | 4 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) орындау | 19 дюймдік тірекке орнату үшін конструктивті орындау; |  |
|  |  | 2) форм-фактор: | 1U артық емес; |  |
|  |  | 3) процессор: | процессор-серверге кемінде 2 процессор, ол мыналарға сәйкес келуі керек: |  |
|  |  | өндіріс технологиясы: | 14 нано метрден аспайды; |  |
|  |  | әр процессорға физикалық ядро саны: | кемінде 10; |  |
|  |  | әр процессорға ағын саны: | кемінде 20; |  |
|  |  | әрбір процессордың әр ядросына кемінде такт жиілігі: | кемінде 2.4ГГц; |  |
|  |  | әрбір процессор үшін жад кэші: | кемінде 25Мбайт; |  |
|  |  | есептік қуаты: | кемінде 20W. |  |
|  |  | 4) жедел жады: |  |  |
|  |  | көлемі: | 32ГБ DDR4 2666MHz кем емес; |  |
|  |  | түрі: | DIMM 8ГБ кем емес; |  |
|  |  | 16 дейінгі жады слоттарын орнату мүмкіндігі (DDR4): | иә; |  |
|  |  | 5) SFF (2,5”) формалық фактор жинақтауыштарына арналған сервердегі қатқыл дискілер бөліктері: | кемінде 2 (екі) дана; |  |
|  |  | 6) қатқыл дискілер параметрлері: |  |  |
|  |  | қатқыл дискілердің саны: | кемінде 2 (екі) дана, көлемі кемінде 960Gb; |  |
|  |  | қосылу типі: | кемінде SATA; |  |
|  |  | қосылу интерфейсінің жылдамдығы: | кемінде секундына 6Гбит; |  |
|  |  | 7) қатқыл дискілер контроллері: |  |  |
|  |  | жылдамдығы бар SATA интерфейсі: | кемінде 6Гб; |  |
|  |  | қолдау көрсетілетін құрылғылар: | қатқыл дискілер, қатқыл күйдегі дискілер; |  |
|  |  | деректерді беру жылдамдығы: | кемінде 6Гбит/сек; |  |
|  |  | қолдау көрсетілетін қатқыл дискілердің ең көп саны: | кемінде 4 (төрт) дана; |  |
|  |  | конфигурацияда өндіруші конфигурациялауы керек: | кемінде RAID 1; |  |
|  |  | бұл сервермен үйлесімді болуы керек: | иә; |  |
|  |  | 8) операциялық жүйе: |  |  |
|  |  | алдын ала орнатылған серверлік операциялық жүйенің болуы: | иә; |  |
|  |  | операциялық жүйенің нұсқасы: | кемінде 2019 Standart редакциясында; |  |
|  |  | операциялық жүйе процессорлардың барлық физикалық ядроларына лицензиялануы керек: | иә; |  |
|  |  | 9) желілік интерфейстер: |  |  |
|  |  | 1) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 1Гбит/сек; |  |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 2) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 10Гбит/сек; |  |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 10) қоректену блогы: |  |  |
|  |  | саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | әрқайсының қуаты: | кемінде 750W; |  |
|  |  | 11) басқару консолін қолдана отырып, серверді қашықтан басқарудың кіріктірілген функционалы: | иә; |  |
|  | 2-тип | Мынадай сипаттамалары бар деректерді сақтау жүйесі (бұдан әрі - ДСЖ): |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) процессор: |  |  |
|  |  | орнатылған процессорлардың саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  |
|  |  | процессордағы ядро саны: | кемінде 8; |  |
|  |  | ағындар саны: | кемінде 16; |  |
|  |  | процессордың базалық тактілік жиілігі: | кемінде 1,8 GHz; |  |
|  |  | кэш-жады: | кемінде 10 MB; |  |
|  |  | 2) жады: |  |  |
|  |  | көлемі: | кемінде 32 GB DDR42666MHz; |  |
|  |  | жад слоттарының саны: | кемінде 24 дана; |  |
|  |  | 3) контроллер: |  |  |
|  |  | кіріктірілген: | кемінде RAID 0, 1, 5, 10 деңгейіне қолдау көрсету арқылы SATA; |  |
|  |  | беру жылдамдығы | кемінде 6 Гб/с. |  |
|  |  | 4) сипаттамалары бар қосымша контроллер: |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде SAS: |  |
|  |  | беру жылдамдығы: | (кемінде) желіге SAS 12 Гбит/с, SATA кемінде желіге 6 Гбит/с; |  |
|  |  | кэш: | кемінде 4 Гбайт, |  |
|  |  | контроллердің форм-факторы: | кемінде модулдық; |  |
|  |  | 5) ішкі компоненттер: | кемінде 16 SAS арнасы; |  |
|  |  | 6) RAID деңгейлеріне қолдау көрсету: | (кемінде) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60, 1; |  |
|  |  | 7) болдырмауға тұрақты ROM: | иә; |  |
|  |  | 8) RAID деңгейлері арасындағы оnline миграция: | иә; |  |
|  |  | 9) жұмысты тоқтатусыз сыйымдылықты үлкейту: | иә; |  |
|  |  | 10) деректерді сақтау үшін кэш-жадыны және басқарушы ақпаратты пайдалану: | иә; |  |
|  |  | 11) қатқыл дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуаттау блоктарын «жедел» ауыстыруға қолдау көрсету: | иә; |  |
|  |  | 12) сақтау үшін қолданылатын жинақтаушылардың типі (HDD): | (кемінде) 10TB SAS 7.2K; бейна ақпаратты ағынды жазуға арналған |  |
|  |  | 13) үйлесімді операциялық жүйелер: | (кемінде) Windows тобы (2016-2019), Red Hat, Linux |  |
|  |  | 14) қуат өшірілген кезде деректерді сақтау функционалы: | иә; |  |
|  |  | 15) ішкі арналар бойынша контроллерлер арасындағы кэштің көрініс табуы: | иә; |  |
|  |  | 16) дискілік кеңістіктің көлемі (пайдалы сыйымдылық): | кемінде 800ТB; |  |
|  |  | 17) жоғары тығыздықтағы дискілерді қолдау: | кемінде 10TB; |  |
|  |  | 18) контроллерлерді, енгізу-шығару блоктарын, желдеткіштерді және қуаттау блоктарын, контроллер сөрелерін дискілік кеңейту сөрелерімен байланыстыру арналарын дубльдеу: | иә; |  |
|  |  | 19) қолдау көрсетілетін хаттамалар: | (кемінде) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  |
|  |  | 20) деректерді сақтауды оңтайландыру және қорғау бойынша ДСЖ белсенді функционалы (барлық дискілік көлемге белсендірілген лицензиялар): | иә; |  |
|  |  | 21) деректерді репликациялау функционалы: | иә; |  |
|  |  | 22) AES-256 алгоритмі бойынша шифрланған дискілерді қолдау: | иә; |  |
|  |  | 23) диск сөрелерін ДСЖ-ға қосу мүмкіндігі: | кемінде 12Gb/s жылдамдық; |  |
|  |  | 24) ДСЖ репликациялау функционалы (жергілікті және қашықтағы деректер репликаларына лицензиялардың болуы): | иә; |  |
|  |  | 25) веб браузерлер арқылы массивті басқару: | иә; |  |
|  |  | 26) гипервизорларды қолдау: | (кемінде) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat және Oracle; |  |
|  |  | 27) сыйымдылықты масштабтау мүмкіндігі: | (кемінде) 8-ге дейінгі дискілік сөрелерді қосу. |  |
|  |  | 28) ОЖ алдын ала орнатылған агенттерсіз қашықтан мониторинг жүргізу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 29) қажетті лицензиялар пайдалану мерзімі шектеусіз жеткізу жиынтығына дискілік сыйымдылықтың барлық жеткізілген көлеміне енгізілуі тиіс: | иә; |  |
|  |  | 30) жабдықты 19” стандартты серверлік шкафқа орнатуға арналған жылжыма: | иә; |  |
|  | 3-тип | Сипаттамалары бар резервтік ДСЖ: |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | 1) процессор: |  |  |
|  |  | орнатылған процессорлардың саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  |
|  |  | процессордағы ядро саны: | кемінде 8; |  |
|  |  | ағындар саны: | кемінде 16; |  |
|  |  | процессордың базалық тактілік жиілігі: | кемінде 1,8 GHz; |  |
|  |  | кэш-жады: | кемінде 10 MB; |  |
|  |  | 2) жады: |  |  |
|  |  | көлемі: | кемінде 32 GB DDR42666MHz; |  |
|  |  | жад слоттарының саны: | кемінде 24 дана; |  |
|  |  | 3) контроллер: |  |  |
|  |  | кіріктірілген: | кемінде RAID 0, 1, 5, 10 деңгейіне қолдау көрсету арқылы SATA; |  |
|  |  | беру жылдамдығы | кемінде 6 Гб/с. |  |
|  |  | 4) сипаттамалары бар қосымша контроллер: |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде SAS: |  |
|  |  | беру жылдамдығы: | (кемінде) желіге SAS 12 Гбит/с, SATA кемінде желіге 6 Гбит/с; |  |
|  |  | кэш: | кемінде 4 Гбайт, |  |
|  |  | контроллердің форм-факторы: | кемінде модулдық; |  |
|  |  | 5) ішкі компоненттер: | кемінде 16 SAS арнасы; |  |
|  |  | 6) RAID деңгейлеріне қолдау көрсету: | (кемінде) 0, 1, 5, 10, 6, 50, 60; |  |
|  |  | 7) болдырмауға тұрақты ROM: | иә; |  |
|  |  | 8) RAID деңгейлері арасындағы оnline миграция: | иә; |  |
|  |  | 9) жұмысты тоқтатусыз сыйымдылықты үлкейту: | иә; |  |
|  |  | 10) деректерді сақтау үшін кэш-жадыны және басқарушы ақпаратты пайдалану: | иә; |  |
|  |  | 11) қатқыл дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуаттау блоктарын «жедел» ауыстыруға қолдау көрсету: | иә; |  |
|  |  | 12) сақтауға үшін қолданылатын жинақтаушылардың типі (HDD): | (кемінде) 10TB SAS 7.2K; бейна ақпаратты ағынды жазуға арналған |  |
|  |  | 13) үйлесімді операциялық жүйелер: | (кемінде) Microsoft Windows Server 2016-2019, Red Hat Linux; |  |
|  |  | 14) қуат өшірілген кезде деректерді сақтау функционалы: | иә; |  |
|  |  | 15) ішкі арналар бойынша контроллерлер арасындағы кэштің көрініс табуы: | иә; |  |
|  |  | 16) дискілік кеңістіктің көлемі (пайдалы сыйымдылық): | кемінде 400ТB; |  |
|  |  | 17) жоғары тығыздықтағы дискілерді қолдау: | кемінде 10TB; |  |
|  |  | 18) контроллерлерді, енгізу-шығару блоктарын, желдеткіштерді және қуаттау блоктарын, контроллер сөрелерін дискілік кеңейту сөрелерімен байланыстыру арналарын дубльдеу: | иә; |  |
|  |  | 19) қолдау көрсетілетін хаттамалар: | (кемінде) SNMP, SMI-S, SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, FC, iSCSI; |  |
|  |  | 20) деректерді сақтауды оңтайландыру және қорғау бойынша ДСЖ белсенді функционалы (барлық дискілік көлемге белсендірілген лицензиялар): | иә; |  |
|  |  | 21) деректерді репликациялау функционалы: | иә; |  |
|  |  | 22) AES-256 алгоритмі бойынша шифрланған дискілерді қолдау: | иә; |  |
|  |  | 23) диск сөрелерін ДСЖ-ға қосу мүмкіндігі | кемінде 12Gb/s жылдамдықпен; |  |
|  |  | 24) ДСЖ репликациялау функционалы (жергілікті және қашықтағы деректер репликаларына лицензиялардың болуы): | иә; |  |
|  |  | 25) веб браузерлер арқылы массивті басқару: | иә; |  |
|  |  | 26) гипервизорларды қолдау: | (кемінде) VMware, Hyper-V, Citrix, Red Hat және Oracle; |  |
|  |  | 27) сыйымдылықты масштабтау мүмкіндігі: | (кемінде) 8-ге дейінгі дискілік сөрелерді қосу. |  |
|  |  | 28) ОЖ астына алдын ала орнатылған агенттерсіз қашықтан мониторинг жүргізу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 29) қажетті лицензиялар пайдалану мерзімі шектеусіз жеткізу жиынтығына дискілік сыйымдылықтың барлық жеткізілген көлеміне енгізілуі тиіс: | иә; |  |
|  |  | 30) жабдықты 19” стандартты серверлік шкафқа орнатуға арналған жылжыма: | иә; |  |
|  | 4-тип | Серверлік жабдықты басқару жиынтығы (бұдан әрі - жиынтық) сипаттамаларымен: Жиынтықта серверлерді қосуға арналған толық жинақ болуы керек. |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | Жиынтықтың құрамына мыналар кіреді: |  |  |
|  |  | KVM блогы: |  |  |
|  |  | 1) түрі: | цифрлық; |  |
|  |  | 2) орындауы: | 19" тіреуге монтаждау үшін; |  |
|  |  | 3) қосылатын жабдықтың саны | кемінде 8 дана; |  |
|  |  | монитор: |  |  |
|  |  | 4) панел түрі: | кемінде Led; |  |
|  |  | 5) диагоналы: | кемінде 19"; |  |
|  |  | пернетақта: | QWERTY – 3 тілді (орыс, қазақ, ағылшын тілдері), USB; |  |
|  |  | компьютерлік лазерлік тінтуір (USB): | иә. |  |
|  | 5-тип | Оператордың жұмыс станциясы сипаттамаларымен: |  | 1 дана |
|  |  | Талаптары: | Тапсырыс берушінің параметрлері: |  |
|  |  | жүйелік блок: |  |  |
|  |  | - процессор: |  |  |
|  |  | процессорға физикалық ядро саны: | кемінде 6 дана; |  |
|  |  | процессорға ағындар саны: | кемінде 12; |  |
|  |  | такт жиілігі: | кемінде 3.4ГГц; |  |
|  |  | процессорға кэш-жады: | кемінде 19Мб; |  |
|  |  | есептік қуаты: | кемінде 60W; |  |
|  |  | 6) оперативтік жады көлемі: | кемінде 16Гб DDR4 2666MHz; |  |
|  |  | 7) қатқыл дискілер параметрлері (кемінде): |  |  |
|  |  | түрі: | кемінде қатты денелі қатқыл дискілер (SSD); |  |
|  |  | саны: | кемінде 2 (екі) дана; |  |
|  |  | әрбір қатқыл дискінің көлемі: | кемінде 2ТБ; |  |
|  |  | қосу түрі: | кемінде SATA; |  |
|  |  | форм-факторы: | кемінде 2.5"; |  |
|  |  | 8) графикалық адаптердің параметрлері: |  |  |
|  |  | бейне жады көлемі: | кемінде 8GB GDDR5; |  |
|  |  | кемінде 2 мониторды және оңтайлы қуатты сипатамасы бар бейнепанелі 3х2 өлшемдегі бейне тақтаны бір мезгілде қосу мүмкіндігі: | иә; |  |
|  |  | 9) желілік интерфейстер: |  |  |
|  |  | 1) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 1Гбит/сек; |  |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 2) желілік интерфейс | жылдамдығы кемінде 10Гбит/сек; |  |
|  |  | интерфейстер саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | 10) қоректену блогы: |  |  |
|  |  | саны: | кемінде 2 дана; |  |
|  |  | әрқайсының қуаты: | кемінде 600W; |  |
|  |  | 11) монитор саны: | кемінде 2 (екі) дана: |  |
|  |  | монитор диагоналы: | кемінде 63 см (25 дюйм); |  |
|  |  | ең жоғарғы тұнықтығы | кемінде 2500х1400; |  |
|  |  | шолу бұрышы: | кемінде 178°; |  |
|  |  | артқы жарығы: | кемінде жарықдиодты; |  |
|  |  | жауап: | 14мс аспайды; |  |
|  |  | шлейфтік қосылу мүмкіндігі; | иә; |  |
|  |  | жарқылға қарсы өңдеу; | иә; |  |
|  |  | порттары: | (кемінде) DP, шығыс ағытпасы DP, HDMI; |  |
|  |  | 12) пернетақта: | (кемінде) QWERTY – 3 тілді (орыс, қазақ, ағылшын тілдері), USB; |  |
|  |  | 13) компьютерлік лазерлік тінтуір (USB): | иә; |  |
|  |  | 14) тінтуірге арналған төсеніш, ортопедиялық, түсі – қара | 1 дана. |  |

** Бейнебақылау жүйесінің (бұдан әрі - ББЖ) барлық материалдары, ұсынылатын және пайдаланылатын жабдықтары (камералар, серверлік жабдықтар, бейнеқабырға, белсенді желілік жабдық), бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б.) жаңа (сызаттардың, қажалудың, екінші пайдалану белгілерінің болмауы), түпнұсқалық белгілері (штрих кодтары, голограммалары, парт-нөмірлері) болуы тиіс, өндірілген күні 2020 ж. бұрын болмауы керек.

Барлық материалдар, барлық жабдықтар (камералар, серверлік жабдықтар, бейнеқабырға, белсенді желілік жабдық), бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б.,  ББЖ жүйесі жеке (авторлық, жалғыз, біржолғы, арнайы, жобалық және тағы сол сияқты) өндіріст емес, зауыттық, сериялық орындалған (өндірілген) болуы, ашық көздерден сатып алуға қол жетімді болуы тиіс.

- Бейнебақылау жүйесін құру бойынша әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар.

ББЖ күзетілетін аймақтардағы (аумақтар мен үй-жайлардағы) жағдайды бейнебақылауға, сондай-ақ рұқсатсыз кіру фактісін көзбен шолып растауға, жағдайды бағалауға және тәртіп бұзушыларды сәйкестендіруге, құндылықтармен жұмыс жүргізу және тасымалдау учаскелердін бақылауға арналған. Енгізілетін ББЖ жүйесі орнатылуы, күйіне келтірілуі, Тапсырыс берушінің қолданыстағы бейнебақылау жүйесімен (бұдан әрі- ББЖ) қатар сыналуы тиіс. Енгізілетін ББЖ Тапсырыс беруші жабдығының жұмысына әсер етпеуі тиіс (Тапсырыс берушімен келісілген техникалық бөлшектерді қоспағанда). Енгізілетін ББЖ-ны тестілеу кезеңі аяқталғаннан кейін (тестілеу кезеңі кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күнді құрайды) Тапсырыс берушінің ББЖ пайдаланудан шығарылуы тиіс жабдығының бір бөлігі ажыратылады және бұдан әрі ББЖ-ның жүйесінің жабдығы бөлшектеледі.

Жабдықтарды, ББЖ жүйесін құрастыру және теңшеу бойынша жұмыстар ББЖ жүйесін қосу және сертификатталған мамандардың нәтижені пайдалануға толық дайын түрде тапсыруы үшін  барлық қажетті шығыс материалдарын, кабельдерді, коннекторларды, ауыстырғыштарды, кабельдік арналарды, керек-жарақтарды, лицензияларды, бағдарламалық қамтамасыз ету құрамдастары мен жабдықтарды және т.б. ескере отырып, көзделуі керек, сондай-ақ барлық шығындарды ескере отырып, ББЖ-ның пайдаланудан шығарылатын бөлігін бөлшектеу жұмыстары  ескерілуі тиіс.

Тауарға кепілдік кемінде 5 (бес) жылды құрауы тиіс.

Ілеспе қызметтерге кепілдік кемінде 5 (бес) жылды құрауы тиіс.

2.1. ББЖ жүйесінің жергілікті есептеу желісін (бұдан әрі - ЖЕЖ) құруға қойылатын талаптар.

Енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ құру негізінде байланыс желілерін, деректерді берудің желілік хаттамаларын, әкімшілік құралдарын орнату арқылы, белсенді желілік жабдықтың аппараттық компоненттерін резервтеу және белсенді желілік жабдықтың үздіксіз орнықты жұмыс істеуін күйіне келтіру, желінің кез-келген компоненті істен шыққан жағдайда желілік бағыттарды автоматты түрде қайта құрудың ең аз уақытын, жалпы енгізілетін ББЖ жүйесінің жұмысына істен шыққан желі учаскесінің әсерін азайту, сондай-ақ кеңейту және жаңғырту мүмкіндігін белгілей отырып, «шеңбер» топологиясы болуы тиіс. Жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ЖЕЖ орталық желісін қалыптастыру, желінің қашықтағы участоктарын жоғары жылдамдықтағы тораптарға қосу, ББЖ серверлерін, деректерді сақтау жүйелерін  қосу кемінде 10 Гбит/сек. жылдамдықта іске аырылуы тиіс.

Барлық ЖЕЖ байланыс желілері тексеруден өтіп, сертификатталған және 1-4 типті POE-ні қолдауы керек (барлық бейнекамералар PОЕ арқылы толтырылуы керек).

Енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ мыналарды қамтуы тиіс:

- ғимараттың тік/көлденең шағын жүйесін ұйымдастыру (жертөле, қабаттар, шатыр);

- белсенді желілік жабдықтар, ЖЕЖ басқару және әкімдеу құралдары.

2.1.1. Тапсырыс беруші ғимаратының тік/көлденең шағын жүйесін (жертөле, қабаттар, шатыр) ұйымдастыру.

Ғимараттың тік/көлденең шағын жүйесінің ЖЕЖ бір тіреуіште және ғимараттың түрлі қабатында орналасқан, енгізілетін ББЖ жүйесінің екі кростық бөлмесінде орналасады. Осы үй-жайлардың ЖЕЖ байланысы үшін «шеңбер» желісін құру топологиясымен көпмодалы оптикалық кабель негізінде магистральдік байланыс желілерін төсеу қажет». Оптикалық кабельді әрбір кросс бөлмесінен тіреу бөлмесіне дейін екі жағынан оптикалық коммутациялық панельдермен ұштастыра отырып, барлық талшықтарды дәнекерлеу арқылы, физикалық бөлінген екі кабель кесіндісімен (әрқайсысында 24 талшықтан – (12 жұп) төсеу қажет. Сондай-ақ жертөле үй-жайынан және Ғимараттың 3-қабатындағы үй-жайдан  тұрақ бөлмесіне  S\FTP есілген жұп типті кабельдің (бұдан әрі – ҚКЖ кабелі) (жіктелімімен) 2 (екі) желісін төсеуді орындау қажет.

Камераларды қосу кабель кәрізі бойынша коммутация орындарынан (тіреу, кросс бөлмелері) бұралған ҚКЖ кабелі арқылы, кабельді монтаждауға, төсеуге, иілу бұрыштарын сақтауға, кабельді бекітуге және т.б., қатысты дайындаушы зауыттың ұсынымдарын сақтай отырып, кабель науалары арқылы жүзеге асырылады, негізгі қабырғалар арқылы кабель өткізулер, жабулар кабельдің зақымданын болғызбайтын гофрақұбырлар  (не соған ұқсас материалдар) арқылы жабдықталады.

Коммутация орындарынан  камераларға дейін желіні құру топологиясы – «Жұлдыз». ҚКЖ кабелі телекоммуникациялық шкафтарда орнатылған коммутациялық патч панельдердің (24 портта) көмегімен тіреу және кросс бөлмелеріне тартылады. Кабельді төсеу үшін патч панельдер мен органайзерлер саны кабельдік жүктемеге байланысты белгіленеді. Органайзерлер санын (1U, 19")  кабельдік жүктемеге байланысты, бірақ 2 (екі) 24 порттық патч панельге (коммутатор) кемінде 1 дана және 48 порт коммутаторына кемінде 1 дана деп  белгіленеді.

Коммутациялық панельдерді, ҚКЖ кабельдерін, телекоммуникациялық шкафтар және басқа да пайдаланылатын жабдықтарды орнату жерге тоғысудың сенімді байланысын қамтамасыз етуі тиіс. ҚКЖ кабелінің экранын тоғыстыру тиісті ережелерді сақтай отырып қосу керек.

Пайдаланушының ЖЕЖ жұмыс орындарын орнатқан кезде, әр жұмыс орнында жазуға арналған жолы бар кемінде 6а - 1хrj-45 cat розеткалар блогы және жерге тұйықтау (нөлдеу) түйіспесі бар бір фазалы 2 (екі) электр розеткасы орнатылсын. Кабельді қабырғаларға төбеден розеткалар блогына дейін төсеу – аксессуарлары бар кабель арнасын (бітеуіштер, бұрыштар, қосқыштар) пайдалана отырып жүргізіледі.

2.1.2. Белсенді желілік жабдықтар, ЖЕЖ басқару және әкімдеу құралдары

Қолданылатын белсенді желілік жабдықты (коммутаторларды) күйіне келтіру «шеңбер» топологиясының жұмысы кезінде ЖЕЖ желісінің бағыттарын өзгертудің автоматты рәсімдерін іске қосу есебінен байланыс арналарының істен шығуға орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.

Қол жеткізу деңгейінің белсенді желілік жабдығы (коммутаторлары) үшін стекирлеуді қамтамасыз ету қажет.

Белсенді желілік жабдықты бақылау құралдары, ЖЕЖ учаскесі, қоректену (резервтік қоректену блоктары бар модельдерге арналған) блоктары істен шыққан, порттар істен шыққан жағдайда, Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне сигнал беру, интерфейстер статистикасын ұсыну мониторингін жүргізу мүмкіндігіне ие болуы тиіс.

Деректерді беру бағыттарын оңтайлы құра отырып, ЖАЖ сегментациясын жүргізу, трафикті сегментациялауды қолдана отырып, деректерді беру қауіпсіздігін қамтамасыз ету және енгізілетін ББЖ жүйесінің ЖЕЖ-ге рұқсатсыз кіру мүмкіндігін болдырмау қажет.

Белсенді желілік жабдықты монтаждау телекоммуникациялық шкафтарда жүргізіледі, қол жеткізу коммутаторларының саны порт жүктемесіне байланысты анықталады.

Резервтік ІҚК-мен белсенді желілік жабдықтың модельдері толық жиынтықта болуы тиіс, резервтік ІҚК-ні қосу бір қоректендіру көзінен (розеткалар блогынан) бір мезгілде ажырату тәуекелдерін барынша азайту үшін өзге (көршілес) электр розеткаларына, розеткалар блоктарына жүргізілуі тиіс.

2.2.  Электр тізбектері мен компоненттеріне қойылатын талаптар.

Электротехникалық жұмыстар электр қондырғыларын орнату, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы нормалары мен ережелеріне, сондай-ақ ҚНЖЕ, МемСТ және т.б. сәйкес орындалуы керек.

Бейнебақылау жүйесінің компоненттерін орнатқан кезде, осы компоненттерді қосу үшін розеткаларға электр қуаты Тапсырыс беруші ғимаратының үздіксіз қуат көзінен  230+/-10 В кернеуімен жеткізілсін. Кернеуі  230+/-10В розеткалар саны оңтайлы болуы тиіс.

Жабдықты тіректік үй-жайда және кростық бөлмелерде, сондай-ақ енгізілетін ББЖ  жүйесінің басқа да бөлінген жабдығында монтаждау кезінде коммутациялық шкафтарда орналасқан жерге тұйықталған, пышақ (нөлдеу) түйіспесі бар розетка блоктарын қосу.

Ол үшін мыналар қажет:

- ғимарат қабаттарының екінші реттік тарату қалқандарының (бұдан әрі -  Қалқан) үй-жайларында қосылған орынның номиналды жүктеме токтарына және жүктеме сипаты бойынша ажырату қисықтарына сәйкес келетін (қосу нүктелерінің, жұмыс орындарының саны бойынша) қорғау коммуникациялық аппараттары бар жаңа тарату қалқандары орнатылсын. Қалғанға тиісті қорғаныс коммутаторын орнатыңыз (қосылатын жабдықтың қуатына сәйкес автоматты ажыратқыш) және ажыратқыштан жаңа коммутаторға мыс электр кабелі салынсын. Орнатылған коммутаторлардан электр розеткаларына, розеткалар блоктарына сәйкес келетін тиісті қимадағы электр кабельдері салынсын;

- тиісті желілері мен қимасы бар электр кабельдерін қабырғаға және төбеге қолданыстағы кабельдік науаларда жүргізілсін. Фальш-төбеден розеткаларға дейін электр кабелі кабельдік арнамен жүргізілсін;

- электротехникалық жұмыстар электр қондырғыларын орнату, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану және тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі нормалар мен қағидаларға, сондай-ақ ҚНжЕ, МЕМСТ бойынша, 6-тармақтың 1) тармақшасының 15, 23, 24-абзацтарына сәйкес орындалуы тиіс, аталған жұмыс түрлері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 231 бұйрығымен бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарының құрамындағы жұмыстардың (қызметтердің) көрсетілетін түрлерінің тізбесіне енгізілген.

Электр монтаждау жұмыстарын орындағаннан кейін мыналарды тексеру  қажет: кабель желілерінің оқшаулау кедергісін, қорғаныс жерге қосу (нөлдеу) тізбегінің болуын және кедергісін, сондай-ақ өлшеу хаттамаларын бере отырып, ток өткізгіштердің «нөлдік фаза» ілмегінің толық кедергісін өлшеу қажет.

  - Камераларды құрастыруға қойылатын талаптар.

ҚКЖ пайланушылары мен операторларының типтері мен жұмыс орындары бойынша камераларды құрастыру орындары Тапсырыс берушімен келісім бойынша айқындалады.

Камераларды құрастыру орындарына байланысты Тапсырыс берушімен келісу бойынша камераларды қабырғаларға, төбелерге орнату үшін қажетті керек-жарақтар мен бекіткіштерді, сондай-ақ камералардың барынша тиімді қамтуын (бұрышын) ескере отырып, оңтайлы орналастыру және бағдарлау үшін телескопиялық, стационарлық штангтерді және тағы басқаларды белгілейді. Бекіткіштер бейнебақылау камераларының модельдеріне байланысты таңдалуы, бейнебақылау камераларын өндірушінің зауытында дайындалуы тиіс. Үй-жайлардың төбелеріне орнатылған камералар (тип 3) Тапсырыс берушінің жұмыс орындарындағы ұсақ шрифтпен (кеглі 12 тармаққа тең) басылған оқуды қамтамасыз етулері тиіс.

Үй-жайлардың ішінде камералар коммутация орындарынан ҚКЖ тартылған кабелін (ұзындығы 90 м-ден аспайтын) жиектейтін ЖЕЖ розеткасынан зауытта дайындалған пачкордпен (ұзындығы 1 м-ден 10 м-ге дейін) қосылады, үй-жайлардан тыс камераларды қосу камераларды өндіруші көздеген тәсілмен жүзеге асырылады. Камераларды қосу тәсіліне қарамастан, жалғау пайдаланылатын кабель санатына сәйкестікті қамтамасыз етуі, сенімді жанасуды, сондай-ақ кемінде IP65 стандарттар бойынша шаң мен ылғалды болдырмайтын конструкцияны қамтамасыз етуі тиіс.

Қажетті құрастыру жұмыстарын орындасын – бетон кірпішіндегі қабырғаларды тесу және кабельдер мен розеткаларды орнату, тарату қалқандары мен автоматтарын, бекітпелерді, әртүрлі ілеспе жабдықтарды орнату үшін басқа да жұмыстар, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің ғимараты, ғимарат шатыры, аумағы бойынша кабельдерді төсеу үшін жермен жұмыс істеу, кабельдік кәрізді орнату бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу.

ҚКЖ кабелі қолданыстағы кабель науаларына, қабырға мен төбеге, кабель кәрізінде төселеді. Салбырамау үшін ҚКЖ кабелі бекітіледі, электр және ҚКЖ кабелі иілуді, бұралуды, ең аз иілу радиусын және т. б. болдырмайтын талаптарды сақтай отырып, дайындаушы зауыттың ұсынымдарымен жүргізіледі.

2.4. Бағдарламалық қамтамасыз етуге, серверлік платформаға және ББЖ ақпараттық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.

2.4.1. ББЖ жүйесінің ядросы бейнені басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету (бұдан әрі – ББЖ БҚ) платформасында құрылады.

1) ББЖ БҚ мынадай сипаттамалар болуы тиіс:

- клиент-серверлік архитектура;

- орталықтандырылған әкімдеу мен басқаруды қамтамасыз ету;

- масштабтау;

- деректерді резервтеу мүмкіндігі;

- жүйенің модульділігі – негізгі компоненттер (басқару сервері, жазу сервері, оқиғалар сервері) және басқа туынды компоненттер, модульдер оларды әртүрлі серверлерге тарату мүмкіндігімен жеке сервис ретінде жұмыс істеуі тиіс;

- басқару сервері арқылы бейнеағындар өтуінің болмауы;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда операторлардың тірі және архивтік бейнелерді жазуды басқару жүйесінен және/немесе серверлерінен алу мүмкіндігі;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда бейнелерді жазуды басқару жүйесінен және/немесе серверлерінен сақтау қоймасындағы камерадан бейнеағындар жазбасы режимін сақтау мүмкіндігі;

- бөгде қосымшаларды жүйеге біріктіру мүмкіндігі және бейнеаналитиканы қолдау;

- метадеректерді қолдау;

- H.265, H.264 кодектерін қолдау;

- ОNVIF, PSIA, RTSP қолдау;

- трансляция мультикастасын қолдау;

- болдырмау тұрақтылығы (резервтік) серверін (резервтік кластер) басқару;

- клиенттің басқару жүйесін (жергілікті немесе қашықтан басқаруға арналған бөлінген клиенттік қосымша) пайдалануы;

- оқиғалар серверінің (қызметінің) болуы (оқиғалар мен дабыл сигналдарын өңдеу үшін);

- Microsoft Windows және Linux операциялық ортадағы жұмысты қолдау:

- операциялық жүйе қызметі ретінде Windows тобынан серверлерді қосу мүмкіндігі;

- камералардан екі және одан көп ағындармен жұмысты қолдау;

- тірек кадрларын тексеру кезеңін реттеу мүмкіндігі: реттелетін өлшемі GOP (H.264/H.265);

- алдын ала жазу буферін қолдау («дабыл» жағдайында камерадан бейнеконтентті алдын ала жазу серверіне жіберу);

- камераның жады картасынан жазбамен жұмысты қолдау функционалы, сондай-ақ талап ету бойынша бейненің қажет фрагментін жады картасынан архивке алу мүмкіндігі;

- камераларды жүйеге топтап қосу функционалы;

- камералардың біреуі үшін де, тобы үшін де, парольдерді (камералар үшін) енгізілетін ББЖ жүйесін басқару интерфейсінен тікелей өзгерту мүмкіндігі;

- жеке құрылғылар үшін, сондай-ақ жалпы параметрлерді қолдана отырып, құрылғылар топтары үшін сақтау параметрлері мен жазу уақытын анықтау;

- құрылғыларды топтарға біріктіруді, камера\құрылғы параметрлерін топтық өзгертуді қолдау;

- жүйе үшін де, белгілі бір камера / камера топтары үшін де иерархиялық сақтау қоймасын құру мүмкіндігі;

- жазбаларды желілік деректер қоймасына мұрағаттауды қолдау (ресурс);

- белгілі бір сақтау кезеңінен кейін мұрағаттың сиреуін қолдау;

- деректер қоймасының физикалық көлемінің жеткіліксіздігіне байланысты бейнедеректерді мерзімінен бұрын жою оқиғаларын көрсету;

- мұрағаттарға онлайн қол жеткізу;

- виртуалды ортада жүйенің барлық компоненттерінің (қызметтерінің) жұмысын қолдау;

- ББЖ жазу серверлерінің үздіксіз орнықты жұмысын құру қызметі -суық/ыстық сервер схемасын қолдану;

- үшінші тарап шешімдерімен жазу серверлерінің үздіксіз орнықты жұмыс істеуін ұйымдастыру мүмкіндігі;

- жүйенің тез реттелуі мен мониторингі үшін бөгде модульдерді пайдалану мүмкіндігі;

- серверге тікелей қосылатын операторлардың болуы, АРМ операторының (серверге тікелей қосыла алмайтын) жұмыс станциясына кіру мүмкіндігі, мобильді қол жеткізу;

- Active Directory-мен біріктіру мүмкіндігі;

- ақылды іздеуді қолдау (бейнені, қозғалысты, дабылдарды, оқиғалар мен белгілерді іздеуге мүмкіндік беретін орталықтандырылған іздеу функциялары);

- мұрағатпен жұмыс істеу кезінде бетбелгілерді қолдау;

- дабылдар мен оқиғаларды тексеру және жұмыс істеудің орталықтандырылған механизмі, ережелердің икемді механизмі-жүйедегі оқиғалар мен дабылдарға арналған реакциялар;

- тағайындау, қайта тағайындау, дабыл мәртебесін өзгерту мүмкіндігі бар кіріктірілген дабыл менеджері;

- дабылдардың басымдылығын реттеу мүмкіндігі;

- дабылдардың реттелетін дыбыстық көрсеткіші;

- интерактивті, графикалық карталарды, дабыл индикациясы көрсетілген және көзбен шолып бақылауды және ғимарат қабаттары арасында және аумақ бойынша жылдам навигацияны қамтамасыз ететін схемаларды қолдау;

- әртүрлі форматтағы бейне мұрағатты экспорттау-кең таралған, өздігінен шығарылатын плеер, кадрсыздандыру;

- үшінші тарап жүйелерімен интеграцияны қолдау (аналитика, кіруді бақылау жүйесі, нөмірлерді тану және т. б);

- функционалдылықты шектеусіз кеңейту үшін енгізілетін ББЖ жүйесінің бағдарламалық жасақтамасын жасауға арналған SDK тегін пакетінің болуы.

- мониторлардың саны, түрлері мен сипаттамалары бар орналасулар бойынша бағдарламалық бейнеқабырғаға қолдау:

- бейнеқабырғаларға арналған параллель бейне ағындардың шексіз саны;

- бейнеқабырға дисплейінде күйіне келтірілетін контент позицияларының саны кемінде 100;

- тірі бейнеконтентінің арналарын қолдау;

- карталар, талдау нәтижелері, http беттерін қолдау, дабыл сигналдарын көрсету, мәтіндер, бетбелгілер, жүйелік ресурстардың мониторы және т. б. қоса алғанда, бейнеқабырға дисплейлерінде ақпаратты кеңейтілген көрсетуді қолдау;

- HTTPS (қолдайтын құрылғылар үшін) бойынша камераларды қауіпсіз қосуды пайдалану мүмкіндігі;

- жазу серверлері және жүйенің басқа компоненттері арасында ақпаратты беру кезінде SSL/TLS сертификаттарын пайдаланып екі жақты шифрлау;

- жазу серверлерінен берілетін ақпаратты екі жақты шифрлау үшін HTTPS хаттамасы бойынша деректерді қауіпсіз алмасу;

- ББЖ жүйесінің ядросын, оқиға серверін, жазу серверлерін және ядроның басқа серверлерін басқару сияқты жүйелер жай-күйін нақты уақытта көрсету;

- камералардың (құрылғылардың) шынайы және өткен уақыт режимдеріндегі жай-күйін көрсету;

- SNMP trap қолдау;

- жүйе бекаптарын құру мүмкіндігі;

- ББЖ мониторингін жасау мүмкіндігі, мониторингтің кіріктірілген механизмі;

- жүйедегі пайдаланушылар мен администраторларды шектеуді қолдау механизмі;

- қосарланған авторлауды қолдау механизмдері (операторлар мен администраторлар үшін);

- администратор іс-әрекеттерінің аудиті механизмдерінің болуы, жүйенің логирленуі;

- административтік және операторлық БҚ профильдерін қолдау;

- метадеректері бар қозғалыстарды детекциялаудың орнатылған функционалы;

- басқару сервері істен шыққан жағдайда сақтау қоймасындағы камералардан бейнеағындарды жазуды басқару жүйесінен және серверінен жазу режимін сақтау мүмкіндігі;

- бір немесе бірнеше сақтау қоймасы істен шыққан жағдайда камерадан желілік сақтау қоймасынан жазбалардың автоматты қайта қосылуы;

- экспортирланған бейнені қарауға пароль орнату, ре-экспортқа тыйым салу мүмкіндігі;

- лицензиялау камераға немесе құрылғыға жүргізіледі және камералардың немесе құрылғылардың барлық қолданылатын функционалдарын қамтиды (каналдар, кіру/шығу порттары, метадеректер, аналитикалық және басқа оқиғалар, ptz функция, деректерді өңдеу және беру технологиясы және т.б.);

- аппараттық бөлікке байламсыз лицензиялау жүйесі;

- лицензияға кіретін жазбалар серверлерінің үздіксіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігі;

- үздіксіздікті, үздіксіз жазбаны, мониторингті және бейненің сақталуын  (қосарланған жазба) қамтамасыз ету үшін бір лицензия шегінде  әртүрлі жазу серверлерінде камералардың  қосарланған жазбасын қолдау;

- жазу серверлері арасындағы камералардың шектеусіз орын ауыстырулары;

- бір лицензия шегінде (қосымша лицензияларсыз) пайдаланушылардың \операторлардың\армдардың жұмыс орындарының санын ұлғайту мүмкіндігі;

- бір лицензия шегінде (қосымша лицензияларсыз) аппараттық бөліктің  (басқару\жазу серверлерінің) санын ұлғайту мүмкіндігі;

- жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қайта орнатпай және тоқтатпай жүйені кеңейту, лицензиялық кілтті ауыстыра отырып, үлкен нұсқаларға жаңалау мүмкіндігі;

ББЖ БҚ лицензиялаудың қарапайым саясаты болуы тиіс, барлық сұратылатын функционал лицензияға кіруі тиіс. ББЖ БҚ қолданылатын камералардың    (құрылғылардың) тізімін тегін жаңарту мүмкіндігіне, бар лицензиялар аясында аппараттық бөлікке байламсыз камераларды (құрылғыны) ауыстыру мүмкіндігіне ие болуы, қосымша лицензияларсыз қосымша серверлік (компьютерлік) жабдықты орнату мүмкіндігіне ие болуы, жабдықты лицензияға байламсыз ауыстыру мүмкіндігіне ие болуы, ББЖ БҚ өндірушісінен ББЖ БҚ жыл сайынғы техникалық қолдау алуды жіберіп алған жағдайда, барлық жылдар үшін  техникалық қолдау алу қажетінсіз ББЖ БҚ релиздерін/нұсқаларын жаңарту мүмкіндігіне ие болуы тиіс.

2) ББЖ БҚ әртүрлі өндірушілердің бейне бақылау\құрылғы камераларының барлық функционалын (каналдар, кіру/шығу порттары, метадеректер, аналитикалық және басқа оқиғалар, ptz функция, деректерді өңдеу және беру технологиясы, шифрлау алгоритмі және т.б.), сондай-ақ пайдаланылатын камералардың барлық функционалын (100%) қолдауы тиіс.  Камералар  ББЖ БҚ біріктірілуі тиіс. ББЖ БҚ Onvif хаттамасымен қатар (әртүрлі нұсқалар), бағдарламалық қамтамасыз ету ядросы деңгейінде (яғни, ББЖ БҚ камералардың барлық функцияларын қолдау бағдарламалық қамтамасыз ету ядросы деңгейінде жүруі тиіс) камералар мен құрылғылардың біріктірілуін қамтамасыз етуі тиіс. Серверлік жабдықпен және ДСЖ сәйкес болуы тиіс.

2.4.2. ББЖ   ядросының аппараттық бөлігі

ББЖ жүйесі ядросының аппараттық бөлігі келесі принцип бойынша құрылады:

- ББЖ басқару/жазу серверлері :

ББЖ жүйесі ядросының аппараттық бөлігі серверлік операциялық жүйенің басқаруымен 3 (үш) серверде іске асырылады. Серверлерде ББЖ БҚ инсталлирленеді.  Серверлер біріздендірілу үшін бірыңғай бағдарламалық-аппараттық компоненттер жиынтығына, бейнебақылау камераларынан бейнедеректерді (битрейтті) жазу/өңдеу үшін оңтайлы қуатты сипаттамаға ие болуы тиіс.

Басқару/жазу серверлерінің қуаттылығы, функционалы және күйге келтірулері негізгі желілік деректер қоймасы істен шыққан жағдайда жазбаларды камералардан деректердің резервтік желілік қоймасына автоматты ауыстыруды, сондай-ақ басқару/жазу серверлерінің бірі істен шыққан жағдайда жүйе әкімшісінің қатысуынсыз ағындарды камералардан басқа басқару/жазу серверіне автоматты ауыстыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Басқару/жазу серверлері сыртқы желілік деректер қоймаларына қосылуды,    камералардан бірнеше бейне ағындарын жазу режимін қолдауы керек.

Басқару сервері істен шыққан жағдайда:

1.	Операторлар жүйеге кіру мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

2.	Операторлар тірі және мұрағаттық бейнелерді қарау мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

3.	Камералар желілік сақтау қоймаларына жазба жүргізу мүмкіндігін сақтаулары тиіс.

Жазу сервері істен шыққан жағдайда:

1.	Камералар желілік сақтау қоймаларына жазба жүргізу мүмкіндігін сақтаулары тиіс;

2.	Операторлар тірі және мұрағаттық бейнелерді қарау мүмкіндігін сақтаулары тиіс.

2) ББЖ деректерін сақтау жүйесі (ДСЖ):

ДСЖ көлемі кемінде 800 Тб негізгі және көлемі кемінде 400 Тб резервтік ДСЖ тұрады.

Негізгі және резервтік ДСЖ барлық сыни шағын жүйелерді - қуат көздерін, желдеткіштерді, контроллерлерді, диск сөрелері мен дискілерге қол жеткізу арналарын, сыртқы қосылу интерфейстерін және сақтау жүйесі деректерінің қол жетімділігіне әсер ететін басқа компоненттерді резервтеу арқылы деректердің жоғары сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

Контроллер микрокодының нұсқасын «шұғыл» режимде, деректерге қол жеткізуді, ДСЖ жұмысын үзбей жаңартуды қолдау, қосалқы жабдықты (нашар емес) пайдаланбай кірістірілген веб-интерфейс арқылы контроллерлердің микрокод нұсқасын жаңартуды қолдау, LDAP және AD қолдау.

- Аналитика сервері:

ББЖ жүйесінің ядросына (ББЖ БҚ) адамның бет-әлпетін тану жөніндегі бейнеаналитика модулін (бағдарламалық өнім/қамтамасыз ету) қосу қажет. ББЖ ядросы серверлерінің аппараттық-бағдарламалық бөлігіне жүктемелерді оңтайландыру үшін бетті тану бейнеаналитикасын жеке серверде ұйымдастыру қажет. Осы бейнеаналитикалар нақты уақыт режимінде енгізілетін ББЖ жүйесі операторының орнына таратылуы, операторға қызметкердің қандай да бір кіру аймағына рұқсат беру не рұқсатының жоқтығы туралы сигнализациясы бар карточкасын ұсынуы тиіс. Қызметкерлердің карточкаларын редакциялау мүмкіндігін беру.

Адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика модулі мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

-	ББЖ БҚ-мен толық біріктіру;

-	ағында беттерді тану;

-	бетперде таққан адамдарды тану;

-	нақты уақыт режимінде бетті іздеу және тану;

-	бетті сәйкестендіру және жазылған бетті дерекқормен салыстыру;

-	беті жартылай жабылған (бетперде, қалпақ, көзілдірік) адамдарды тану;

-	тану дәлдігі: пиксель тығыздығы бетке 150 пиксельден (көп емес) басталатын тығыздық кезінде кемінде 95%;

-	дерекқорды импорттау мен экспорттауды қолдау;

-	есептерді қалыптастыру және статистикалық деректерді өңдеу мүмкіндігі;

-	интерфейс тілдерін қолдау: кемінде қазақ және\немесе орыс.

Тануға арналған тұлғалар саны – кемінде 380. Тұлғаларды тануға арналған орындардағы камералар саны – кемінде 6 дана.

2.4.3. ББЖ ядросын күйге келтіру, оның бағдарламалық және аппараттық компоненттерін күйге келтіру, сондай-ақ басқару/жазу серверлерін және ДСЖ күйге келтіру және бағдарламалық қамтамасыз ету, ең жоғарғы үздіксіздікті, деректердің жоғалу ықтималдылығын болдырмау, жазу және басқару серверлері арасындағы жүктемелерді қайта бөлу механизмдерінің жүйе әкімшісінің араласуынсыз автоматты режимде іске қосылуы, ББЖ жүйесінің оңтайлы жұмысын қамтамасыз етуі.

Оның дербестігін сақтай отырып (деректерді берудің өзге желілерінен оқшаулығын), ББЖ жүйесі үшін UTC (Universal Time Corrected-Гринвич бойынша әмбебап әлемдік уақыт) ГНСС ГЛОНАСС\GPS дәл уақыт сигналдары бойынша уақыт пен күнді синхрондауды қамтамасыз ету. Уақыт пен күнді синхрондау бірнеше әдісті қолдану мүмкіндігімен жүзеге асырылуы керек: клиент-сервер, хабар тарату режимі және басқалар. Уақыт пен күнді синхрондау дәлдігі 12мс-тен аспауы керек.

Серверлік жабдықты орнату кезінде серверлерді KVM шиыршығына қосу, интерфейстің қажетті параметрлерін жасау керек.

2.4.4. ББЖ ақпараттық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар:

- деректердің резервтік көшірмелерін орнату және іске асыру, сыни ақпараттық ресурстардың қолжетімділігін және авариялық жағдайларда қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін авариялардан кейін қалпына келтіру ;

- ББЖ функциясы үшін тиісті техникалық талаптар қамтамасыз етілсін;

- ББЖ қоршаған орта тарапынан келетін қауіптен қорғау;

- ББЖ активтеріне тек авторландырылған пайдаланушыларға, осы пайдаланушылардың атынан әрекет ететін процестерге, сондай-ақ пайдаланушыларға рұқсат етілген әрекеттер мен  функцияларды орындауға арналған құрылғыларға рұқсат бере отырып кіруді басқаруды қамтамасыз ету;

- заңсыз, санкцияланбаған немесе тиісті емес белсенділік туралы бақылауға, талдауға,  тексеруге және есептер даярлауға мүмкіндік беретін тіркеу журналдарын жасау және қорғау;

- ББЖ әрекеттің пайдаланушыға (пайдаланушының есептілігі) дейін дәлдікпен бақылануын қамтамасыз ету;

- базалық конфигурацияларды орнату;

- ББЖ (камералар, коммутаторлар және т.б.) кіретін өнімдердегі қауіпсіздік құралдарының конфигурациясы үшін күйге келтірудің практикалық қолданылуы белгіленсін және қамтамасыз етілсін;

- пайдаланушылардың атынан қолданыстағы АЖ, процестерді пайдаланушыларды сәйкестендіру мен аутентификациялау қамтамасыз етілсін;

- ББЖ ішкі және сыртқы шекараларындағы коммуникациялар қорғалсын (яғни, берілетін және қабылданатын деректер);

- ақпараттық қауіпсіздікті, ББЖ құрылғыларындағы TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, FTP, IGMP, UPnP, NAT, NTP, SMTP, RSTP, IPV4  сияқты және басқа (пайдаланылу кезінде) хаттамалар сақтала отырып, оңтайлы күйге келтіру мен пайдалану қамтамасыз етілсін ;

- ББЖ ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыратын архитектуралық және аппараттық-бағдарламалық әдістер қолданылсын;

- авариялық жағдайларда, жазу\басқару серверлері дәне ДСЖ  істен шыққан кезде бейнедеректер архивінің тұтастығы  (бөлінбеуі) қамтамасыз етілсін ;

2.5. Пайдаланушылар мен операторлардың жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

Пайдаланушылардың (дербес компьютерлерді) жұмыс станцияларын (15 дана) ҚКЖ жұмыс орындарының орналасуына байланысты орнату, жұмыс станцияларын енгізілетін ББЖ бейнебақылау жүйесінің ядросына теңшеу және қосу, Тапсырыс берушімен келісу бойынша бейне контентті шығару.

ББЖ жүйесін бақылай отырып, оператор орнына арналған жабдықты орнату, құрастыру және баптау, тиісті жабдықты – жұмыс станцияларын, пульттерді орналастыру. Мониторлардың және стационарлық бейнеқабырғаның оператордың жұмыс станциясына тиісті орнатылуын және күйіне келтірілуін қамтамасыз ету.

2.5.1.  ББЖ БҚ (ББЖ жүйесі ядросы) сұратылған функционалын іске асыру, сондай-ақ:

- ақпаратты және ББЖ жүйесі жұмысының cтатусын (жүйе ресурстарының мониторингі, ДСЖ дискілік кеңістігінің алатын көлемі, камералары орналастырудың интерактивті картасы, адамның бет-әлпетін тану бойынша аналитикалық сигналдар) бейнетақтаға (бейнеқабырғаға) шығару;

-  дабыл сигналдарын (бейнебақылау камераларын), сондай-ақ Тапсырыс берушімен келісілген участоктардағы дабыл камерасымен шектесетін камераларды шығаруды қамтамасыз ету;

- адамдардың (қызметкерлердің) беттерін тану жөніндегі аналитикалық деректерді (бейнеаналитика) көрсетуді операторға қызметкердің нақты уақыт режимінде қандай да бір кіру аймағына рұқсат беру не рұқсатының жоқтығы туралы сигнализациясы бар карточкасын ұсына отырып, нақты уақыт режимінде ББЖ жүйесі операторының орнына (бейнеқабырғаға) күйге келтіру. Қызметкерлердің карточкаларын редакциялау мүмкіндігін беру;

- дабылдың дыбыстық индикациясын күйге келтіру;

- бейнебақылау камералары орналасқан схемалардың (карталардың) графикалық бейнеленуін (схемада (картада) камераларды және схемадағы (картадағы) камералардан дабыл индикациясын таңдау мүмкіндігімен) операторының орнына (бейнеқабырғаға) күйге келтіру;

- ББЖ жүйесі ядросына рұқсат деңгейін күйге келтіру;

- ББЖ БҚ қолда бар функционалын іске асыру.

2.6. Жабдықты бөлшектеуге қойылатын талаптар.

Енгізілетін ББЖ тестілеу аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушінің келісімімен  (жұмыс тәртібінде) қолданыстағы ББЖ пайдаланудан шығарылатын жабдығының бөлігін бөлшектеу. Бейнебақылау камераларын, кабельдік инфрақұрылымды, сыртқы жабдықты және т.б. бөлшектеу.

Бөлшектеп болғаннан кейін материалдарды Тапсырыс берушімен келісе отырып, құрастыру/бөлшектеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болған кемшіліктерді, Орталықтың сыртқы (косметикалық) түрін (қабырғаларын, төбелерін және тағы басқасын) қалпына келтіру.

Мерзімі - ББЖ жұмысының тестілеу кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

2.7. Кепілдік мерзімінде ББЖ жүйесін техникалық қолдауға қойылатын  талаптар.

2.7.1. Барлық кепілдік мерзімі ішінде жабдықтарды/ББЖ БҚ өндірушілерінің жаңарту пакеттері шығарылған кезде ББЖ жүйесі (камералар, ББЖ БҚ (адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика), серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық) құрамдастары нұсқаларының, релиздерінің, бағдарламалық жасақтамаларының,  микрокодтарының (жаңарту пакеттерінің) жаңартылуын қамтамасыз ету және жүргізу.

2.7.2. Кепілдік мерзімінде жабдықтар/ ББЖ БҚ істен шыққан (тұрып қалу, бұзылу) жағдайда  Тапсырыс беруші хабардар еткен кездегі жауап беру уақыты:

- маманды жіберу және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді бастауына 2 (екі) сағаттан артық емес;

- ББЖ жүйесінің жабдықтарын ауыстыруға 336 (үш жүз отыз алты) сағаттан артық емес.

Бұл ретте жабдық істен шыққан жағдайда  кепілдік жабдықты ауыстыру жөніндегі барлық ұйымдастыру іс-шараларды  (бөлшектеу, тасымалдау, жеткізу, орнату және ауыстырғаннан кейін пайдалануға беру) және кепілдік мерзімі ішінде құру кезеңінде ББЖ жүйесі жабдықтарын инсталляциялау, күйге келтіру бойынша орындалған ілеспе қызметтер құзыретінде туындаған іркілістер, бұзылулар жағдайдында қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді орындайды.

Кепілдік кезеңінде ББЖ жүйесінің жабдығы/ББЖ БҚ бұзылған, сынған, істен шыққан жағдайда, жабдық мен бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуын, бұзылуын жойған сәтке дейін  енгізілетін ББЖ жүйесін жұмысқа жарамды күйде ұстап тұруды қамтамасыз етеді.

ББЖ жүйесінің жабдығы істен шыққан және кепілдік мерзімі ішінде оны ауыстырған жағдайда, ауыстырылған жабдыққа кепілдік мерзімі кемінде 5 (бес) жылға белгіленеді, бұл ретте кепілдік мерзімін есептеу күні осы жабдықты Тапсырыс берушіге орнатқан күн деп түсініледі.

2.7.3. Тапсырыс беруші ББЖ жүйесіне берілген кепілдік мерзімі ішінде ББЖ жүйесін жаңартқан (жабдықпен қосымша жабдықтау, камералардың, белсенді желілік жабдықтың санын арттырған, операторлар мен пайдаланушылар орнының санын арттырған және т.б.) жағдайда, жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етуді, лицензияларды, рәсімдерді және т.б. ББЖ жүйесіне  енгізу кезінде ББЖ жүйесі бойынша сұралған түпкілікті ақпаратты ұсыну, сондай-ақ сертификатталған мамандарды (белсенді желілік жабдық бойынша кемінде 1 (бір) және ББЖ БҚ бойынша кемінде 1 (бір)), ББЖ жүйесін жаңартуға қатысты техникалық мәселелерді келісу мен бақылау және Тапсырыс берушінің ББЖ жаңарту кезіндегі Өнім берушінің кепілдік міндеттемелерінің бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін техникалық рәсімдерді бақылау үшін жауапты тұлғаларды ұсыну арқылы қолдауды қамтамасыз ету керек.

ББЖ жүйесіне жаңарту жүргізген кезде ББЖ жүйесіне кепілдік мерзім мен кепілдік талаптары өзгермейді.

2.8. ББЖ жүйесі жұмысын тестілеу кезеңінде Тапсырыс берушінің қызметкерлерін, кемінде 8 операторын және кемінде 4 қызметкерін ББЖ жүйесін пайдалануға  ББЖ жүйесін (ББЖ жүйесінің ядросын) басқару бойынша даярлауды іске асырсын.

2.9.Тапсырыс берушіге ББЖ жүйесін тапсыру кезінде ақпараттық материалдарды ұсынуға қойылатын талаптар.

1) ББЖ жүйесі жұмысының сынақтық кезеңі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде Тапсырыс берушіге келесі құжаттар ұсынылсын:

- Техникалық сипаттамалар тізбесі бар құжат және ББЖ құрған кезде қолданылатын әрбір өнімді орнату жөніндегі нұсқаулық:

- ББЖ барлық құрылғылары үшін қондырғылардың электромонтаждық схемалары (электрмен қоректендіру желісінің схемалары);

- тетіктердің нөмірі бар барлық құрылғылардың тізімі;

- ББЖ құру аясында орнатылатын барлық компоненттердің орналасуы (схемасы);

- кабельдік трассаларды (ЖЕЖ, ВОЛС) төсеу схемасы;

- кабельдік қосылыстар кестесі (кабельдік журнал);

- жабдықты коммутациялық шкафтар мен үй-жайларда монтаждау және орналастыру схемасы;

- порттар мен кростық жабдықтардың коммутациясын көрсететін ҚКЖ құрылымдық схемасы;

- ББЖ жүйесінің IP жоспары;

- резервтеу және үздіксіз орнықты жұмыс механизмдерін көрсете отырып, серверлік платформаны, ДСЖ құрудың жоспар-схемасы;

- типтер мен жұмыс орындары (пайдаланушылар, операторлар) бойынша камералардың орналасу схемасы;

- ҚКЖ және электр кабель желісін тестілеу хаттамалары;

- конфигурацияның және ББЖ БҚ жүйелік деректерінің барлық параметрлерінің резервтік көшірмелері (бэкаптар), серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық конфигурацияларының резервтік көшірмелері, камералардың базалық  конфигурациялары;

- ББЖ БҚ, серверлік жабдықтың, белсенді желілік жабдықтың, камералардың резервтік көшірмелерінен қалпына келтіру жөніндегі нұсқаулықтар;

- ББЖ жүйесінің жабдықтарын/ББЖ БҚ жұмысқа қабілеттілігі жағдайында ұстау жөніндегі ұсыныстарды қамтитын жабдықты (камералар, серверлік жабдық, белсенді желілік жабдық), ББЖ БҚ (адамның бет-әлпетін тану бойынша бейнеаналитика) пайдалану бойынша нұсқаулық;

- әкімшілік есептік деректер (логиндер, парольдер және т.б.), базалық, сервистік рұқсат кілттері, лицензиялық кілттер және т.с.с.;

- ББЖ БҚ, серверлік жабдықтың, белсенді желілік жабдықтың, камералардың  резервтік көшірмелері;

2) Өндірушілердің ұсыныстары бойынша камераларға, серверлік жабдықтарға, ББЖ БҚ, белсенді коммутациялық жабдыққа, кабель желілеріне, бейнеқабырғаға және т.б. техникалық қызмет көрсету жөніндегі рәсімдерді жұмыс тізбесін, кезеңділігімен (мерзімдерімен) сипаттап  ақпарат ұсынуы тиіс;

3) Үлгілерін, сериялық нөмірлерін, топтама нөмірлерін\артикулдерін көрсетіп,

камераларды, серверлік жабдықты, белсенді желілік жабдықты, бейне қабырғаны өндірушілермен  кепілдік міндеттемелер туралы,  (кемінде 5 (бес) жылға), ББЖ БҚ және адамның бет-әлпетін тану бойынша аналитика үшін – ББЖ БҚ кемінде 5 (бес) жылдық қолдау бойынша кепілдік мерзімдері туралы ақпарат (хаттар, шарт, келісімшарт, міндеттемелер және т.б) ұсынылуы тиіс.

4) Өнім беруші мыналарды ұсынуы тиіс:

- ББЖ жабдықтарына (камералар, серверлік жабдық, белсенді коммутациялық жабдық,  бейнеқабырға) арналған тауардың шығу тегі туралы декларация (тауардың шығу тегі туралы сертификаттар).

- кеден одағының  ББЖ жүйесінің жабдықтарына (камералар, серверлік жабдық, белсенді коммутациялық жабдық) арналған сәйкестік декларациясы (сәйкестік декларациясы) (электрондық көшірмелер - сәйкестік декларациясы және/немесе сәйкестік сертификаты:

    - ТР ТС 004/2011 «Төменгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;

    - ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі»;

    - ТР ЕАЭС 037/2016 (RoHS) «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы»).

5)  Құжаттар екі нұсқада - әрбір тілде 2 (екі) данада - қазақ, орыс тілдерінде  ұсынылуы тиіс. Қатты қағазбен түптелуі керек.

- Өнім берушіге қойылатын талаптар

3.1. Мамандардың біліктілігіне қойылатын талап:

ББЖ жүйесін құру үшін мыналар болуы керек:

1) Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ББЖ жүйесі үшін ұсынылатын камералар типтерін, бейнебақылау пультін құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған маманның саны кемінде 1 (бір) адам.

2)	Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ББЖ жүйесі үшін ұсынылатын серверлік жабдықты, көзбен шолу жабдығын (бейнепанельдерді, бейнеқабырғаларды)  құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған мамандардың саны кемінде 1 (бір) адам.

3)	Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ұсынылатын серверлік ББЖ БҚ  орнату, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған маманның саны кемінде 1 (бір) адам.

4)	Тендерлік өтінімге сертификат түпнұсқасының көшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып, өндіруші берген, ұсынылған белсенді коммутациялық жабдықты құрастыру, теңшеу бойынша сертификаты бар, сертификатталған мамандардың саны кемінде 1 (бір) адам.

5)	Мамандардың сертификаттары оларды берген ұйымдардың (өндіруші, оқу орталығы және т.б.) белгіленген үлгісінде болуы,  сертификатталған маманның біліктілігін көрсетуі, нөмірі (сериясы), беру күні (қолданылу мерзімі) болуы, қол қоюшының сәйкестендіру деректері (мысалы аты-жөні, лауазымы) көрсетілуі тиіс, сертификаттардың мазмұны шет тілінде болған жағдайда нотариалдық расталған  қазақ тіліндегі және/немесе орыс тіліндегі аудармасының болуы  тиіс.

Ұсынылатын жабдыққа (бағдарламалық қамтамасыз етуге) арналған мамандардың сертификаттары өндірушілерден болмаған жағдайда,  оқу орталығының осы өндірушінің мамандарды даярлау (оқыту) құқығына берген авторландыру хатын ұсынсын.

3.2. Барлық қажетті шығыс материалдарды, кабельдерді, коннекторларды, ауыстырғыштарды, кабельдік арналарды, керек-жарақтарды, лицензияларды, бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттерін, жабдықты және т.б. ескере отырып, ББЖ жүйесін қосу және нәтижені пайдалануға толық дайын түрде тапсыру үшін жабдықты, жүйелерді орнату және теңшеу бойынша есептеулерді Өнім беруші өзі таңдаған конфигурация мен жабдыққа байланысты анықтайды.

3.3.  Тауарды (ілеспе қызметтерімен бірге) Акт негізінде Тапсырыс берушіге тапсыру керек.

3.4. Өнім беруші Тапсырыс берушінің қолданыстағы нормативтік құжаттарында белгіленген өрт қауіпсіздігінің, еңбекті қорғаудың, қауіпсіздік техникасының, кіргізу және объект ішіндегі режимдерінің талаптарын сақтауға міндетті.

Тапсырыс берушінің атынан			Өнім берушінің атынан

__________________ А. Т.                                    ___________________ А. Т.

## 2022   жылғы «____» ___________

## (Тапсырыс берушіде тіркелген күн)

## 2022   жылғы «____» ___________

(Өнім берушінің қол қойған/тіркеген күні)

## № ____ ҰБ/ ІҚБ /«В»/ __________ шартқа

## (Тапсырыс берушінің нөмірі)   (Өнім берушінің нөмірі)

2-қосымша

Тауарды ілеспе қызметтерімен бірге жеткізу кестесі

| Рет№ | ББЖ құру кезіндегі кезеңдердің атауы | ББЖ жүйесінің кезеңдері бойынша мерзімдер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кезеңнің басталуы | Күнтізбелік күндер саны |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Тапсырыс берушінің мекенжайына Шарт бойынша ілеспе қызметтер көрсетудің басталғаны туралы хабарлама жіберу | Шарт күшіне енген күннен бастап | 10 аспайды |
| 2 | ББЖ жүйесін құру кезінде ілеспе қызметтер көрсету | Шарт күшіне енген күннен бастап | 195 аспайды |
| 3 | Жабдықтарды (серверді, белсенді желілік жабдықты, камераны) жеткізу | Шарт күшіне енген күннен бастап | 175 аспайды |
| 4 | ББЖ жүйесінің жұмысын тестілеу кезеңі | №2 кезең аяқталған күннен бастап | 7 |
| 5 | ББЖ жүйесі бойынша құжаттаманы ұсыну | №4 кезең аяқталған күннен бастап | 15 аспайды |
| 6 | Тапсырыс берушінің ББЖ бөлшектеу | №4 кезең аяқталған күннен бастап | 15 аспайды |

Тапсырыс берушінің атынан				Өнім берушінің атынан

__________________ А. Т.                                   ___________________ А. Т.