ПРИЛОЖЕНИЕ

к Договору № ____ НБ/ _______

(номер НБ РК) (номер Поставщика)

от «_______» _________ 20___ года

(дата регистрации в НБ РК)

от «______» ____________ 20___ года

(дата подписания/регистрации Поставщика)

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Место оказания услуги | Ед. изме-рения | Кол- во | Цена за ед. измер. (тенге) | Ст-ть без учета НДС (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обслуживание средств охранно- тревожной сигнализации | 1. Наличие уведомление о начале деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации в соответсвии законодательством РК. 2. Cоставные части тревожно-охранной сигнализации, подлежащие обслуживанию: Компьютер с монитором 23`-2шт., С 2000/пульт контроля и управл. от 1 до 127 устройств-1шт., ПИ-ГР преобразователь интерфейса-1шт., С 2000 КДЛ /контроль по 2-х проводной линии до 127 зон\ шлейфов-10шт., С2000-АР 1 Расширитель адресный-120шт., АРМ "ОРИОН" исп. 127 Программное обеспечение-1шт., С-2000-К Клавиатура-20шт., С2000 СП-2 блок релейный адресный-2шт., ИВЭПР 112-2-2 блок питания-4шт., РИП-24/блок питания 24В, под 2 аккумулятора 7 а/н/4А-13шт., Аккумулятор 7.0 А/ч (6 шт./упак)-30шт., Лазерный принтер – 1 шт., Датчик радиоволновый (PATROL-901/цифровой биополярный)-10шт., Датчик двойной технологии (С 2000 СТИК) - 10шт., Датчик разрушения строительных конструкций (С 2000 адресный) - 70шт., Датчик пассивный инфракрасный (С 2000-ИК адресный)-180шт., Датчик магнитоконтактный (C 2000 СМК адресный)-500шт., Датчик магнитоконтактный (ИО 102-20 А2П для металлических дверей)-50шт., Датчик акустический разбития стекла (С2000-СТ адресный)-110шт., Датчик активный лучевой наружного исполнения (ABT 100)-8шт., Датчик активный лучевой внутреннего исполнения (ABT 60)-8шт., Кодовый замок (полис-51 ТМ кодонаборная панель накладная)-1шт., Дверной доводчик для дверей весом 100кг (KING NSK 650)-5шт., Магнитный замок на железную дверь (Визит ML 400-40)-2шт., Телефонный аппарат для прямой связи-2шт., Блок питания для прямой связи-1шт., Видеодомофон (Commax CDV-35А +Germikon ТОПАЗ )-3шт., Кнопка тревоги (С-2000-КТ)-60шт., Педаль тревоги (ИО 102-12 ИРИС)-45шт., Сирена (Маяк 12КП)-5шт., Громкоговорящая связь (Динамик HS720B рупор уличный 15-30 W)-3шт. 3. Перечень услуг по обслуживанию средств тревожно-охранной сигнализации: 1) оперативное устранение неисправности (в том числе скрытые) не позднее 24 часов; 2) восстановление работоспособности при внезапном сбое работы системы; 3) обеспечивать техническую исправность и работоспособность средств тревожно-охранной сигнализации в течение всего периода действия договора; 4) проверка работоспособности ПКП: а) проведение проверки работоспособности световой индикации, очистка приборов от грязи, пыли, окислений и влаги. б) проверка качества соединения на клеммных колодках, ликвидирование скруток, изолирование имеющиеся повреждения изоляции соединительных проводов и кабелей. в) проверка аккумуляторных батарей на величину и емкость напряжения. г) проверка величин напряжения зарядных устройств. д) измерение величин сопротивления и тока в линиях связи. 5) программирование конфигурационных параметров приборов системы должно осуществляется с помощью программ UPROG.exe(или АРМ «ОРИОН»). 6) приборам должны быть присвоены сетевые адреса. В стоимость услуги входят как стоимость на проведение регулярного обслуживания оборудования, так и стоимость по устранению различных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, а также по замене деталей оборудования, указанных в настоящей технической спецификации. | г. Астана ул.Бейбитшилик, д.21 | Услуга | 1 (одна) услуга |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: Общая сумма Договора составляет ________ (_________) тенге __ тиын, с учетом суммы НДС  и состоит из стоимости Услуги в размере _________ (___________) тенге _____ тиын, и суммы НДС в размере _________ (___________) тенге ______ тиын.

| от Заказчика: _______________ | от Поставщика: _______________ |
| --- | --- |