Техническая спецификация

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Место оказания услуги | Ед. изме-рения | Кол- во | Цена за ед. измер. (тенге) | Ст-ть без учета НДС (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги охранного мониторинга | 1) Наличие действующей лицензии на осуществление охранной деятельности 2)обеспечение пультом круглосуточного централизованного наблюдения; 3) круглосуточное обеспечение группой оперативного реагирования; 4) оперативное реагирование на сигналы тревоги группой оперативного реагирования в кратчайшие сроки (летний период - 4 минуты, зимний - 7 минут). 5) оперативное устранение неисправности (в том числе скрытые) не позднее 24 часов; 6) восстановление работоспособности при внезапном сбое работы приборов системы охранного мониторинга; 7)незамедлительное информирование Заказчика при наступлении чрезвычайной ситуации; 8) обеспечение технической исправности и работоспособности средств охранного мониторинга в течение всего периода действия договора; 9) проверка работоспособности ПКП; 10) программирование конфигурационных параметров приборов системы; 11) присвоение приборам сетевых адресов; 12) система охраны периметра должна быть поделена на разделы, которым..соответствуют..внутренние..помещения..объекта Заказчика. Каждый раздел закреплен за ответственным человеком. Постановка/снятие с охраны производится путём ввода пароля; 13) обеспечение полной и точной передачи данных (событий) на пульт централизованного наблюдения поставщика услуги; 14) обеспечение передачи тревожных сигналов в режиме реального времени с охраняемых объектов в дежурные части ДП и УССО г. Астана в круглосуточном режиме; 15) наличие не менее 4 (четырех) мобильных групп задержания, вооруженных специальными средствами и огнестрельным оружием. В стоимость услуги входят как стоимость на проведение регулярного обслуживания оборудования, так и стоимость по устранению различных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, а также по замене деталей оборудования, указанных в настоящей технической спецификации. | г. Астана ул.Бейбитшилик, д.21 | Услуга | 1 (одна) услуга |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: Общая сумма Договора составляет ________ (_________) тенге __ тиын, с учетом суммы НДС  и состоит из стоимости Услуги в размере _________ (___________) тенге _____ тиын, и суммы НДС в размере _________ (___________) тенге ______ тиын.