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	Жылытқыш
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	Дана
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	· Электрлі, кәдімгі 220 В электр желісінен жұмыс істейтін, еден, жылыту қуаты 2 000 Вт кем емес,  жылыту алаңы 25 м2 кем емес. Биіктігі * ені * тереңдігі = 62 см * 40 см * 25 см кем емес, салмағы 10 кг аспайды.
· Функциялары:
· қуат режимдерінің саны кемінде 3;
· қуатты реттеу – корпуста;
· секциялар саны кемінде 7.
· Болуы:
· қозғалуға арналған дөңгелектер мен тұтқалар,
· термостат,
· кіріктірілген желдеткіш.
· Басқару түрі: механикалық
· Жылытқыштың түрі: май
· Қауіпсіздік:
· қызып кету кезінде автоматты автоматты түрде өшіру;
· аударылған кезде автоматты түрде өшіру.
· Кепілдік: 12 ай

	
	
	
	

	Обогреватель
	· Бренд (марка): _______________ _______________________________ (указывается потенциальным поставщиком на этапе закупки)
	Штука
	
	
	

	
	· Электрический, работающий от обычной электрической сети 220 В, напольный, мощность обогрева не менее 2 000 Вт, площадь обогрева не менее 25 м2. Высота * ширина * глубина = не менее 62 см * 40 см * 25 см, вес не более 10 кг.
· Функции:
· количество режимов мощности не менее 3;
· регулировка мощности – на корпусе;
· количество секций не менее 7.
· Наличие:
· колес и ручки для перемещения,
· термостата,
· встроенного вентилятора.
· Тип управления: механический
· Тип обогревателя: масляный
· Безопасность:
· автоматическое отключение при перегреве;
· автоматическое отключение при опрокидывании.
· Гарантия: 12 месяцев

	
	
	
	



	Жеткізуші Тауарды жеткізу кезінде Тауарға Сәйкестік (сапа) сертификатын ұсынуы керек.
Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Тауарлардың барлық партиясы біртекті болуы керек.
	Поставщик должен предоставить Сертификат соответствия (качества) на Товар в момент поставки Товара.
Образец Товара должен быть согласован с Заказчиком. Вся партия Товара должна быть однородной.








	






	




	
