Техникалық ерекше нұсқама

	р/с № 
	Тауардың атауы
	Тауардың сипаттамасы


	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Желілік кедергілерді басу сүзгісі
	Желілік кедергілерді басу сүзгісі 

Максимал жүктеме тогы, А 12. 

Номинал жүктеме тогы, А 10. 

Жолақтан тыс сигналдарды басу, кем дегенде
дБ 40.

50 Гц жиілікте қажетті сигналдың әлсіреуі, В0,4.

Розеткалар саны 4.

Баусымның ұзындығы кем дегенде 

3 - 5 м.

Жұмыс температурасының ауқымы, +5…+30°С.

Сыртаумақтық өлшемдері, мм 250х180х40.

Салмағы кемінде 1,8 кг.
	шт.
	12


Тауарларды сатып алуды Әкімшілік басқарма Шарттың мынадай талаптарына сәйкес жүзеге асыратын болады:
1. Ақы төлеу шарттары мен тәртібі: Әкімшілік басқарма Тараптардың уәкілетті тұлғалары актіге қол қойған және өнім беруші шот-фактураны ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тауарды жеткізу фактісі бойынша өнім берушінің шотына ақша аудару арқылы ақы төлеуді жүргізеді.
2. Тауарды жеткізу мерзімі: Тауарды толық көлемде жеткізу мерзімі – Шарт күшіне енген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні.
3. Жеткізу орны: тауарды жеткізуді өнім беруші өз есебінен мына мекенжай бойынша жүзеге асырады: Z10K8M7, Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к-сі, 21.
