Техникалық ерекше нұсқама

| № р/с | Қызмет көрсетудің атауы | Қызметтiң атауы | Қызмет көрсету орны | Өлшем бірлігі | Саны | ҚҚС-ын есепке алмағандағы өлшем бірлігінің бағасы (теңге) | ҚҚС-ын есепке алмағандағы құны (теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету | Қызметтердің қысқаша сипаттамасы: 1.Серверлік жабдықтың атқарушылығын және өндірістілігін тексеру. 2.Дабылдық хабарламаларға талдау жасау және тастау. 3. Қатты дискілердің жұмысын тексеру. 4.Жабдықты шаң-тозаңнан тазарту. 5.Желілік бейнекамераларың жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 6.Желілік коммутаторлардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 7.Жұмыс станцияларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру. 8.Бүлінушіліктердің болмауын қарап шығу. 9.Үздіксіз қуат көздерінің жұмысын тексеру. | Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 21-үй | Қызмет | 1 |  |  |
| Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚҚС сомасы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы сомасы |  |  |  |  |  |  |  |

Жиынтығы: ҚҚС сомасын есепке алғандағы шарттың жалпы сомасы ________ (________________) теңге ___ тиынды   құрайды.

### Тапсырыс берушінің атынан:                              	                                         Жеткізушінің атынан:

____________    		                                                                                             _____________