Приложение

к Приказу директора Северо-Казахстанского филиала

РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

от «02» _июля_2021г. № _44_

Приложение №2

к Тендерной документации по закупке работ на установку системы автоматического газового пожаротушения

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг

(представляется на каждый лот в отдельности)

Наименование закупки: Установка системы автоматического газового пожаротушения Северо-Казахстанского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» по адресу: г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 6

Лот № 1. Установка системы автоматического газового пожаротушения

- Для осуществления работ по установке системы автоматического газового пожаротушения в Северо-Казахстанском филиале Национального Банка Республики Казахстан (далее – Работы) утвержденная Заказчиком проектно-сметная документация (далее-ПСД) прилагается в следующем составе:

- том 1 – Паспорт рабочего проекта;

-  том 2 – Ведомость проекта;

-  том 3- Пояснительная записка;

- том 4- Сметная документация;

-  том 5.1- Основной сборник ТКП;

- том 5.2- Альтернативный сборник ТКП;

- том 6- ОВОС;

- том 7- Графические материалы (отдельные чертежи (схемы) прилагаемой ПСД будут представлены победителю закупки после подписания договора и соглашения о неразглашении конфиденциальной информации).

Работы должны быть выполнены в соответствии ПСД, государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП, РДС РК, СН РК и др.) и другими государственными нормативами, действующими на территории Республики Казахстан, а также с условями Договора и не иметь дефектов, снижающих их качество.

2. Базовый срок гарантии, представляемый потенциальным Подрядчиком на выполняемые Работы, оборудование, материалы, изделия и конструкции (далее - Материалы) не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме.

3. Потенциальный поставщик должен иметь лицензию І категории на выполнение данных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона  Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" допускается потенциальный поставщик с лицензией ІІ категории на объектах первого уровня ответственности, в случае имеющейся лицензии І категории по договорам субподряда или консорциума.

Требования к технической спецификации на Материалы.

Материалы, используемые при производстве работ Подрядчиком, должны быть в соответствии с утвержденной ПСД. Наряду с торговыми марками, указанными в ПСД, возможно установка аналогичных материалов и модулей по схожим качественным характеристикам, не уступающим заявленным в ПСД (а равно и превосходящим). В соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» осуществление государственных закупок должно основываться на принципах оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

Обеспечение Работ материалами и оборудованием принимает на себя Подрядчик.

Главный специалист филиала                                                      Искаков Е.С.