ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК

Утверждаю

Директор филиала

_________ А. Жолдыбалина

«____»___________ 2022г.

Техническая спецификация услуги

по техническому обслуживанию тепловых завес

Раздел 1. Общие данные

Техническому обслуживанию подлежит следующее оборудование:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые завесы | 4 |

При техническом обслуживании оборудования Поставщик должен руководствоваться государственными стандартами, устанавливающими требования безопасности к его эксплуатации.

Раздел 2. Регламент технического обслуживания

| № п/п | Перечень производимых мероприятий по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока | Раз в квартал |
| 2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению и току) |  |
| 3. | Проверка работы тепловой завесы во всех режимах |  |
| 4. | Тестирование пульта управления |  |
| 6. | Очистка входных и выходных жалюзи блока |  |
| 7. | Чистка корпуса и передней панели блока |  |
| 8. | Чистка воздушных фильтров блока |  |
| 9. | Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов |  |
| 10. | Диагностика и устранение посторонних шумов |  |
| 11. | Проверка лопастей вентиляторов |  |
| 12. | Чистка теплообменника и других узлов |  |
| 13. | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника |  |
| 14. | Устранение неисправностей оборудования и/или комплектующих путем замены или ремонта | по заявке Заказчика в сроки, указанные в заявке. |

Раздел 3. Прочие положения

При оказании услуг Поставщик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

Необходимая фурнитура (прокладки, болты, смазывающие материалы и т.п.) предоставляется Поставщиком за собственный счет.

Зам. начальника АХО

А. Сегизбаева