ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК

Утверждаю

Директор филиала

_________ М. Сертаев

«____»___________ 2023г.

Техническая спецификация

по промывке и опрессовке системы отопления зданий и сооружений Восточно-Казахстанского филиала

Национального Банка Республики Казахстан

Раздел 1. Общие положения

Гидравлическому испытанию (далее – испытание) подлежат инженерные сети (системы) филиала: система отопления и система горячего  водоснабжения, включая узлы управления.

По требованию поставщика филиалом предоставляются соответствующие схемы расположения трубопроводов и узлов с учетом выполнения условий конфиденциальности, предусмотренной договором.

Испытание должно быть проведено в соответствии с Требованиями промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2009 года № 176, с учетом требований технических нормативов регионального оператора по распределению и снабжению тепловой энергией.

Поставщик выполняет предварительное обследование системы отопления и системы горячего  водоснабжения и их подготовку для проведения испытаний.

Испытания проводятся поставщиком в присутствии представителя (контролера) регионального оператора по распределению и снабжению тепловой энергии, в согласованное с ним и Заказчиком время в рабочие дни.

В случае выявления замечаний при первичном проведении испытаний по причине неготовности инженерных сетей (систем) филиала,  поставщик повторно выполняет испытания после их устранения заказчиком.

Раздел 2. Описание функциональных, технических, качественных характеристик испытаний

| № п/п | Наименование работ | Краткая характеристика (требования к опрессовке) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По промывке и опрессовке системы отопления, в том числе: |  | услуга | 1 |
| 1.1 | Промывка системы отопления и горячего водоснабжения | После промывки заполнить систему отопления и горячего водоснабжения водой, удалив завоздушенности. |  |  |
| 1.2 | Гидравлическое испытание системы отопления и горячего водоснабжения здания | Испытаниям подлежат: – автоматизированный тепловой пункт; – внутренняя система отопления; – теплообменники; – горячее водоснабжение. |  |  |
| 1.3 | Гидравлическое испытание системы наружней магистрали на гараж | Испытаниям подлежит наружная магистраль от административного здания до гаража |  |  |
| 2. | Определение технической готовности филиала к приему тепловой энергии с составлением акта технической готовности |  |  |  |

Раздел 3. Требования к персоналу и оборудованию поставщика

Поставщик обеспечивает оказание услуги работниками, обладающими соответствующей квалификацией, позволяющей производить обслуживание систем теплопотребления.

Испытания производятся при использовании специализированного оборудования поставщика, с соблюдением правил техники безопасности.

Раздел 4. Гарантии

Гарантийный срок на оказанные услуги исчисляется с момента подписания акта-приема передачи оказанных услуг и заканчивается по истечении 7 календарных дней с официально объявленной даты начала отопительного сезона.

Начальник АХО

О.Турнаева

ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ_

Бекітемін

Филиал директоры

_________ М. Сертаев

2023 жылғы «____»___________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Шығыс Қазақстан филиалының ғимараттары және құрылыстарының жылыту жүйесін жуу және қысымды сынау жүргізу бойынша

Техникалық ерекше нұсқама

1-Жалпы ережелері

Гидравликалық сынауларға (бұдан әрі – сынау) филиалдың инженерлік жүйелері жатады: жылыту жүйесі және ыстық сумен қамсыздандыру жүйесі.

Жеткізушінің талап етуі бойынша филиал құбыршектерінің және тораптарының орналасуының тиісті сызбасын.

Сынау жылу энергиясын бөлу және қамсыздандыру бойынша өңірлік оператордың техникалық нормативтерінің талаптарын есепке ала отырып, 2009 жылғы 27 шілдедегі № 176 Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар бойынша Министрінің бұйрығымен бекітілген технологиялық құбыршектерді пайдаланған кезде Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.

Жеткізуші жылыту жүйесін және ыстық сумен қамсыздандыру жүйесін алдын ала тексереді және сынаулар жүргізу үшін оларды дайындайды.

Жеткізуші сынауды жылу энергиясын бөлу және жабдықтау бойынша өңірлік оператор өкілінің (бақылаушы) қатысуымен жүргізеді, ал жүргізу уақытын тапсырыс берушімен келіседі.

Филиалдың инженерлік желілерінің (жүйелерінің) дайын еместігі себебінен сынауларды алғаш жүргізген кезде ескертулер анықталған жағдайда, тапсырыс беруші оларды жойған соң жеткізуші сынауды қайталап орындайды.

2-тарау. Сынақтардың функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамаларын бейнелеу

| Р/б№ | Жұмыстардың атауы | Қысқаша сипаттамасы (қысымдауға қойылатын талаптар) | Өлш. бірл. | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жылыту жүйесін жуу және қысымды сынау, оның ішінде: |  | қызмет | 1 |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйесін шаю | Шайғаннан кейін жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйесін сумен толтыру, жылыту жүйесінен ауаны шағару |  |  |
| 1.2 | Жылыту жүйесі және ыстық сумен жабдықтау жүйесін гидравликалық сынау | Сынауларға: - автоматтаныдырылған жылу пункті; - ішкі жылыту жүйесі; -жылу алмастырғыш; - ыстық сумен қамсыздандыру жатады. |  |  |
| 1.3 | Гараждың сыртқы магистраль жүйесіне гидравликалық сынау | Сынауларға әкімшілік ғимараттан гаражға дейінгі сыртқы магистраль жатады. |  |  |
| 2. | Техникалық дайындық актіні жасау арқылы жылу энергиясын қабылдауға филиалдың техникалық дайындығын анықтау |  |  |  |

3-тарау. Жеткізушінің қызметшісіне және құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар

Жеткізуші жылуды тұтынужүйесіне қызмет көрсетуді жүргізуге мүмкіндік беретін тиісті біліктілігі бар қызметкерлердің қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді, қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтаумен

4-тарау. Кепілдіктер

Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтерді беру қабылдау-актісіне қол қойылған сәттен бастап есептеледі және жылыту маусымы басталуының ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 7 күн өткен соң аяқталады.

ӘШБ бастығы

О.Турнаева