Техникалық ерекше нұсқамасы

| № р/с | Қызметтің атауы | Қызмет сипаттамасы | Қызмет көрсету орны | Өлшем бірлігі | Саны | Өлшем бірлігі үшін баға (теңге) | ҚҚС - сыз сатып алу құны (теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дабыл-күзет дабылдамасы құралдарына қызмет көрсету | 1. Дабыл-күзет дабылдамасының құрамдас бөліктерін монтаждауға, орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге ҚР заңнамасына сәйкес бастау туралы хабалмасаының болуы: 2.Қызмет көрсетуге жататын дабыл-күзет дабылдамасының құрамдас бөліктерінің тізбесі: Мониторы бар компьютер 23`-2 дана, С 2000/ бақылау және басқару пульті 1-ден 127-ге дейін құрылғылар-1 дана, ПИ-ГР интерфейс түрлендіргіші-1 дана , С 2000 КДЛ / 2 сымды желі бойынша 127 аймақ / шлейфтер бойынша Бақылау-10 дана, С2000-АР 1. Адрестік Кеңейткіш-120 дана, «ОРИОН» АЖО 127. Бағдарламалық қамтамасыз ету-1 дана., С-2000-К Кклавиатурасы-20 дана., С2000 СП-2 адрестік релелік блогы-2 дана., ИВЭПР 112-2-2 қуат беру блогы-4 дана., РИП-24/ 24В қуат беру блогы, 2 аккумулятор астына 7 а/н/4А-13 дана., 7.0 а/сағ аккумуляторы (6 дана/қаптама)-30 дана, лазерлік принтер – 1 дана, радиотолқынды датчик (PATROL-901/цифрлы биополярлы)-10 дана, Қос технология датчигі (С 2000 СТИК) - 10 дана, Құрылыс конструкцияларын бұзу датчигі (С 2000-В адрестік) - 70 дана., Пассивті инфрақызыл датчик (С 2000-ИК адрестік)-180 дана, Магнитті контактілі датчик (С 2000 СМК адрестік)-500 дана, Магнитті контактілі датчик (ИО 102-20 А2П металл есіктер үшін)-50 дана, Акустикалық шыны сындыру датчигі (С2000-СТ адрестік) - 110 дана., Белсенді сәулелік сыртқы орындау датчигі (ABT 100)-8 дана., Белсенді сәулелік ішкі орындау датчигі (ABT 60)-8 дана., кодтық құлып (полис-51 ТМ код теру панелінің жүкқұжаты)-1 дана., Салмағы 100кг есіктерге арналған есік жапқышы (KING NSK 650)-5 дана., Темір есікке арналған магниттік құлып (Визит ML 400-40)-2 дана, Тікелей байланысқа арналған телефон аппараты-2 дана., Тікелей байланысқа арналған қуат беру блогы-1 дана, Бейнемофон (Commax CDV-35А +Germikon ТОПАЗ )-3 дана, дабыл түймесі (С-2000-КТ)-60 дана, дабыл педалі (ИО 102-12 ИРИС)-45 дана, Сирена (Маяк 12КП)-5 дана, дауыс зор айтқыш байланыс (динамик HS720B рупор көшеге арналған 15-30 W)-3 дана. Дабыл-күзет дабылдамасы құралдарына қызмет көрсету жөніндегі қызметтердің тізбесі: 1) ақаулықты жедел жою (оның ішінде жасырын) 24 сағаттан кешіктірмей; 2) жүйенің кенеттен істен шығуы кезінде жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру; 3) Шарттың бүкіл қолданылу кезеңі ішінде дабыл-күзет дабылдамасы құралдарының техникалық жарамдылығын және жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етуге міндетті; 4) ПКП жұмысқа жарамдылығын тексеру: а) жарық индикациясының жұмысқа жарамдылығына тексеру жүргізу, аспаптарды кірден, шаңнан, тотығудан және ылғалдан тазарту. б) клеммді қалыптардағы қосылу сапасын тексеру, бұрауларды жою, жалғағыш сымдар мен кәбілдердің оқшаулауының бар зақымдануларын оқшаулау. в) аккумуляторлық батареяларды кернеу шамасы мен сыйымдылығына тексеру. г) зарядтау құрылғыларының кернеу шамаларын тексеру. д) байланыс желілеріндегі кедергі және ток шамаларын өлшеу. 5) жүйелік құрылғылардың конфигурациялық параметрлерін бағдарламалау UPROG.exe бағдарламаларын қолдану арқылы жүзеге асырылуы керек (немесе «Orion» АЖО). 6) құрылғыларға желілік мекенжайлар берілуі керек. Техникалық қызмет көрсету құнына тұрақты қызмет көрсету құны да, пайдалану процесінде туындайтын түрлі ақаулықтарды жою бойынша, сондай-ақ І тармақта көрсетілген жабдық бөлшектерін ауыстыру бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу құны да кіреді. | Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 21-үй | Қызмет | 1 (бір) қызмет |  |  |
| ЖИЫНЫ: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ҚҚС сомасы |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы сомасы |  |  |  |  |  |  |  |

Барлығы:  Шарттың жалпы сомасы ҚҚС сомасын ескере отырып, ________ (__________) теңге __ тиынды  құрайды және ________ (__________) теңге __ тиын мөлшеріндегі Қызмет құнынан және ________ (___________) теңге __ тиын мөлшеріндегі ҚҚС сомасынан тұрады.

Тапсырыс берушінің атынан:	                                                                                                        Жеткізушінің атынан:

____________                 	                                                                                                                 ____________