)

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование Услуги | Описание Услуги | Место оказания Услуги | Ед. изм-я | Кол- во | Цена за ед. измер. (тенге) | Стоимость приобретения без учета НДС (тенге), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1.Проверка функциональности и производительности серверного оборудования. 2. Анализ и сброс тревожных сообщений. 3. Проверка и восстановление работы жестких дисков. 4.Чистка оборудования от грязи и пыли. 5.Проверка работоспособности сетевых видеокамер. 6.Проверка работоспособности сетевых коммутаторов. 7.Проверка работоспособности рабочих станций. 8.Визуальный осмотр на наличие повреждений. 9.Проверка работы источников бесперебойного питания. | г. Астана ул. Бейбитшилик, 21 (кассовый узел) | Услуга | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: Общая сумма Договора составляет ________ (_________) тенге ___ тиын, с учетом НДС  и состоит из стоимости Услуги в размере ________ (___________) тенге _ тиын и суммы НДС в размере ___________ (_________) тенге ___ тиын

| от Заказчика: _______________ | от Поставщика: ______________ ___________________ |
| --- | --- |